## Pakiety 1-7
Pakiet nr 1. Komplety chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku / bluza i spodnie/.Nogawki bez ściągaczy.W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją obszyte białą lamówką oraz trzy wygodne kieszenie- jedną na piersi i dwie na dole.włóknina – 38g/m2- typu SMS antystatyczna włóknina z której wykonany jest jest komplet chirurgiczny, spełnia wymogi normy NF EN 13795 dot. Wartości progowych charakterystycznych dla odzieży chirurgicznej. Bez lateksu i kalafonii. Produkty pakowane oddzielnie w przezroczyste, zamknięte woreczki plastikowe, dla ochrony umieszczone w folii polietylenowej, a następnie pakowane w pudła kartonowe. Rozmiary S-XXL. Dostępny w trzech kolorach: niebieskim, granatowym, zielonym | Kompl. | 6400
Pakiet nr 2. Komplety jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 200
dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe XL
2 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 200
dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe L
3 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 370
Dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe M
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 3. Zestawy chirurgiczne / fartuchy chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Kompl. | 680
- 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min.
5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
2 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Kompl. | 1300
- 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min.
5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
3 |  | Kompl. | 50 |  |  |  | 0
Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład :
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastyczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
4 | Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Komp. | 40
1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm.wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
5 |  | szt | 4000 |  |  |  | 0
Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 49 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
6 | Barierowy jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45 g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. | szt | 150
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 4. Zestawy do operacji kręgosłupa/dłoni/stopy/laparoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw serwet jałowych do operacji kręgosłupa. Min. skład zestawu : 1 serweta min. 250x320 cm z otworem 9x22 cm otoczonym taśmą lepną, na serwecie uchwyt typu rzep do mocowania kabli i drenów , 1 serweta na stolik Mayo 80x140 cm (+/-5 cm)w kształcie worka składana teleskopowo, 1 serweta o min. wym.140x190 cm na stolik narzędziowy, min 2 taśmy samoprzylpne 10x 50 cm, min. 3 ręczniki celulozowe. Zestaw wykonany z włókniny min. trójwarstwowej o min. gramaturze 74g/ m2.. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 45
2 | Zestaw do operacji dłoni/stopy. Min. Skład zestawu o min wym 245x 320 cm z otworem o srednicy 3 cm wykończona neoprenem, serweta o min. Wym. 150x 100 cm, serweta do nakrycia stolika o min wymiary 140x190 cm,serweta do nakrycia stolika Mayo o wym 80x145 (+/-5 cm). składana teleskopowo, min. 3 reczniki celulozowe.Materiał musi składać sie z min. 3 warstw( folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) o min gramaturze materiału na na całej powierzchni 74 g/m2. Wymogi normy EN 13795 cz.1-3.Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 50
3 | Zestaw serwet jałowych do laparoskopii z torbą na narzędzia. Min skład zestawu: 1 serweta min 250x 320 cm , z otworem 28x 30 cm(+/- 2 cm), z umocowaną do serwety po bokach otworu przezroczystą torbą na narzedzia( z obu stron pacjenta) Otwór w serwecie otoczony taśmą lepną , 1 serweta na stolik Mayo 80x 140 cm (+/- 5 cm), w kształcie worka składana teleskopowo, 1 serweta 140x 190 cm na stolik z narzedziami, min 3 ręczniki celulozowe. Zestaw wykonany z włokniny min trójwarstwowej o min gramaturze 74g/m2 spełniający wymagania normy EN 13795 cz.1-3. Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 40
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr. 5. Serwety
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Serweta jałowa 150x90 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 500
3 | Serweta jałowa 100x150 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 380
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 6. Serwety , osłony, pokrowce i zestawy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Serweta sterylna z otworem o wymiarach 100x150 z otworem eliptycznym o wym. 9x12cm otoczonym taśmą lepną, serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (folia PE plus warstwa polipropylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, odporności na penetrację płynów ( nieprzemakalność): =>100 cm. słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Spełniająca wymagania normy EN 13795 cz.1-3. | Szt | 500
2 | Serweta sterylna z otworem o wymiarach 50x60 z otworem o wym.7cm otoczonym taśmą lepną, serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (folia PE plus warstwa polipropylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): =>100 cm. Spełniająca wymagania normy EN 13795 cz.1-3. | szt | 450
3 | Sterylny pokrowiec na aparature na ramie C o wtm.100x220 cm, wykonany z mocnej, przeżroczystej folii PE o grubosci min.0,005 mm, sciagniety wyjatkoow elastyczna gumka umozliwiajaca łatwe nałożenie na przyrząd. W zestawie znajduje się dodtakowa gumka na głowicę. | szt | 250
4 | Sterylny pokrowiec na kamere do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 17x250 cm, wykonanej z mocnej przeżroczystej folii PE o grubosci min 0, 05 mm, teleskopowo złozony z tasmami do mocowania na końcówkach | szt | 350
5 | Sterylna osłona na kończyne o wymioarach 37x105 cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu min. 2 warstwowego (folia PE + wartswa polipropylenu) o gramaturze min. 63g/m2, odpornosci na penetracje płynów (nieprzemakalnośc): 100 cm słupa wody oraz min wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Do opakowania dołaczone 2 tasmy samoprzylepne 45x49 cm do mocowania osłony | szt | 270
6 | Zestaw do zabiegów na kończynie górnej Minimalny, parametry i skład i wymiary: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie górnej o wymiarach 150/370x280cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 3,5cm, otoczony warstwą – 1szt. 2) Osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt. 3) serweta na stolik narzędziowy 150x190cm (zawinięcie zestawu) – 1szt. Wykonany z: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 23 g/m2 -folia PE 40, warstwa wysokochłonna wokół otworu włóknina 50 g/m2 - serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - osłona z pozycji 7 wykonana z folii o grubości 60 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną 27g/m2 | szt. | 5
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 7. Zestaw do ciecia cesarskiego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 serweta główna o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem, - 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm - 1 taśma samoprzylepna 9x50cm - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 | szt | 250
Razem wartość pakietu:

## Pakiety 8-16
Pakiet nr 8. Podkłady higieniczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | podkład higieniczny z pulpą celulozową i superabsorbentem z zakładkami , 70x180 cm( warstwa chłonna 60x80, chłonność 1750 ml ) od strony pacjenta włóknina 15g/m2 , warstwa nieprzemakalna folia PE 21g/m2 | szt. | 180
2 | podkład higieniczny z pulpą celulozową i superabsorbentem 60x90 ( chłonność 1500 ml) od strony pacjenta włóknina 11g/m2 , warstwa nieprzemakalna folia PE 20g/m2 | szt. | 550
3 | rolka celulozowana niepodfoliowane 2 w. 50cmx 65 m | szt. | 45
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 9. Zestawy porodowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw porodowy: Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP ( polietylen,polipropylen). Minimalny skład zestawu: 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm 1 prześcieradło do zaszywania 75 x 120 cm 1 obłożenie na łóżko 60 x 90 cm 1 prześcieradło dla dziecka 56 x 75 cm 6 ręczników do rąk 21 x 25 cm 1 obłożenie na łóżko 60 x 60 cm | zestaw | 600
Pakiet nr 10. Koszule przedoperacyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, niebieska, SMS 35g/m2 wiązana w pasie i przy szyi. | szt. | 2300 | [6 empty] | 1900
Pakiet nr 11. Pieluchomajtki, pieluszki jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych ''L'' | szt. | 14250
2 | Pieluszka jednorazowa dla noworodka 2-5kg | szt | 3250
3 | Pieluszka jednorazowa 3-6kg | szt | 650
4 | Pieluszka jednorazowa 5-9kg ( 4-9 kg) | szt | 150
5 | Pieluszka jednorazowa 8- 18 kg (7-18kg) | szt | 150
6 | Pieluszka jednorazowa 9-20 kg | szt | 150
7 | Pieluszka jednorazowa 12-25kg | szt | 150
Razem wartość pakietu:
Wymagania poz. 1 1. Przepuszczalność powietrza: Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki oraz delikatna włóknina wierzchnia, elastyczna nie przepuszczająca wilgoci, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała, co spowoduje nie przesiąkanie moczu na zewnątrz. 2.Zapobieganie przedostawaniu się przykrych zapachów – na opakowaniu informacja od producenta /odour system/ Zawartość w pielucho majtkach superabsorbentu powodującego neutralizowanie nieprzyjemnych i kłopotliwych zapachów. 3. Zabezpieczenie przed przemakaniem – wymóg konieczny Dodatkowe zastosowanie barierek i miękkich nie lateksowych gumek wokół pasa i nóg zabezpieczające przed wyciekaniem moczu i luźnego stolca. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud, eliminując ryzyko otarcia. Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchy 4. Elastyczne przylepcorzepy : Elastyczne przylepcorzepy z dwiema parami różnej szerokości Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększający stabilność mocowania pieluchomajtki. Podwójny elastyczny przylepiec umożliwiający wielokrotne otwieranie i zapinanie pielucho majtek 5. Obwód 100 - 150cm - Rozmiar LARGE , obwód bioder, brzucha 100 – 150 cm.
Pakiet nr 12. Serwety z włókniny foliowanej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Serweta z włókniny foliowanej 65x67 z podłużnym otworem 10x5 z przylepcem | szt. | 1350
3 | Serweta z włókniny foliowanej 45x75 bez otworu | szt. | 375
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 13. Ubrania operacyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | ubranie operacyjne ,SME 30g/m2,antystatyczne ,okragły dekold, 1 kieszeń , spodnie w gumkę , ciemnogranatowe XL | komp | 350
Pakiet nr 14. Ochraniacze ,czepki, fartuchy , bielizna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Ochraniacze na obuwie - foliowe w op.100szt. | op | 110
2 | Czepek jednorazowy -damski | szt | 7450
3 | Czepek jednorazowy - męski-Furażerka | szt. | 3500
4 | Fartuch z fliseliny 1 x użytki | szt. | 2500
5 | Fartuch foliowy | szt. | 7500
6 | Koc izotermiczny 160x200 | szt. | 80
7 | Komplet pościeli jednorazowej-poszewka, poszwa, przescieradlo | kpl | 750
8 | Maska jednorazowa 3 warst wiązana | szt. | 12500
9 | Prześcieradło 1x użytku z fliseliny 210x160 | szt. | 3800
10 | Serweta 1x użytku z fliseliny 160x90 | szt. | 10000
11 | Podkład hydroskopowy, rozmiar 140x90cm, nieprzemakalny z dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frotte. Odporny na kwasy i zasady oraz na działanie środków odkażających. Nie powoduje alergii i uczuleń. Daje możliwość wielokrotnego użycia. Do stosowania dzianiną do ciała | szt. | 110
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 15. Pościel szpitalna wielorazowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa
1. | Pościel szpitalna wielorazowa, biała dla Oddziału Wewnętrznego z wyhaftowaną w kolorze rózowym nazwa szpitala i oddziału w prawym dolnym rogu, tkanina 100% bawełniana typu MEDICAL, o gramaturze tkaniny min.175 g/m2, temp.prania 95C, kurczliwość do 4%
| Poszwa rozm.200x 160 cm z zakładką 30-35 cm | szt | 52
| Poszewka na poduszkę rozm.70x80cm z zakładka 20-25 cm | szt. | 52
| Przescieradło rozm.250x160 | szt. | 52
| Podkład rozm.160x80 | szt. | 70
2. | Pościel szpitalna wielorazowa, biała dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z wyhaftowaną w kolorze pomarańczowym nazwa szpitala i oddziału w prawym dolnym rogu, tkanina 100% bawełniana typu MEDICAL, o gramaturze tkaniny min.175 g/m2, temp.prania 95C, kurczliwość do 4%
| Poszwa rozm.200x 160 cm z zakładką 30-35 cm | szt. | 25
| Poszewka na poduszkę rozm.70x80cm z zakładka 20-25 cm | szt. | 25
| Prześcieradło rozm.250x160 | szt. | 25
| Podkład rozm.160x80 | szt. | 25
3. | Pościel szpitalna wielorazowa, biała dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego z wyhaftowaną w kolorze zielonym nazwa szpitala i oddziału w prawym dolnym rogu, tkanina 100% bawełniana typu MEDICAL, o gramaturze tkaniny min.175 g/m2, temp.prania 95C, kurczliwość do 4%
| Poszwa rozm.200x 160 cm z zakładką 30-35 cm | szt. | 19
| Poszewka na poduszkę rozm.70x80cm z zakładka 20-25 cm | szt. | 19
| Przescieradło rozm.250x160 | szt. | 19
| Podkład rozm.160x80 | szt. | 19
4. | Pościel szpitalna wielorazowa, biała dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z wyhaftowaną w kolorze fioletowym nazwą szpitala i oddziału w prawym dolnym rogu, tkanina 100% bawełniana typu MEDICAL, o gramaturze tkaniny min.175 g/m2, temp.prania 95C, kurczliwość do 4%
| Poszwa rozm.200x 160 cm z zakładką 30-35 cm | szt. | 20
| Poszewka na poduszkę rozm.70x80cm z zakładka 20-25 cm | szt. | 20
| Przescieradło rozm.250x160 | szt. | 20
| Podkład rozm.160x80 | szt. | 20
5. | Pościel szpitalna wielorazowa, biała dla Oddziału Pediatrycznego z wyhaftowaną w kolorze niebieskim nazwą szpitala i oddziału w prawym dolnym rogu, tkanina 100% bawełniana typu MEDICAL, o gramaturze tkaniny min.175 g/m2, temp.prania 95C, kurczliwość do 4%, ,
| Poszwa rozm.200x 160 cm z zakładką 30-35 cm | szt. | 27
| Poszewka na poduszkę rozm.70x80cm z zakładka 20-25 cm | szt. | 27
| Przescieradło rozm.250x160 | szt. | 27
| Podkład rozm.160x80 | szt. | 27
6. | Pościel szpitalna wielorazowa, biała dla Oddziału Rehabilitacji z wyhaftowaną w kolorze żółtym nazwą szpitala i oddziału w prawym dolnym rogu, tkanina 100% bawełniana typu MEDICAL, o gramaturze tkaniny min.175 g/m2, temp.prania 95C, kurczliwość do 4%, ,
| Poszwa rozm.200x 160 cm z zakładką 30-35 cm | szt. | 42
| Poszewka na poduszkę rozm.70x80cm z zakładka 20-25 cm | szt. | 42
| Przescieradło rozm.250x160 | szt. | 42
| Podkład rozm.160x80 | szt. | 21
7. | Pościel szpitalna wielorazowa, biała dla Oddziału Intensywnej Opieki z wyhaftowaną w kolorze czerwonym nazwa szpitala i oddziału w prawym dolnym rogu, tkanina 100% bawełniana typu MEDICAL, o gramaturze tkaniny min.175 g/m2, temp.prania 95C, kurczliwość do 4%, ,
| Poszwa rozm.200x 160 cm z zakładką 30-35 cm | szt. | 10
| Poszewka na poduszkę rozm.70x80cm z zakładka 20-25 cm | szt. | 10
| Przescieradło rozm.250x160 | szt. | 10
| Podkład rozm.160x80 | szt. | 10
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 16. Pozostała bielizna wielorazowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa
1 | Kaftanik niemowlęcy z kolorowej, miękkiej flaneli, z motywem dziecięcym , wiązany w rozm.76 | szt. | 30
2 | Kaftanik niemowlęcy z kolorowej, miękkiej flaneli, z motywem dziecięcym , wiązany w rozm.80 | szt. | 30
3 | Spiochy niemowlęce 100%bawełna, kolorowe, w rozm. 74 | szt. | 20
4 | Spiochy niemowlęce 100%bawełna, kolorowe, w rozm. 80 | szt. | 20
5 | Pielucha tetrowa biała 80x80 | szt. | 400
6 | Poszewka na kocyk niemowlęcy w rozm. 80x80,na zakładkę, 100% bawełna, kolorowa, w motywy dzieciece | szt. | 30
7 | Piżamka dziecięca 100% bawełna, kolorowa, w rozm. 128 | szt. | 10
8 | Piżamka dziecięca 100% bawełna, kolorowa, w rozm. 158 | kpl | 10
9 | Piżamka dziecięca 100% bawełna, kolorowa, w rozm. 164 | szt. | 10
10 | Piżama męska, 100% bawelna, roz. XL | szt. | 15
11 | Kocyk dziecięcy | szt. | 10
Razem wartość pakietu:

## Arkusz2 (hidden)
Pakiet nr 1. Komplety chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku / bluza i spodnie/.Nogawki bez ściągaczy.W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją obszyte białą lamówką oraz trzy wygodne kieszenie- jedną na piersi i dwie na dole.włóknina – 38g/m2- typu SMS antystatyczna włóknina z której wykonany jest jest komplet chirurgiczny, spełnia wymogi normy NF EN 13795 dot. Wartości progowych charakterystycznych dla odzieży chirurgicznej. Bez lateksu i kalafonii. Produkty pakowane oddzielnie w przezroczyste, zamknięte woreczki plastikowe, dla ochrony umieszczone w folii polietylenowej, a następnie pakowane w pudła kartonowe. Rozmiary S-XXL. Dostępny w trzech kolorach: niebieskim, granatowym, zielonym | Kompl. | 8500 | 4.38 | 37230
Pakiet nr 2. Komplety jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 250 | 4.3 | 1075
dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe XL
2 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 250 | 4 | 1000
dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe L
3 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 500 | 3.85 | 1925
Dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe M
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 4000
Pakiet nr 3. Zestawy chirurgiczne / fartuchy chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Kompl. | 900 | 25.5 | 22950
- 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min.
5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
2 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Kompl. | 1800 | 30.6 | 55080
- 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min.
5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
3 |  | Kompl. | 70 | 31.5 | 2205
Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład :
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastyczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
4 | Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Komp. | 60 | 44 | 2640
1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm.wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
5 |  | szt | 6000 | 5.25 | 31500
Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 49 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
6 | Barierowy jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45 g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. | szt | 200 | 6.3 | 1260
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 115635
Pakiet nr 4. Zestawy do operacji kręgosłupa/dłoni/stopy/laparoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw serwet jałowych do operacji kręgosłupa. Min. skład zestawu : 1 serweta min. 250x320 cm z otworem 9x22 cm otoczonym taśmą lepną, na serwecie uchwyt typu rzep do mocowania kabli i drenów , 1 serweta na stolik Mayo 80x140 cm (+/-5 cm)w kształcie worka składana teleskopowo, 1 serweta o min. wym.140x190 cm na stolik narzędziowy, min 2 taśmy samoprzylpne 10x 50 cm, min. 3 ręczniki celulozowe. Zestaw wykonany z włókniny min. trójwarstwowej o min. gramaturze 74g/ m2.. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 60 | 43.93 | 2635.8
2 | Zestaw do operacji dłoni/stopy. Min. Skład zestawu o min wym 245x 320 cm z otworem o srednicy 3 cm wykończona neoprenem, serweta o min. Wym. 150x 100 cm, serweta do nakrycia stolika o min wymiary 140x190 cm,serweta do nakrycia stolika Mayo o wym 80x145 (+/-5 cm). składana teleskopowo, min. 3 reczniki celulozowe.Materiał musi składać sie z min. 3 warstw( folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) o min gramaturze materiału na na całej powierzchni 74 g/m2. Wymogi normy EN 13795 cz.1-3.Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 70 | 40.07 | 2804.9
3 | Zestaw serwet jałowych do laparoskopii z torbą na narzędzia. Min skład zestawu: 1 serweta min 250x 320 cm , z otworem 28x 30 cm(+/- 2 cm), z umocowaną do serwety po bokach otworu przezroczystą torbą na narzedzia( z obu stron pacjenta) Otwór w serwecie otoczony taśmą lepną , 1 serweta na stolik Mayo 80x 140 cm (+/- 5 cm), w kształcie worka składana teleskopowo, 1 serweta 140x 190 cm na stolik z narzedziami, min 3 ręczniki celulozowe. Zestaw wykonany z włokniny min trójwarstwowej o min gramaturze 74g/m2 spełniający wymagania normy EN 13795 cz.1-3. Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 60 | 59.64 | 3578.4
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 9019.1
Pakiet nr. 5. Serwety
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Serweta jałowa 150x90 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 600 | 2.34 | 1404
2 | Serweta jałowa 100x90 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 500 | 1.81 | 905
3 | Serweta jałowa 100x150 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 500 | 3.22 | 1610
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 3919
Pakiet nr 6. Serwety , osłony, pokrowce i zestawy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Serweta sterylna z otworem o wymiarach 100x150 z otworem eliptycznym o wym. 9x12cm otoczonym taśmą lepną, serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (folia PE plus warstwa polipropylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, odporności na penetrację płynów ( nieprzemakalność): =>100 cm. słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Spełniająca wymagania normy EN 13795 cz.1-3. | Szt | 1000 | 7.75 | 7750
2 | Serweta sterylna z otworem o wymiarach 50x60 z otworem o wym.7cm otoczonym taśmą lepną, serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (folia PE plus warstwa polipropylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): =>100 cm. Spełniająca wymagania normy EN 13795 cz.1-3. | szt | 800 | 2.55 | 2040
3 | Sterylny pokrowiec na aparature na ramie C o wtm.100x220 cm, wykonany z mocnej, przeżroczystej folii PE o grubosci min.0,005 mm, sciagniety wyjatkoow elastyczna gumka umozliwiajaca łatwe nałożenie na przyrząd. W zestawie znajduje się dodtakowa gumka na głowicę. | szt | 400 | 9.8 | 3920
4 | Sterylny pokrowiec na kamere do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 17x250 cm, wykonanej z mocnej przeżroczystej folii PE o grubosci min 0, 05 mm, teleskopowo złozony z tasmami do mocowania na końcówkach | szt | 500 | 3.99 | 1995
5 | Sterylna osłona na kończyne o wymioarach 37x105 cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu min. 2 warstwowego (folia PE + wartswa polipropylenu) o gramaturze min. 63g/m2, odpornosci na penetracje płynów (nieprzemakalnośc): 100 cm słupa wody oraz min wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Do opakowania dołaczone 2 tasmy samoprzylepne 45x49 cm do mocowania osłony | szt | 600 | 8.29 | 4974
6 | Zestaw do zabiegów na kończynie górnej Minimalny, parametry i skład i wymiary: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie górnej o wymiarach 150/370x280cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 3,5cm, otoczony warstwą – 1szt. 2) Osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt. 3) serweta na stolik narzędziowy 150x190cm (zawinięcie zestawu) – 1szt. Wykonany z: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 23 g/m2 -folia PE 40, warstwa wysokochłonna wokół otworu włóknina 50 g/m2 - serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - osłona z pozycji 7 wykonana z folii o grubości 60 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną 27g/m2 | szt. | 20 | 44.1 | 882
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 21561
Pakiet nr 7. Zestaw do ciecia cesarskiego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo (dostępna także niebieska) o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 serweta główna o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem, - 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm - 1 taśma samoprzylepna 9x50cm - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 |  | 420 | 42 | 17640
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 17640