## 1
Pakiet 1 - Odczynniki do oznaczania grup krwi
Odczynniki powinny spełniać wymogi KRAJOWEGO CENTRUM KRWIODASTWA I KRWIOLECZNICTWA INSTYTUTU HEMATOLOGI I TRANSFUZJOLOGII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Sposób konfekcjonowania | Termin przydatności | Cena netto 1 ml odczynnika | Przewidywana ilość zamówienia (ml) na okres 12 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Odczynnik antyA seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 225
2 | odczynnik anty A seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 225
3 | odczynnik anty B seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 225
4 | Odczynnik anty B seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 225
5 | Odczynnik anty D seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 225
6 | Odczynnik anty D seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh nie wykrywajacy odmiany DVI | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 225
7 | Odczynnik anty D do kontroli PTA | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 24h |  | 300
8 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna (odczynnik zawierający przeciwciała anty IgG + CD3 IgM | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 900
9 | Surowica AB do zawieszeń | Ampułki o pojemności nie większej niż 5 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 25
10 | odczynnik anty IgG do PTA | Pojemniki o pojemności nie większej niż 3 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 20
11 | Roztwór o niskiej sile jonowej Liss | butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 21 dni |  | 10000
12 | Panel krwinek wzorcowych 0,A1, B do oznaczania izoaglutynin | Pojemniki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | Ilość krwinek macierzystych niezbędna do uzyskania 100 ml 10% zawiesiny z każdego rodzaju krwinek Podać: ……………
13 | krwinki uczulone do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych | Pojemniki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | Ilość krwinek macierzystych niezbędna do uzyskania 100 ml 4% zawiesiny z każdego rodzaju krwinek Podać: ……………
14 | Panel krwinek umożliwiający wykrycie przeciwciał odpornościowych (anty D, anty K, anty C i anty E ) w testach PTA-Liss | Pojemniki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | Ilość krwinek macierzystych niezbędna do uzyskania 1700 ml 4% zawiesiny z każdego rodzaju krwinek Podać: ……………
15 | lektyna do dolichotestu | pojemniki nie większe niż 2 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 15
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | X | X | X | X |  | x

## 2
Pakiet 2 - Odczynniki lateksowe , szybkie testy immunochemiczne oraz barwniki
Twałość odczynników gotowych do użycia ( czyli po ewentualnym wstępnym przygotowaniu ) powinna być na tyle długa aby można było wykorzystać odczynnik do końca przy założeniu, że laboratorium może wykonać do 7 oznaczeń dziennie.
Lp | NAZWA OZNACZANEGO PARAMETRU | POSTAĆ ODCZYNNIKA I SPOSÓB KONFEKCJONOWANIA | Trwałość odczynników roboczych gotowych do użycia | CENA NETTO 1 ml/ szt odczynnika | CENA netto 1 zestawu | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Zalecana przez Wykonawcę ilość ml/ szt odczynnika potrzebna do wykonania podanej przez zamawiającego ilości badań (kol. 7) | Wartość netto (kol 5 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Chlamydia trachomatis Ag | Immunoenzymatyczna i lub Immunochromato-graficzna. Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia, jednocześnie posiadające kontrolę dodatnią testu | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 150
2 | SYFILIS | immunochromatograficzny ( paskowy lub kasetkowy) lub aglutynacyjny ( z wyłączeniem testów opartych na weglu) test do identyfikacji zakażeń Treponema Pallidum | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 1600
3 | Test na krew utajoną w kale | immunochemiczny lub immunochromatograficzny test wykrywajacy ludzką hemoglobinę | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 1200
4 | testy na narkotyki i leki w moczu: pojedyńcze testy na poszczególne poniżej wymienine leki i narkotyki : 1.opiaty ( morfina), 2-ecstazy, 3-marihuana, 4-cocaina, 5-metamfetamina, 6-metadon, 7-benzodiazepiny, 8-trójcykliczne antydepresanty, 9-barbiturany, 10 amfetamina | Immunochemiczny (immunochromatograficzny), kasetkowy lub paskowy, osobny dla poszczególnych narkotyków lub leków, zawierający pasek z kontrolą dodatnią | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 1200
5 | Waaler-Rosea test - czułość > lub =5 mg/l | Latexowy,zestaw zawierający kontrolę dodatnią i ujemną,+karty do testów i patyczki do mieszania | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 200
6 | Rotawirus - antygen | immunochromatograficzny test na obecność rotawirusów w kale kasetka lub pasek | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 300
7 | Szybkie testy do wykrywania Streptococcus z gr.A | Test kasetkowy lub paskowy immunochromatograficzny | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 200
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x |  | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

## 3
Pakiet 3 - Testy immunoenzymatyczne
Lp | Nazwa oznaczanego parametru | Metoda oznaczenia danego parametru | Postać odczynnika i sposób konfekcjonowania | Trwałość odczynników /roboczych/ w stanie do użycia | Cena jednostkowa netto szt/testu | Cena netto zestawu | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | j.m | Wartość netto (kol. 6 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | RSV | czuły test immunochemiczny kasetkowy lub paskowy wykrywający antygen RSV z wymazu lub popłuczyn, zawierający pasmo kontrolne przbiegu poprawności reakcji oraz kontrolę dodatnią i ujemną antygenu wirusa | kasetka, pasek |  |  |  | 200 | testów
2 | Gardia intestinalis | immunochromatograficzny | kasetki lub paski z testem kontrolnym |  |  |  | 100 | testów
3 | Test na mononukleozę | wykrywający immunoglobuliny specyficzne dla mononukleozy testem aglutynacyjnym o czułości min. 99% (94% w stosunku do hemaglutynacji) i test o specyficzności min. 93% | immunochromatograficzny kasetkowy lub paskowy lub aglutynacyjny |  |  |  | 50 | testów
4 | grypa | czuły test immunochemiczny kasetkowy lub paskowy wykrywający antygen wirusa grypy A i B z wymazu lub popłuczyn, zawierający pasmo kontrolne przebiegu poprawności reakcji oraz kontrolę dodatnią i ujemną antygenu wirusa | kasetki lub paski z testem kontrolnym |  |  |  | 125 | testów
x | Wartość ogółem | x | x | x | x | x | x | x |  | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

## 4
Pakiet 4 - Testy z zakresu immunoserologii tranfuzjologicznej.
Testy mikrokolumnowe w technologii żelowej lub mikrokulkowej do wykrwywania i identyfikacji przeciwciał i wykonywania prób zgodnosci z zakresu immunologii transfuzyjnej.
Wymagania:
1. Testy kolumnowe ,z żelem lub mikrokulkami separujacymi aglutynaty krwinek od krwinek niezaglutynowanych
2. Kolumny umieszczone na mikrokartach zawierajace nie wiecej niż 6 kolumn na jednj karcie
3. Czas wykonania badania z wirowaniem nie dłyższy niż 30 minut
4. Wysoka czułość
5. Brak wymogu płukania krwinek po inkubacji przy PTA
6. Raz do roku udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie wykrywania przeciwciał antyerytrocytarnych na koszt Wykonawcy
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość zamówieniana okres12m-cy | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. w op. | Cena netto op. | Wartość netto (kol. 4 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Testy mikrokolumnowe do testów antyglobulinowych bezpośredniego i pośredniego | Testy mikrokolumnowe do testów antyglobulinowych bezpośredniego i pośredniego techniką mikrokolumnową zawierajace odczynnik antyglobulinowy wraz z anty Cd3 | 1440 pojedyńczych testów
2 | odczynnik o niskiej sile jonowej do zawieszania krwinek czerwonych do kolumn zgodnie z zaleceniem producenta | x | podaje Wykonawca:
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x |  | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Wykonawca zapewni na swój koszt wirówkę do kart i pipetę do nakrapiania odczynników i krwinek

## 5
Pakiet 5 - Szybkie testy na Chlamydia i Mycoplasma.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Metoda oznaczenia danego parametru | Postać odczynnika i sposób konfekcjonowania | Trwałość odczynników /roboczych/ w stanie do użycia | Cena netto zestawu | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | j.m | Cena jednostkowa netto testu | Wartość netto (kol. 7 x 9) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Test na obecność przeciwciał anty Chlamydia pneumonie IgM z krwi lub surowicy | immunochromatogra-ficzny ( kasetkowy lub paskowy) test z dodatnim testem kontrolnym | kasetka lub pasek |  |  | 200 | testów
2 | Test na obecność przeciwciał anty Mykoplasma pneumonie IgM z krwi lub surowicy | immunochromatogra-ficzny ( kasetkowy lub paskowy) test z dodatnim testem kontrolnym | kasetka lub pasek |  |  | 50 | testów
x | Wartość ogółem | x | x | x | x | x | x | x |  | x

## 6
Pakiet 6 - Testy alergologiczne
Testy alergologiczne w panelach po co najmniej 20 alergenów w 3 zestawach : panel mieszany ( wziewno-pokarmowy),
panel wziewny, panel pokarmowy
1. Testy paskowe oparte na technologii dot blot
2. Jeden pasek testowy służący do diagnostyki jednego pacjenta
3. Wszystkie niezbędne odczynniki w zestawie testowym
4. Czułość nie mniejsza niż 70%, swoistość powyżej 90% w stosunku do metody referencyjnej
5. Ocena testów – elektroniczna.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość zamówienia (paneli) na okres 12 m-cy | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto 1 panelu | ilość oznaczanych IgE specyf. W jednym panelu | wartość jednego IgE specyficznego w panelu | Ilość sztuk w opakowaniu | cena netto opakowania | Wartość netto (kol. 4 x 6) | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1 | Panel pokarmowy wykrywajacy najczęściej wystepujące alergie na skladniki pokarmowe | panel pokarmowy powinien wykrywać IgE specyficzne dla co najmniej 19 z następujących alergenów : białko , żółtko jaja,mleko,drożdże, mąki: żytnia i lub pszenna, ryż, soja, orzechy : laskowy, ziemny, migdał, jabłko, kiwi, brzoskwinia lub pomarańcza, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krewetka lub krab | 32
2 | Panel wziewny wykrywajacy najczęściej wystepujące alergie na skladniki wziewne | panel wziewny powinien wykrywać IgE specyficzne dla conajmniej 19 z wymienionych alergenówalergenów :trawy : Tymotka łąkowa, T.wonna, Kupówka, żyto,drzewa: Olcha, Brzoza, Leszczyna, Dąb zioła: Ambrozja, Bylica, Babka, Roztocza. : D.pteronyssinus, D.farinealergeny, zwierzęce : kot, pies, koń, plesnie: P.notatum,C herbarium, A.fumigatus, alternata | 48
3 | Panel mieszany wykrywajacy najczęściej wystepujące alergie na skladniki pokarmowe i wziewne | panel mieszany powinien wykrywać IgE specyficzne dla conajmniej 20 z następujących alergenów : :trawy mix, brzoza, bylica, roztocza D.pteronyssinus, D.farine, pies, kot, koń, pleśnie : C. herbarium, A.fumigatus, alternata, białko i żółtko jaja, mleko, mąki: żytnia, pszenna, ryż, soja, orzechy: laskowe, ziemny, jabłko ,ziemniak, dorsz | 48
Wartość ogółem:
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Wykonawca zapewni na swój koszt:
- szkolenie pracowników w zakresie jego obsługi
- możliwość konsultacji wyników badań w wykonywanym zakresie
- korzystanie z programu komputerowego do elektronicznej ewaluacji wyników testów
- niezbędne oprzyrządowanie, tj. skaner do testów paskowych z programem do odczytu jeśli metoda tego wymaga, kołyska laboratoryjna

## 7
Pakiet 7- Testy z zakresu autoimmunologii
1. Testy paskowe oparte na technologii dot blot
2. Jeden pasek testowy służący do diagnostyki jednego pacjenta
3. Wszystkie niezbędne odczynniki w zestawie testowym
4. Czułość nie mniejsza niż 70%, swoistość powyżej 90% w stosunku do metody referencyjnej
5. Ocena testów – elektroniczna.
Testy alergologiczne : panele
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość (paneli) zamówienia na okres 12 m-cy | Numer katalogowy | ilość oznaczanych przeciwciał specyf. W jednym panelu | cena jednego oznaczonego przeciwciała specyficznego w panelu | Cena jednostkowa netto panelu | Ilość szt w op | cena op. | Wartość netto (kol. 4 x 8) | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | panel do wykrywania przeciwciał z zakresu układowych chorób tkanki łącznej | panel powinien wykrywać istotne klinicznie przciwciaładla skierowane do przynajmniej 11 z wymienionych antygenów U1-nRP,Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,PM-Sc,Jo-1, centromery, dsDNA, nukleosomy ,histony,rybosomalne białko P,AMA, (wynik dla każdego antygenu z osobna) | 16
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Wykonawca zapewni na swój koszt:
- szkolenie pracowników w zakresie jego obsługi
- możliwość konsultacji wyników badań w wykonywanym zakresie
- korzystanie z programu komputerowego do elektronicznej ewaluacji wyników testów
- niezbędne oprzyrządowanie, tj. skaner do testów paskowych z programem do odczytu jeśli metoda tego wymaga

## 8
Pakiet 8 - Barwniki do badań hematologicznych.
LP | NAZWA OZNACZANEGO PARAMETRU | POSTAĆ ODCZYNNIKA I SPOSÓB KONFEKCJONOWANIA | Trwałość odczynników roboczych gotowych do użycia | CENA NETTO 1 ml odczynnika | CENA netto 1 zestawu | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Wartość netto (kol 5 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11.
1 | Barwnik Giemsy stężony | Płynny barwnik do barwienia rozmazów krwi obwodowej w pojemnikach nie wiekszych niż 500 ml | minimum 6 miesięcy |  |  | 700 ml
2 | barwnik May-Grunwalda | Płynny barwnik do barwienia rozmazów krwi obwodowej w pojemnikach nie wiekszych niż 1000 ml | minimum 6 miesięcy |  |  | 4000 ml
3 | barwnik do Retikulocytów | płynny barwnik do do barwienia Retikulocytów w pojemnuikach nie większych niż.100 ml | minimum 6 miesięcy |  |  | 100 ml
4 | barwnik do pleocytów | płynny barwnik do barwienia leukocytów w pmr w pojemnikach nie wiekszych niż 100 ml | minimum 6 miesięcy |  |  | 100 ml
x | x | x | x | x | x | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  | x

## 9
Pakiet 9 - Probówki do badań- mikrometoda
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA TECHNICZNE | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk w op | Cena netto za op. | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto | nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | probówki do badań hematologicznych z kapilarą | mikrorobówki do pobierania z kapilarą i korkiem ,do badań hematologicznych na 200 -300 ul, z rozpylonym antykoagulantem – EDTA-K2, | 3200
2 | probówka z rurkąi korkiem do mikrometody na badania chemiczne | mikroprobówka z kapilarą umożliwiającą pobranie co najmniej 200 ul krwi, na badania biochemiczne na 200-500 ul | 3200
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | X | X | X | X | X |  | X |  | X

## 10
Pakiet 10 – Sprzęt jednorazowy laboratoryjny
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość sztuk w op. | Cena netto 1 op. | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE PODSTAWOWE STANDARDOWE | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie | 200
2. | SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE NAKRYWKOWE | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe 24 x 24 mm | 200
3. | SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE NAKRYWKOWE | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe 20 x 20 mm | 24000
4. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych o pojemności do 200 µl. | 12000
5. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych o pojemności do 1000 µl. | 7000
6. | ZATYCZKI DO KAPILAR DO GAZOMETRII cienkich | zatyczki ( koreczki ) do kapilar ośrednicy poniżej 2 mm | 1000
7. | SZTYFTY METALOWE (MIESZDEŁKA) DO KAPILAR | mieszadełka do kapilar o średnicy nie wiekszej niż 2 mm ( o objętości nie większej niż 100 ul) | 4000
8. | EZY BAKTERIOLOGICZNE, STERYLNE,JEDNORAZOWE | Pojemność „oczka”- 10 ul.Opakowania dzięki ,którym ezy zachowują sterylność powinny zawierać nie więcej niż 10 sztuk. | 8000
9. | EZY BAKTERIOLOGICZNE, STERYLNE,JEDNORAZOWE | Pojemność „oczka”- 1 ul. Opakowania dzięki ,którym ezy zachowują sterylność powinny zawierać nie więcej niż 10 sztuk. | 7500
10. | Pipety pasteurowskie , plastikowe, sterylne | Pipety pasteurowskie , plastikowe o pojemności nie mniejszej niż 2,5 ml, z podziałką , pakowane po nie więcej niż 5 szt. | 1500
11. | Pipety pasteurowskie, plastikowe | Pipety pasteurowskie , plastikowe o pojemności nie mniejszej niż 2,5 ml | 3000
12. | Wymazówki z wacikiem sterylne | O długości od 10-16 cm , pakowane po nie wiecej niż 10 szt.( bez probówki transportowej) | 4000
13 | probówki sterylne z korkiem z przeźroczystego tworzywa | probówki sterylne z korkiem z przeźroczystego tworzywa o pojemności nie mniejszej niż 10 ml i wysokości nie mniejszej niż 100 mm | 1500
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x |  | x

## 10 (hidden)
Pakiet 10 – BAKTERIOLOGIA
Testy identyfikacyjne, krążki do antybiogramów oraz diagnostyczne
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | cena jednostkowa netto | Numer katalogowy | Cena netto 1 op. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 8) | Podatek VAT % | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae. | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 600 paneli
2 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram dodatnich (gronkowce,enterokoki,streptokoki) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 120 paneli
3 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram ujemnych (Haemophilus, Neisseria) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 40 paneli
4 | Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae | Krążki pakowane po 50 szt.; fiolka-50szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 12 fiolek
5 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BV do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 10 op.
6 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BVX do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 10 op.
7 | Krążki do antybiogramów- wykaz anybiotyków w załączniku do pakietu nr 10 | Krążki pakowane w fiolkach po 50 szt. | min. 6 m-cy | ceny jednostkowe netto zgodnie z załączonym wykazem |  |  | 1578 fiolek
8 | krązki diagnostyczne z cefinazą | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 4 op.
9 | krązki diagnostyczne z BC (Moraxella/Neisseria) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 8 op.
10 | Krążki diagnostyczne Novobiocyna(Staph.saprophyticus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 4 op.
11 | Krążki diagnostyczne Furazolidon (Staph./Micrococcus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 2 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x
Wymagania Pakiet 10:
Testy identyfikacyjne (punkt 1, 2 i 3) oparte o minimum 29 cech biochemicznych, zamknięty format paneli (bez wycieków), konstrukcja testów umożliwiająca
1-etapową inokulację, brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników, odczyt w świetle białym oraz UV oparty o metodę chromogenną oraz fluorogenną
Wykonawca zapewni na swój koszt lampę UV oraz krążki do antybiogramów kopmatybilne z dyspenserami w ilości 3 szt.Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego
producenta, każdy krązek musi posiadać stałe, nie zmieniające się stężenie oraz oznaczenie nazwy antybiotyku (1 wyraźny skrót). Krążki pakowane w pojedyncze hermetycznie
zamknięte fiolki, posiadające swój niezależny pochłaniacz wilgoci. Krążki muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych (kopię dołączyć do oferty).
Spełnienie w/w wymagań potwierdzić materiałami informacyjnymi producenta/kopie dołączyć do oferty
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## zał. do pak. 10 (hidden)
Załącznik do Pakietu 10
Krążki do antybiogramów, fiolka=50szt.
| nazwa antybiotyku | stężenie | Przewidywana ilość fiolek | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-30 | 70
2 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-3 | 2
3 | Amikacyna | AN-30 | 70
4 | Ampicylina/Sulbactam | SAM-20 | 70
5 | Ampicylina | AM-10 | 50
6 | Ampicylina | AM-2 | 30
7 | Azytromycyna | AZM-15 | 2
8 | Aztreonam | ATM-30 | 5
9 | Cefotaxime | CTX-30 | 20
10 | Cefotaxime | CTX-5 | 70
11 | Cefoxitin | FOX-30 | 30
12 | Ceftazidime | CAZ-30 | 20
13 | Cefadroxil | CFR-30 | 50
14 | Cefuroxime | CXM-30 | 70
15 | Ciprofloxacin | CIP-5 | 50
16 | Clindamycin | CC-2 | 30
17 | Ertapenem | ETP-10 | 10
18 | Ceftazidime | CAZ-10 | 70
19 | Cefepime | FEP-30 | 70
20 | Chloramphenicol | C-30 | 10
21 | Imipenem | IPM-10 | 60
22 | Doxycykline | D-30 | 5
23 | Erytromycyna | E-15 | 30
24 | Cefaklor | CEC-30 | 5
25 | Gentamycyna | GM-10 | 50
26 | Gentamycyna | GM-30 | 20
27 | Ceftriakson | CRO-30 | 10
28 | Linezolid | LZD-10 | 4
29 | Jałowe krążki |  | 4
| Netylmycyna | NET-10 | 20
| Kwas fusydowy | FA-10 | 4
| Meropenem | MEM-10 | 60
| Mupirocin | MUP-200 | 10
| Nitrofurantoina | FM-100 | 50
| Neomycin | N-30 | 5
| Norfloksacyna | NOR-10 | 50
| Ofloksacyna | OFX-5 | 10
| Oxacillin | OX-1 | 20
| Lewofloksacyna | LEV-5 | 10
| Penicillin | P-1 | 20
| Penicillin | P-10 | 5
| Piperacillin | PIP-30 | 50
| Piperacillin/Tazobactam 100/10 | TZP-36 | 50
| Rifampicyna | RF-5 | 5
| Streptomycyna | S-300 | 5
| Trimethoprim/Sulfamethoxazol | SXT | 80
| Teicoplanina | TEC-30 | 10
| Tetracyklina | TE-30 | 20
| Ticarcillin/Clavulan | TIM-85 | 20
| Ticarcillin | TIC-75 | 10
| Tobramycyna | NN-10 | 20
| Vancomycyna | VA-5 | 20
| CTX/CLA (dla ESBL) |  | 4
| CAZ/CLA (dla ESBL) |  | 4
| Dalfopristin/Quinupristin | SYN-15 | 20
| Kwas nalidyksowy | NA-30 | 4
| Tigecyklina | TGC-15 | 5
razem

## 11 (hidden)
Pakiet 11 – BAKTERIOLOGIA (buliony i inne)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Bulion z seleninem do izolacji Salmonella | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 4000 | ml
2 | Salmonella, Shigella Agar | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 7000 | ml
3 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 16000 | ml
4 | Podłoże Thioglikolan – bulion | probówki, op.=20szt | min. 6 mies. |  | 400 | szt.
5 | Agar Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 7000 | ml
6 | Skosy z podlożem Kliglera | Skosy w probówkach ( skos o objętości ok. 3ml) | min. 6 mies. |  | 500 | szt.
7 | Podłoże z cjankiem potasu (KCN) Citrobacter/Salmonella | probówka, op.=20szt. | min. 1 mies. |  | 100 | szt.
8 | Columbia agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 1,5 mies. |  | 20000 | szt.
9 | Agar zwykły(niskie wymagania odżywcze) | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 400 | ml
10 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywanie bialka A i koagulazy) | op.=100 testów | min. 9 mies. |  | 12 | op
11 | Szybki test aglutynacyjny dla paciorkowców wykrywający grupy: A,B,C,D,F,G | Enzym ekstrakcyjny-butelka a 12ml, odczynniki grupowe na 50 testów=1 zestaw | min. 9 mies. |  | 4 | op
12 | Kwas boronowy | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 16 | amp.
13 | EDTA | but.=100ml | min. 9 mies. |  | 4 | but.
14 | Płytki chromogenne-ilościowe i jakościowe oznaczanie bakterii w moczu | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 300 | szt.
15 | Płytki chromogenne do identyfikacji grzybów:Candida albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.Krusei | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 150 | szt.
16 | Płytki chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae GBS | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 300 | szt.
17 | Płytki chromogenne do wykrywania bakterii opornych na karbapenemy | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 50 | szt.
18 | Podłoże chromogenne do wykrywania Salmonella, Shigella oraz laktozo-dodatnich Salmonella sp. | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 3 mies. |  | 2000 | ml
19 | Płytki chromogenne do wykrywania Staphylococcus aureus | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | Do 3 mies. |  | 300 | szt.
20 | 1% woda peptonowa z tryptofanem | probówka=3-5ml | 9-12 mies. |  | 100 | szt.
21 | Sabouraud Dextrose Bulion | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 300 | ml
22 | 10% roztwór KOH | butelka o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 200 | ml
23 | Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenicolem/Fungisel Agar z czerwienią fenolową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. (podłoże dwusekcyjne) | Do 3 mies. |  | 40 | szt.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X |  | x
Do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości
Certyfikat dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych,
termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności według normy PN 11133
Wszystkie podłoża: probówki, płytki, butelki mają być od jednego producenta oraz posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485/kopię dołączyć do oferty
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 12 (hidden)
Pakiet 12 -Testy bakteriologiczne do wykrywania Enterobacteriaceae, Enterokoków
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer katalogowy | cena jednostkowa netto | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae za pomocą 16 testów biochemicznych -stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. Zestaw zawiera 60 testów | min. 12 mies. |  |  |  | 40 op.
2* | indol | odczynnik płynny w buteleczkach, nie większych niż 25 ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12 but.
3* | olej parainowy sterylny | parafina do stwarzania warunków mikroareofilnych odczynnik płynny w buteleczkachn nie większych niż 25 ml op.=3x25ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12op.
4* | fenyloalanina | odczynnik płynny w buteleczkach,nie większych niż 25 ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12 but.
5 | Zestaw do identyfikacji szczepów Enterococcus za pomocą 8 testów biochemicznych-stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. Zestaw zawiera nie więcej niż 40 testów | min. 12 mies. |  |  |  | 4 op.
6 | pyratest | odczynnik do Enterococcus | min. 12 mies. |  |  |  | Podać ilość odpowiednią dla 160 testów: ……….
7 | odczynnik do testu PYR | odczynnik do Enterococcus | min. 12 mies. |  |  |  | Podać ilość odpowiednią dla 160 testów: ……….
8 | OXI – test | testy do wykrycia oxydazy cytochromowej; op.=50 testów | min. 9 mies. |  |  |  | 8 op.
9 | Krążki diagnostyczne dla Haemophilusa -Bacytracyna 10 UI | op.=100 testów | min. 9 mies. |  |  |  | 20 op.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X | X |  | x
*Pozycje 2,3,4 jeżeli nie ma ich w zestawie do pozycji nr.1
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Wraz z testami biochemicznymi zalecany jest program komputerowy do oceny testów (interaktywny, w języku polskim)
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 13 (hidden)
Pakiet 13 – BAKTERIOLOGIA
E-Testy – do określenia minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Ampicillin/Sulbactam 2/1 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
2 | Piperacillin/Tazobactam 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
3 | Ceftazidime 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
4 | Cefotaxime 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
5 | Benzylpenicillin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
6 | Imipenem 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
7 | Amikacin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
8 | Ciprofloxacin 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
9 | Trimethoprim/Sulphamethoxazole (1/19) 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
10 | Colistin 0,016 - 256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
11 | Vancomycin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
12 | Amoxicillin/Clavulanic acid (2/1) 0,016 - 256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 2op.
13 | Meropenem 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 2op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
E–Test: pasek zawierający stopniowo zmieniający się gradient stężeń antybiotyku musi być wykonany z plastiku (nie papierowy)
Muszą posiadać opinię z Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów.
Wymagane jest przeszkolenie pracowników laboratorium i lekarzy na oddziałach (dwa szkolenia dla lekarzy - na koszt Wykonawcy) przez wykwalifikowane osoby.
Wszystkie paski E-Testy muszą pochodzić od jednego producenta
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Termin dostawy: 3 dni robocze
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 14 (hidden)
Pakiet 14 - BAKTERIOLOGIA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Saszetki do wytwarzania środowiska z podwyzszonym CO2 | saszetki do wytwarzania środowiska z podwyższonym CO2 w postaci foliowych torebek op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 20 op.
2 | Saszetki do wytwarzania środowiska dla drobnoustrojów żyjących w warunkach beztlenowych | saszetki w postaci foliowych torebek op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 12 op.
3 | Plastikowe woreczki z klipsami dla saszetek z gazem | op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 4 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dolaczyć certyfikaty kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 15 (hidden)
Pakiet 15 - Bakteriologia
Podłoża mikrobiologiczne sypkie oraz gotowe na płytkach
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Uniwersalne podłoże różnicujące oparte na przepisie Lewina z eozyną i błękitem metylenowym | Podłoże sypkie w opakowaniu 500g | min. 12 mies. |  | 8000 | g
2 | Płytki Levine z eozyną i błękitem metylenowym-agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
3 | Podłoze czekoladowe z poly vitexem | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 500 | szt.
4 | Mannitol Salt agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
5 | Podłoże Mueller – Hintona do badań lekowrażliwości metodą krążkową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm w opakowaniach po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 12000 | szt.
6 | Podłoże Mueller-Hinton II Agar z kloksacykliną | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 50 | szt.
7 | Podłoże Mueller – Hintona +5% krew końska +20mg/l NAD | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1000 | szt.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X |  | X
Wymagania:
Podłoża gotowe na płytkach o średnicy ok. 90 mm, do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości
Certyfikat dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych,
termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności podłoża według normy PN 11133
Wszystkie podłoża od jednego producenta
Odczynniki muszą posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485/ kopię dołączyć do oferty
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 16 (hidden)
Pakiet 16 - BAKTERIOLOGIA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Clostridium difficile-Toksyna A/B – szybki test immunochromatograficzny | Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia-szybki test do wykrycia toksyny A/B bezpośrednio w próbkach kału op.=20 testów | min. 6 m-cy |  |  | 6 op.
Jednorazowo dołączyć do odczynnika instrukcję w języku polskim
Wynik odczytu testu wraz z wykonaniem: 40-60 minut
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna, cieplarka
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Test kasetkowy wykrywający antygeny toksyny A/B Clostridium difficile musi również zawierać pasmo kontrolne przebiegu poprawności reakcji
oraz kontrolę dodatnią i ujemną antygenu drobnoustroju.
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 17 (hidden)
Pakiet 17 - BAKTERIOLOGIA
Butelki do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych
kompatybilne do automatycznego systemu do posiewów krwi BD BACTEC 9050
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | BACTEC Plus Aerobic /F Medium | Butelka do hodowli bakterii tlenowych, zawiera żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 14 op.
2 | BACTEC Anaerobic/F Standard Bottle | Butelka do hodowli bakterii beztlenowych, op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 14 op.
3 | BACTEC PEDS Plus/F Pediatric Medium | Butelka do hodowli bakterii w próbkach o małej objętości (np. pobierane od dzieci); zawiera żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 10 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x |  | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 18 (hidden)
Pakiet 18 - BAKTERIOLOGIA
Surowice do aglutynacj szkiełkowej dla Salmonella sp.
Szybki test lateksowy do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Surowica Salmonella dla antygenu HM | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
2 | Surowica Salmonella dla antygenu DO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
3 | Surowica Salmonella dla antygenu CO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
4 | Surowica Salmonella dla antygenu BO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
5 | Surowica Salmonella dla antygenu Hgm | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
6 | Szybki test lateksowy do wykrycia antygenu O dla enteropatogennych szczepów Escherichia coli | opis produktu poniżej | min. 12 mies. |  |  | 4 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Ad. poz. 6
Test lateksowy dla wykrycia szczepów enteropatogennych powinien zawierać:
odczynnik poliwalentny A
odczynnik poliwalentny B
odczynnik poliwalentny C
lateks kontrolny
płytki do oznaczeń
bagietki
ulotka informacyjna w języku polskim tak dla lateksu jak i dla wykonania testu serologicznego dla Salmonella
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 19 (hidden)
Pakiet 19 - BAKTERIOLOGIA
Zestaw do barwienia metodą Grama
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Fiolet krystaliczny | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
2 | Odczynnik Lugola | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
3 | Odbarwiacz | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
4 | Fuksyna karbolowa | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x

## 20 (hidden)
Pakiet 20 - BAKTERIOLOGIA
Testy do oceny lekowrażliwości drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze – metoda manualna
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Panele do oceny lekowrażliwości drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze | panele | min. 6 mies. |  |  | 60 paneli
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Zestaw musi zawierać lekowrażliwość co najmniej na takie antybiotyki jak:
5-fluorocytozyna, amfoterycyna B, mikonazol, ketokonazol, itraconazol, flukonazol, które występują w dwóch różnych stężeniach, z obecnością barwnego wskaźnika
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna, cieplarka
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 11
Pakiet 11 – Bakteriologia. Testy identyfikacyjne, krążki do antybiogramów oraz diagnostyczne
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer katalogowy | Cena netto 1 op. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 7 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae i niefermentujące (Pseudomonas, Acinetobacter) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  | 160 paneli
2 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram dodatnich (gronkowce,enterokoki,streptokoki) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  | 60 paneli
3 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram ujemnych (Haemophilus, Neisseria) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  | 20 paneli
4 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii beztlenowych(np.Bacteroides, Clostridium, Actinomyces) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  | 20 paneli
5 | Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae | Krążki pakowane po 50 szt.; fiolka-50szt. | min. 6 m-cy |  |  | 4 fiolki
6 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BV do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 4 op.
7 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BVX do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 4 op.
8 | Krążki do antybiogramów- wykaz anybiotyków w załączniku do pakietu nr 11 | Krążki pakowane w fiolkach po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 625 fiolki
9 | krązki diagnostyczne z cefinazą | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 2 op.
10 | krązki diagnostyczne z BC (Moraxella/Neisseria) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 2 op.
11 | Krążki diagnostyczne Novobiocyna(Staph.saprophyticus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 2 op.
12 | Krążki diagnostyczne Furazolidon (Staph./Micrococcus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 2 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x |  | x
Wymagania Pakiet 11:
Testy identyfikacyjne (punkt 1, 2, 3 i 4) oparte o minimum 29 cech biochemicznych, zamknięty format paneli (bez wycieków), konstrukcja testów umożliwiająca
1-etapową inokulację, brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników, odczyt w świetle białym oraz UV oparty o metodę chromogenną oraz fluorogenną
Wykonawca bezpłatnie użyczy Zamawiającemu lampę UV na czas trwania umowy.
Krążki do antybiogramów kompatybilne z dyspenserami, które Wykonawca bezpłatnie użyczy Zamawiającemu na okres umowy w ilości 4 sztuki. Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego
producenta, każdy krążek musi posiadać stałe, nie zmieniające się stężenie oraz oznaczenie nazwy antybiotyku (1 wyraźny skrót). Krążki pakowane w pojedyncze hermetycznie
zamknięte fiolki, posiadające swój niezależny pochłaniacz wilgoci. Krążki muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych (kopię dołączyć do oferty).

## zał. do p.11
Załącznik do Pakietu 11
Krążki do antybiogramów, fiolka=50szt.
lp. | nazwa antybiotyku | stężenie | ilość fiolek | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-30 | 28
2 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-3 | 2
3 | Amikacyna | AN-30 | 28
3.5 | Ampicylina/Sulbactam | SAM-20 | 27
4.1429 | Ampicylina | AM-10 | 19
4.7857 | Ampicylina | AM-2 | 12
5.4286 | Azytromycyna | AZM-15 | 1
6.0714 | Aztreonam | ATM-30 | 1
6.7143 | Cefotaxime | CTX-30 | 5
7.3571 | Cefotaxime | CTX-5 | 27
8 | Cefoxitin | FOX-30 | 11
8.6429 | Ceftazidime | CAZ-30 | 5
9.2857 | Cefadroxil | CFR-30 | 20
9.9286 | Cefuroxime | CXM-30 | 27
10.5714 | Ciprofloxacin | CIP-5 | 27
11.2143 | Clindamycin | CC-2 | 22
11.8571 | Ertapenem | ETP-10 | 3
12.5 | Ceftazidime | CAZ-10 | 27
13.1429 | Cefepime | FEP-30 | 27
13.7857 | Chloramphenicol | C-30 | 5
14.4286 | Imipenem | IPM-10 | 22
15.0714 | Doxycykline | D-30 | 2
15.7143 | Erytromycyna | E-15 | 20
16.3571 | Cefaklor | CEC-30 | 2
17 | Gentamycyna | GM-10 | 18
17.6429 | Gentamycyna | GM-30 | 12
18.2857 | Ceftriakson | CRO-30 | 2
18.9286 | Linezolid | LZD-10 | 2
19.5714 | Jałowe krążki |  | 3
20.2143 | Netylmycyna | NET-10 | 2
21.5 | Kwas fusydowy | FA-10 | 1
22.1429 | Meropenem | MEM-10 | 21
22.7857 | Mupirocin | MUP-100 | 5
23.4286 | Nitrofurantoina | FM-100 | 20
24.0714 | Neomycin | N-30 | 2
24.7143 | Norfloksacyna | NOR-10 | 5
25.3571 | Ofloksacyna | OFX-5 | 3
26 | Oxacillin | OX-1 | 8
26.6429 | Lewofloksacyna | LEV-5 | 3
27.2857 | Penicillin | P-1 | 8
27.9286 | Penicillin | P-10 | 2
28.5714 | Piperacillin | PIP-30 | 19
29.2143 | Piperacillin/Tazobactam 100/10 | TZP-36 | 19
29.8571 | Rifampicyna | RF-5 | 2
30.5 | Streptomycyna | S-300 | 2
31.1429 | Trimethoprim/Sulfamethoxazol | SXT | 27
31.7857 | Teicoplanina | TEC-30 | 2
32.4286 | Tetracyklina | Te-30 | 5
33.0714 | Ticarcillin/Clavulan | TIM-85 | 5
33.7143 | Ticarcillin | TIC-75 | 5
34.3571 | Tobramycyna | NN-10 | 27
35 | Vancomycyna | VA-5 | 10
35.6429 | CTX/CLA (dla ESBL) | CTX/CLA | 2
36.2857 | CAZ/CLA (dla ESBL) | CAZ/CLA | 2
36.9286 | Dalfopristin/Quinupristin | Syn-15 | 7
37.5714 | Temocillin | TEM-30 | 2
38.2143 | Tigecyklina | TGC-15 | 2
|  |  | 625 | Razem:

## 12
Pakiet 12 - Testy bakteriologiczne do wykrywania Enterobacteriaceae, testy diagnostyczne
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer katalogowy | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 7 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Pełny zestaw umożliwiający identyfikację szczepów bakterii jelitowych za pomocą co najmniej 16 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. | min. 12 mies. |  |  | 750 paneli
| 1a)* Odczynnik do testu fenyloalanina | ilość odczynnika wystarczająca na wykonanie 1500 paneli | min. 12 mies. |  |  | 4 op.
| 1b)* Odczynnik do testu indol | ilość odczynnika wystarczająca na wykonanie 1500 paneli | min. 12 mies. |  |  | 2 op.
2 | olej parafinowy sterylny | parafina do stwarzania warunków mikroareofilnych odczynnik płynny w buteleczkachn nie większych niż 25 ml | min. 12 mies. |  |  | 400 ml
3 | Test do wykrycia oxydazy cytochoromowej | op.=50 testów | min. 9 mies. |  |  | 150 testów
4 | Krążki diagnostyczne dla Haemophilusa -Bacytracyna 10 UI | op.=50 testów | min. 9 mies. |  |  | 400 testów
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X | X |  | x
*Pozycje 1a) i 1b) jeżeli nie ma ich w zestawie do pozycji nr 1
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Wraz z testami biochemicznymi zalecany jest program komputerowy do oceny testów (interaktywny, w języku polskim) oraz dostarczenie kolorowych instrukcji przedstawiających wzrost poszczególnych gatunków drobnoustrojów

## 13
Pakiet 13 – Bakteriologia. Paski plastikowe do określenia minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy |  | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Ampicillin/Sulbactam 2/1 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  | 30 szt
2 | Piperacillin/Tazobactam 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  | 30 szt
3 | Ceftazidime 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  | 30 szt
4 | Cefotaxime 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  | 45 szt.
5 | Benzylpenicillin 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  | 45 szt.
6 | Imipenem 0,002-32 | szt. | min. 12 mies. |  | 45 szt.
7 | Amikacin 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  | 30 szt
8 | Ciprofloxacin 0,002-32 | szt. | min. 12 mies. |  | 30 szt
9 | Trimethoprim/Sulphamethoxazole (1/19) 0,002-32 | szt. | min. 12 mies. |  | 30 szt
10 | Colistin 0,064-1024 | szt. | min. 12 mies. |  | 40 szt
11 | Vancomycin 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  | 40 szt
12 | Amoxicillin/Clavulanic acid (2/1) | szt. | min. 12 mies. |  | 15 szt.
13 | Metronidazole 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  | 15 szt.
14 | Clindamycin 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  | 15 szt.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Paski: pasek zawierający stopniowo zmieniający się gradient stężeń antybiotyku musi być wykonany z plastiku (nie papierowy)
Muszą posiadać opinię z Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów.-KORLD Warszawa
Wszystkie paski musza pochodzić od jednego producenta
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 14
Pakiet 14 - Bakteriologia. Saszetki.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy |  | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Saszetki do wytwarzania środowiska z podwyzszonym CO2 | saszetki do wytwarzania środowiska z podwyższonym CO2 w postaci foliowych torebek | min. 12 mies. |  | 80 szt.
2 | Saszetki do wytwarzania środowiska dla drobnoustrojów żyjących w warunkach beztlenowych | saszetki w postaci foliowych torebek | min. 12 mies. |  | 80 szt.
3 | Plastikowe woreczki z klipsami dla saszetek z gazem | op.=min. 20 sztuk | min. 12 mies. |  | 1 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 15
Pakiet 15 - Bakteriologia. Butelki do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych kompatybilne do automatycznego systemu do posiewów krwi BD BACTEC 9050
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy |  | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Podłoże do hodowli bakterii tlenowych i PMR z substancją neutralizującą antybiotyki | Butelka do hodowli bakterii tlenowych, zawierające żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  | 6 op
2 | Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych i PMR z substancją neutralizującą antybiotyki | Butelka do hodowli bakterii beztlenowych,zawierające żywicę do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  | 6 op
3 | Podłoże pediatryczne do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych z krwi, PMR z substancją neutralizującą antybiotyki | Butelka do hodowli bakterii w próbkach o małej objętości (np. pobierane od dzieci); zawiera żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  | 5 op
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 16
Pakiet 16 - Bakteriologia. Surowice do aglutynacj szkiełkowej dla Salmonella sp. Szybki test lateksowy do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu HM | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 12 mies. |  | 2 but.
2 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu DO | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 12 mies. |  | 2 but.
3 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu CO | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 12 mies. |  | 2 but.
4 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu BO | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 12 mies. |  | 2 but.
5 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu Hgm | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 12 mies. |  | 2 but.
6 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu i | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 12 mies. |  | 1 but.
7 | Szybki test lateksowy do wykrycia antygenu O dla enteropatogennych szczepów Escherichia coli | opis produktu poniżej | min. 12 mies. |  | 200 testów
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Ad. poz. 7
Test lateksowy dla wykrycia szczepów enteropatogennych powinien zawierać:
odczynnik poliwalentny A
odczynnik poliwalentny B
odczynnik poliwalentny C
lateks kontrolny
płytki do oznaczeń
bagietki
Prosimy o dostarczenie instrukcji w języku polskim dla lateksu do wykrywania E.coli-szczepów enteropatogennych.
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 17
Pakiet 17 - Bakteriologia. Zestaw do barwienia metodą Grama.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy |  | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Fiolet krystaliczny, Odczynnik Lugola, Odbarwiacz, Fuksyna karbolowa | zestaw składa się z 4 but. o poj. 200-250ml | min. 12 mies. |  | 1 zestaw

## 18
Pakiet 18 - Bakteriologia. Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych i oznaczenie lekowrażliwości drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze – metoda manualna. Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym panelu
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Panele do identyfikacji i lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych - jeden panel | panele | min. 6 mies. |  | 30 paneli
Zestaw musi zawierać lekowrażliwość co najmniej na takie antybiotyki jak:
5-fluorocytozyna, amfoterycyna B, mikonazol, ketokonazol, ekonazol, flukonazol, z obecnością barwnego wskaźnika
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna.
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim oraz tabelę na podstawie, której będzie można zidentyfikować badany szczep
jak również ocenić lekowrażliwość

## 19
Pakiet 19 - Bakteriologia. Testy do diagnostyki: Mycoplasma/Ureaplasma - ocena półilościowa, identyfikacja, test lekowrażliwości – metoda manualna
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | cena netto opakowania | Przewidywana ilość zamówienia na 12 m-cy | Cena netto 1 testu | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1 | Testy/panele do diagnostyki Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum | testy/panele biochemiczne | 6 mies. |  |  | 100 testów
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x |  |  |  | x
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim
Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym panelu, który również musi zawierać ocenę półilościową wyhodowanego drobnoustroju oraz kontrolę wzrostu.
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna

## 20
Pakiet 20 - Dzierżawa dwóch automatycznych aparatów do morfologii krwi obwodowej wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej.
Przewidywana ilość oznaczeń na 12 miesięcy dwóch aparatów łącznie -37000 szt. ( w przypadku oferowania aoparatu 3 i 5 diff Zamawiający przewiduje wykonywanie ok.50 % analiz na 5 diff i ok.50 % na 3 diff )
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2011 | Podać
Lp. | PARAMETRY | [7 empty] | PARAMETRY GRANICZNE |  | POTWIERDZENIE
1. | Analizatory powininy oznaczać analitycznie (nie wyliczać z innych parametrów) co najmniej następujące parametry : erytrocyty ,płytki ,hemoglobinę, leukocyty z czego przynajmniej jeden analizator powinien rozdzielać leukocyty na 5 populacji : na neutrofile,limfocyty,momocyty,eozynofile i bazofile( aparat 5 diff) z możliwością szybkiego i łatwego przejścia na opcję trzyparametrowego rozdziału( 3 diff) pozwalającą na zaoszczędzenie odczynników .Drugi analizator powinien rodzielać leukocyty na co najmniej 3 populacje Liczba wszystkich podawanych parametrów hematologicznych ( przeliczanych) nie może być mniejsza niż 18 w przypadku aparatu 3 diff a w przypadku aparatu 5 diff nie moze być mniejsza niż 24 parametry | [7 empty] | TAK
2. | Wydajność w przypadku każdego z analizatorów co najmniej 60 oznaczeń na godzinę | [7 empty] | TAK
3. | automtyczne flagowanie patologii , podawanie histogramow dla erytrocytow,leukocytow i płytek w obu analizatorach | [7 empty] | TAK
4. | różnicowanie leukocytów metodą cytometrii przepływowejw przynajmniej jednym analizatorze ( z rozdzialem 5 diff) | [7 empty] | TAK
5. | w pełni automatyczna konserwacja i automatyczne mycie sondy pobierajacej krew | [7 empty] | TAK
6. | W przynajmniej jednym analizatorze wymagane jest aby minimalna ilość pobieranej krwi nie większa niż 30 ul | [7 empty] | TAK
7. | automatyczne zczytywanie kodów paskowych z probówek w obu analizatorach | [7 empty] | TAK
8. | bezcyjankowa metoda pomiarowa dla hemoglobiny w obu analizatorach | [7 empty] | TAK
9. | dwukierunkowa komunikacja z podłączeniem obu analizatorów z systememami informatycznymi w laboratorium zamawiajacego | [7 empty] | TAK
10. | automatyczny podajnik probówek z mozliwością przekłuwania korków probówek w obu analizatorach | [7 empty] | TAK
11. | oprogramowanie obejmujace wewnętrzny system kontroli jakości | [7 empty] | TAK
12. | udział w międzynarodowym zewnątrzlaboratoryjnym systemie kontroli jakości na koszt Wykonawcy | [7 empty] | TAK
13. | obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy | [7 empty] | TAK
14. | czas reakcji serwisu gwarancyjnego w razie awarii maksymalnie do 5 godzin a usunięcie awarii do 24 godzin | [7 empty] | TAK
15. | Zewnętrzyny UPS dla obu analizatorów | [7 empty] | TAK
16. | zapewnienie odpowiednich warunków pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego | [7 empty] | TAK
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | parametry oceniane |  |  | ilość punktów w krytermium parametry techniczne TAK/NIE |  |  | oferowane parametry i funkcje (wypełnia Wykonawca)
1 | Przynajmniej jeden odczynnik - diluent- wspólny dla obu analizatorów |  |  | 10/0
Lp. | nazwa odczynnika stanowiącego przedmiot zamówienia niezbędnego do wykonania określonych powyżej badań na oferownym analizatorze | opis sposóbu konfekcjonowania odczynników | ilość odczynnika zużywana na jedno oznaczenie | Termin przydatności do użycia po otwarciu opakowania | Numer katalogowy | Cena netto za 1 opakowanie | cena 1-oznaczenia netto | wartość netto | Vat % | wartość brutto
1.
2.
3.
4.
n.
krew kontrolna z wartościami "normalnymi" (fizjoloficznymi) przewidziana na co najmniej 500 oznaczeń / 12 m-cy
krew kontrolna z wartościami "patologicznymi , niskimi w ilości na 300 oznaczeń na 12 m-cy
S1 | suma cen poszczególnych odczynników | X | x | X | x | X | x |  | x
Odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne z dzierżawionymi aparatami do morfologii krwi obwodowej.
Termin ważności odczynników od momentu dostawy - min. 6 m-cy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy
Udział w zewnątrzlaboartoryjnej kontroli jakości przynajmniej 1 x na kwartal
dzierżawa dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej
| x |  |  | cena netto |  | vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
cena czynszu dzierżawnego na 12 miesięcy
Wartość netto ogółem Pakietu 20:
Wartość brtto ogółem Pakietu 20:
wartość netto ogółem pakietu 20= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników netto )+ cena netto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej na 12 m-cy
wartość brutto ogółem pakietu 20= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników brutto )+ cena brutto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej na 12 m-cy
.

## 21
Pakiet 21- Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz z dostawą aparatu zastępczego do gazometrii i elektrolitów
Przewidywana ilość oznaczeń na 12 miesiacy: |  |  | 6100
Wymagane parametry mierzone aparat główny : pH, pCO2 , pO2, Na+, K+, Ca++, Ht, Hb, SO2, O2Hb, tHb, COHb, MetHb, bilirubina noworodkowa
Wymagane parametry wyliczane : H+, HCO3-,BE, BB, SO2,
Wymagane parametry aparat zastępczy : H+, pO2,pCO2,HCO3-,BE, BB, SO2, Na+,K+,Ca++
Wymagane parametry techniczne:
1.możliwość wykonania analizy z każdej próbki( krew,dializaty,płyny z jam ciała z możlwością wyboru opcji sposobu podawania próbki : z kapilary ,strzykawki
2.UPS,możliwość dwukierunkowej komunikacji softwerowej z podłączeniem do przynajmniej jednego systemu informatycznego
3.Bezobsługowe elektrody i automatyczne kalibracje
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2011 | Podać
Lp | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Przewidywana ilość wykorzystania niezbednych odczynników w okresie 12 m-cy | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (kol. 4 x 5) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1
2
3
n
| kapilary z heparyną litową balansowaną jonami wapnia | o pojemności 150-250 ul | 500
| aparat zastępczy | materiał kontrolny metrykowany z oznaczonymi poziomami stężeń /ciśnień/ dla oznaczanych parametrów na trzech poziomach: a/ patologicznym wysokim b/ patologicznym niskim c/ normalnym | 60
|  | Materiał kontrolny metrykowany z oznaczonymi poziomami stężeń /ciśnień/ dla oznaczanych parametrów na trzech poziomach: a/ patologicznym wysokim b/ patologicznym niskim c/ normalnym | 310 | X | X | X | X
a)60
b)60
c)190
RAZEM
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa materiału eksploatacyjnego | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12m-cy | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (kol. 4 x 5) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1
4
5
6
7
n
RAZEM
| Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych |  |  | cena netto | Vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
cena czynszu dzierżawnego na 12 miesięcy
Wartość netto ogółem Pakietu 21:
Wartość brutto ogółem Pakietu 21:
Wartość netto ogółem pakietu 21 = razem wartość netto odczynników i materiałów ekspoloatacyjnych + cena netto czynszu dzierżawnego analizatora parametrów krytycznych na 12 miesiecy
Wartość brutto ogółem pakietu 21 = razem wartość brutto odczynników i materiałów ekspoloatacyjnych + cena brutto czynszu dzierżawnego analizatora parametrów krytycznych na 12 miesiecy

## 22
Pakiet nr 22 - Dzierżawa analizatora immunologicznego z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego oraz dostawa aparatu zastępczego dla przynajmniej markerów zawału mięśnia sercowego ( troponiny) , z podłączeniem aparatu głównego do LIS , instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowy rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2012 | Podać
Lp | PARAMETRY |  |  |  | PARAMETRY GRANICZNE | POTWIERDZENIE
1 | Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub inna o równie wysokiej czułości |  |  |  | Tak
2 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 70 oznaczeń/ godzinę |  |  |  | Tak
3 | Możliwość wykonania min 17 oznaczeń z jednej próbki |  |  |  | Tak
4 | Szybkość otrzymania wyników markerów kardiologicznych do 10 minut |  |  |  | Tak
5 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce |  |  |  | Tak
6 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu |  |  |  | Tak
7 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" |  |  |  | Tak
8 | Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych |  |  |  | Tak
9 | System chłodzenia odczynników na pokładzie |  |  |  | Tak
10 | System zabezpieczający przed kontaminacja kolejnych analizowanych próbek |  |  |  | Tak
11 | Co najmniej 6 miesięczna przydatność do użycia odczynników i kalibratorów |  |  |  | Tak
12 | Wbudowany system kontroli wewnatrzlaboratoryjnej |  |  |  | Tak
13 | zewnętrzny UPS |  |  |  | Tak
14 | obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy |  |  |  | Tak
15 | czas reakcji serwisu do 5 godz. |  |  |  | Tak
16 | czas usunięcia awarii do 12 godzin, |  |  |  | Tak
17 | Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego |  |  |  | Tak
18 | Wykonawca zapewni obsługę serwisową na swój koszt. |  |  |  | Tak
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | parametry oceniane |  |  | ilość punktów w krytermium parametry techniczne |  |  | oferowane parametry i funkcje (wypełnia Wykonawca)
1 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
2 | Automatyczne rozcieńczenie próbki |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
3 | Materiał kontrolny wieloparametrowy |  |  | dla wszystkich odczynników - 10 pkt dla części odczynników - 5 pkt wyłącznie kontrole jednoparametrowe - 0 pkt
4 | Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over lub inny równocenny system zabezpieczający przed przeniesieniem z próbki na próbkę |  |  | wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over - 10 pkt inny system zabezpieczający przed przeniesieniem z próbki na próbkę - 5 pkt brak zabezpieczenia - 0 pkt
Lp. | Nazwa oznaczonego parametru | Nr katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia (oznaczeń) na okres 12 m-cy | Sugerowana przez Wykonawcę ilość opakowań na okres 12 m-cy | Cena netto jednego oznaczenia | Cena netto oznaczenia z uwzględnieniem kosztów kalibracji, kontroli i materiałów zużywalnych | Cena netto jednego op. | WARTOŚĆ NETTO (kol. 4 x 7) | Podatek VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | TSH |  | 9400
2 | FT3 |  | 1500
3 | Ft4 |  | 2100
4 | HCG total |  | 700
5 | Troponina- ultraczuła o czułości co najmniej 0,003 ng/ml |  | 3600
6 | PSA |  | 1500
7 | Ca 125 |  | 400
8 | Prokalcytonina |  | 800
9 | IgE total |  | 200
11 | HBs Ag |  | 700
12 | Toxo IgG |  | 400
13 | Toxo IgM |  | 500
14 | Anty HBS |  | 300
15 | Anty HCV |  | 600
16 | CMV IgG |  | 300
17 | CMV IgM |  | 300
18 | Anty TPO |  | 600
19 | HIV Ag i anty HIV |  | 500
20 | Różyczka IgG |  | 200
21 | HE4 |  | 400
22 | insulina |  | 400
23 | witamina D3 |  | 500
27 | progesteron |  | 500
28 | prolaktyna |  | 400
n | Materiały
zużywalne
n | Kontrole
i klaibratory
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x |  | x
UWAGA! Jeśli dana pozycja wymaga produktów objętych różną stawką podatku vat, należy podać je oddzielnie tak, aby umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie prawidłowości obliczeń wartości brutto.
| Dzierżawa analizatora immunologicznego i urządzenia zastępczego |  |  | cena netto | Vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
cena czynszu dzierżawnego na 12 miesięcy
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Wykonawca przedstawi ilość oraz koszty kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do oznaczeń wykazanych w tabeli parametrów
Odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne z zaoferowanym do dzierżawy analizatorem immunologicznym oraz z urządzeniem zastępczym
Wartość netto ogółem Pakietu 22:
Wartość brtto ogółem Pakietu 22:
Wartość netto ogółem pakietu 22 = razem wartość netto odczynników i materiałów zużywalnych + cena netto czynszu dzierżawnego analizatora immunologicznego na 12 miesiecy
Wartość brutto ogółem pakietu 22 = razem wartość brutto odczynników i materiałów zużywalnych + cena brutto czynszu dzierżawnego analizatora immunologicznego na 12 miesiecy

## 23
Pakiet 23 - Dostawa odczynników do analizatora Integra 400 wraz z dzierżawą urządzenia zastępczego pracującego z tymi samymi odczynnkiami oraz z zamontowanie wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów biochemicznych Integra 400 wraz z dzierżawą urządzenia zastępczego, oraz pozwalającego na wykonanie wymienionych w tabeli badań biochemicznych ( w przypadku awarii jednego z aparatów).oraz instalacją wirówki laboratoryjnej kątowy z rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.
Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Symbol/ilość oznaczeń | INTEGRA 400 | urządzenie zastępcze | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | j.m. | cena jednostkowa natto | WARTOŚĆ NETTO (kol. 7x9) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 |  | Fosfataza zasadowa | Cobas Integra ALP2L IFCC -400 Gen. 2. | tak | tak | 6 | szt
2 |  | Transaminaza alaninowa GPT | Cobas Integra ALTL -500 | tak | tak | 16 | szt
3 |  | Transaminaza asparaginowa GOT | Cobas Integra ASTL -500 | tak | tak | 16 | szt
4 |  | alfa-Amylaza | Cobas Integra AMYL2 -300 | tak | tak | 11 | szt
5 |  | Kinaza kreatynowa | Cobas Integra CKL -200 | tak | tak | 2 | szt
6 |  | gamma-Glutamylotransferaza | Cobas Integra GGT2 -400 | tak | tak | 8 | szt
7 |  | Wapń | Cobas Integra CA- 300 | tak | tak | 10 | szt
8 |  | Albuminy | Cobas Integra ALB2 -300 | tak | tak | 2 | szt
9 |  | Bilirubina całkowita T3 | Cobaas Integra BILT2-250 | tak | tak | 17 | szt
10 |  | Bilirubina bezpośrednia | Cobas Integra BILD -350 | tak | tak | 3 | szt
11 |  | Cholesterol | Cobas Integra CHOL2 -400 | tak | tak | 18 | szt
12 |  | Cholesterol HDL | Cobas Integra HDL_200 plus Gen. 3. | tak | tak | 17 | szt
13 |  | Cholesterol LDL | Cobas Integra LDL-C 175 Gen. 2. | tak | tak | 1 | szt
14 |  | Kreatynina Jaffe | Cobas Integra CREJ2- 700 | tak | tak | 24 | szt
15 |  | Glukoza | Cobas Integra GLUC3- 800 | tak | tak | 23 | szt
16 |  | Żelazo | Cobas Integra IRON2-200 | tak | tak | 6 | szt
17 |  | LDH | Cobas Integra - 100 | tak | tak | 3 | szt
18 |  | Niewysycona zdolność wiązania żelaza | Cobas Integra UIBC 100 | tak | tak | 2 | szt
20 |  | Magnez | Cobas Integra MG 175 | tak | tak | 20 | szt
21 |  | Fosforany nieorganiczne | Cobas Integra PHOS2 250 | tak | tak | 4 | szt
22 |  | Białko całkowite | Cobas Integra TP Gen. 2.-300 | tak | tak | 6 | szt
23 |  | Białko w moczu i PMR | Cobas Integra TPUC 150 Gen. 3. | tak | tak | 3 | szt
24 |  | Triglicerydy | Cobas Integra TRIGL 250 | tak | tak | 22 | szt
25 |  | Kwas moczowy | Cobas Integra UA2 400 | tak | tak | 5 | szt
26 |  | Mocznik | Cobas Integra UREA 500 | tak | tak | 20 | szt
27 |  | D-Dimery | 100 | tak | tak | 15 | szt
28 |  | Białko C-reaktywne, wysokoczułe | 300 | tak | tak | 64 | szt
29 |  | Hemoglobina glikowana | 150 | tak | tak | 5 | szt
30 |  | Alkohol etylowy | 100 | tak | tak | 9 | szt
31 |  | ASO | 100 | tak | tak | 4 | szt
32 |  | RF latex | 100 | tak | tak | 3 | szt.
39 |  | Kalibrator uniwersalny | 12 x 3 ml | tak | tak | 2 | szt
40 |  | Kalibrator parametrów lipidowych | 3 x 1 ml | tak | tak | 2 | szt
41 |  | Kalibrator białek specyficznych | 5 x 1 ml | tak | tak | 1 | szt
42 |  | Kalibrator ASO2, CERU3 i PREA3 | 3 x 1 ml | tak | tak | 1 | szt
43 |  | Kalibrator białka w moczu i PMR | 5 x 1 ml | tak | tak | 2 | szt
44 |  | Kalibrator hemoglobiny glikowanej (aplikacja Tina-quant) | 3 x 2 ml | tak | tak | 1 | szt
45 |  | Kalibrator D-Dimerów | 6 x 0,5 ml | tak | tak | 2 | szt
46 |  | Kontrola uniwer. normalna dla enzymów,substratow, białek specy.(CRP,RF,ferrytyna) z możliwościa uczestnictwa w zewnętrzym programie kontroli | 20 x 5 ml | tak | tak | 2 | szt
47 |  | Kontrola uniwer. Patolog. dla enzymów,substratow, białek specy.(CRP,RF,ferrytyna) z możliwościa uczestnictwa w zewnętrzym programie kontroli | 20 x 5 ml | tak | tak | 1 | szt
48 |  | Kontrola normalna HbA1c | 4 x 0,5 ml | tak | tak | 2 | szt
49 |  | Kontrola patologiczna HbA1c | 4 x 0,5 ml | tak | tak | 1 | szt
50 |  | Kontrola normalna białko całkowite w moczu i PMR, kreatynina w moczu | 4 x 3 ml | tak | tak | 1 | szt
51 |  | Kontrola patologiczna białko całkowite w moczu i PMR, kreatynina w moczu | 4 x 3 ml | tak | tak | 1 | szt
52 |  | Kontrola normalna amoniaku, etanolu, CO2 | 5 x 4 ml | tak | tak | 2 | szt
53 |  | Kontrola patologiczna amoniaku, etanolu, CO2 | 5 x 4 ml | tak | tak | 1 | szt
54 |  | Zestaw do kontroli D-Dimerów | 2x 1ml | tak | tak | 2 | szt
55 |  | Kontrola normalna białek specyficznych | 3 x 1 ml | tak | tak | 1 | szt
56 |  | Kontrola patologiczna białek specyficznych | 3 x 1 ml | tak | tak | 1 | szt
57 |  | Płyn systemowy | 1000 ml | tak | tak | 1 | szt
58 |  | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | tak | tak | 20 | szt
59 |  | Odczynnik hemolizujący do HbA1c | 6x10 ml | tak | tak | 1 | szt
60 |  | Filtry do wody | 10 szt./ op. | tak | tak | 2 | szt
61 |  | Naczynka próbkowe | 1000 szt. | tak | tak | 5 | op
62 |  | Zbiorniki odpadowe | 20 sztuk/ op. | tak | tak | 2 | op
63 |  | Kuwety | 20 x 1000 sztuk | tak | tak | 6 | op
64 |  | Lampa do modułu Abs. | 1 sztuka | tak | tak | 5 | szt
65 |  | Komplet igieł | 2 szt./ op. | tak | tak | 2 | op
66 |  | Elektroda referencyjna | 1 sztuka | tak | tak | 2 | szt
67 |  | Elektroda chlorkowa | 1 sztuka | tak | tak | 1 | szt
68 |  | Elektroda potasowa | 1 sztuka | tak | tak | 2 | szt
69 |  | Elektroda sodowa | 1 sztuka | tak | tak | 2 | szt
70 |  | Roztwór referencyjny | 1 x 250 ml | tak | tak | 13 | szt
71 |  | Kalibrator ISE, bezpośredni | 1 x 250 ml | tak | tak | 13 | szt
72 |  | Kalibrator ISE, pośredni | 1 x 250 ml | tak | tak | 13 | szt
73 |  | ISE roztwór 1 | 6 x 17,5 ml | tak | tak | 4 | szt
74 |  | ISE roztwór 2 | 6 x 9,5 ml | tak | tak | 4 | szt
75 |  | ISE Deproteinizer | 6 x 21 ml | tak | tak | 8 | szt
76 |  | Roztwór trawiący | 6 x 11 ml | tak | tak | 2 | szt
77 |  | kalibrator do RF | 5 x 1 ml | tak | tak | 1 | szt
78 |  | kalibrator do etanolu i NH3 | 5x 1 ml | tak | tak | 1 | szt
79 |  | Zestaw wężyków do modułu ISE | kompl. | tak | tak | 1 | szt
RAZEM
Odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne z analizatorem parametrów biochemicznych Integra 400 oraz z dzierżawionym aparatem stanowiącym urządzenie zastępcze.
Wykonawca zapeni odpowiednie warunki pracy urządzeń i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego i stacji uzdatniania wody.
dzierżawa urządzenia zastępczego i wirówki laboratoryjnej
|  | x |  | cena netto |  | vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
cena czynszu dzierżawnego na 12 miesiące
Wartość netto ogółem 23:
Wartość brtto ogółem 23:
Wartość netto ogółem 23 = razem wartość netto odczynników i materiałów ekspoloatacyjnych + cena netto czynszu dzierżawnego aparatu zastępczego i wirówki na 12 miesięcy
Wartość brutto ogółem 23 = razem wartość brutto odczynników i materiałów ekspoloatacyjnych + cena brutto czynszu dzierżawnego aparatu zastępczego i wirówki na 12 miesięcy
Wymagania dotyczące aparatu zastępczego:
Analizator będący urządzeniem zastępczym powinien być wielofunkcyjny i w pełni automatyczny, pracujący w trybie "pacjent po pacjencie" o wydajności co najmniej 300 testów fotometrycznych/godz, do 400 testów/ godz. z ISE . Powinien posiadać możliwość wykonania jednocześnie co najmniej 30 różnych badań z biochemii, immunologii, oznaczeń elektrolitów za pomocą ISE i ewentualnie TDM (leki) przy zastosowaniu metod oznaczeń: fotometrycznych, monochromatycznych i bichromatycznych punktu końcowego, turbidimetrycznych i kinetycznych. Powinien posiadać automatyczną detekcję mikroskrzepu w próbce badanej. Wymagana ilość pozycji na próbki - minimum 80. Próbki i odczynniki identyfikowane kodem kreskowym, z możliwością innej identyfikacji Oprogramowanie analizatora w języku polskim. WYMAGANA funkcja automatycznego rozcieńczania i/lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" i chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora. Ponadto wymagane jest podłączenie analizatora do LIS - dwukierunkowa komunikacja i wbudowany program kontroli jakości badań. Niezbędny jest zewnętrzny UPS, możliwość monitorowania zużycia odczynników. oraz automatyczne załadowywanie/wyładowywanie kuwet .
Ponadto wymagane są :
obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy
czas reakcji serwisu do 5 godz.
czas usunięcia awarii do 24 godzin,
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

## 28 (hidden)
Pakiet 28 - BAKTERIOLOGIA
Testy do diagnostyki: Mycoplasma/Ureaplasma - ocena półilościowa, identyfikacja, test lekowrażliwości – metoda manualna
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Testy/panele do diagnostyki Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. | testy/panele biochemiczne | 6 mies. |  |  | 7op.
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim
Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym panelu, który również musi zawierać ocenę półilościową wyhodowanego drobnoustroju oraz kontrolę wzrostu
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 29 (hidden)
Pakiet 29 - BAKTERIOLOGIA
Szczepy wzorcowe zgodnie z zaleceniami EUCAST 2011
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Escherichia coli ATCC 25922 | do 12mies. |  |  | 1op.
2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | do 12mies. |  |  | 1op.
3 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | do 12mies. |  |  | 1op.
4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | do 12mies. |  |  | 1op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x |  | x | x |  | x
Szczepy wzorcowe 0-1 pasaż oryginalnych liofilizowanych hodowli ATCC
Szczepy wzorcowe mogą być w formie liofilizowanych ampułek, liofilizowanych krążków, podłoża transportowe
Każdy szczep wzorcowy musi posiadać swój certyfikat-metryka

## 30 (hidden)
Pakiet 30 - BAKTERIOLOGIA
Fiolki do przechowywania szczepów wzorcowych
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | sterylne fiolki zawierające około 25 koralików wraz z z roztworem hipertonicznym gwarantującym przeżywalność mikroorganizmów również tych o wysokich wymaganiach odżywczych | min. 12 mies. |  |  | 1op.
Zaszczepiona fiolka z koralikami szczepem wzorcowym może być przechowywana w temp. od -20ºC do -80ºC
Produkt musi posiadać fiolki w różnych kolorach - mix

## 31 (hidden)
Pakiet 31 - Pipety automatyczne
Pipety atomatyczne jednokanalowe współpracujące ze standowrdowymi końcówkami do pipet
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Numer | cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 10 ul |  |  | 1 szt.
2 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 25 ul |  |  | 1 szt.
3 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 50 ul |  |  | 1 szt.
4 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 200 ul |  |  | 2 szt.
5 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 1 ml |  |  | 1 szt.
6 | Pipeta automatyczna o nastawnej pojemności od 10-100 ul |  |  | 1 szt.
7 | Pipeta automatyczna o nastawnej pojemności od 100-1 ml |  |  | 1 szt.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x |  | x

## 32 (hidden)
Pakiet 32 - Zamknięty system do pobierania krwi próżniowy lub aspiracyjno próżniowy + sprzęt do pobierania krwi na gazometrię
lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA TECHNICZNE | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk w op | Cena netto za op. | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | probówki do badań biochemicznych w surowicy ze srodkiem przyśoieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 4 do 6 ml z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem środkiem przyśpieszającym wykrzepianie krwi i separację surowicy | 20000
2 | probówki do badań biochemicznych w surowicy-probówki z granulatem lub innym srodkiem przyspieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 9 do 11 ml. z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem i z środkiem przyśpieszającym wykrzepianie krwi i separację | 2000
3 | PROBÓWKI z EDTA do badań z zakresu biologii molekularnej i immunologii | Probówki o pojemności od 3 do 6 ml z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem i EDTA | 1000
4 | PROBÓWKI DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH Z PRZEKŁUWALNYM KORKIEM PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z PODAJNIKIEM | Probówki do badań hematologicznych na 1ml krwi, z rozpylonym antykoagulantem – EDTA-K2, z przekłuwalnym korkiem i polem do opisu | 20000
5 | PROBÓWKI DO BADAŃ HEMOSTAZY Z PRZEKŁUWALNYM KORKIEM PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z PODAJNIKIEM | Probówki do koagulologii na 1,8 ml krwi z przekłuwalnym z korkiem , polem do opisu, (zawierajace 0,2 ml 3,2 % roztworu dwuwodnego cytrynianu sodu )i z wyraźnie zaznaczonym miejscem ,do którego należy wypełnić probówkę krwią | 10000
6 | PROBÓWKI z heparyną do badań z zakresu biologi molekularnej i immunologii | Probówki z heparyną litową o objetośći od 3 - 6 ml | 1000
7 | propówki z heparyną litową | Probówki z heparyną litową o objetośći od 2 - 3 ml | 10000
8 | probówki do OB. z rurką ( rurka z podziałką umożliwiajacą odczyt OB. lub bez podziałki ale w tym przypadku Wykonawczapewni co najmniej 1 statyw umożliwiajacy odczyt OB.) | Probówka do OB., na końcową objętość nie większą niż 2 ml, z rurką zawierającą podziałkę | 10000
9 | igły kompatybile z zestawem o średnicy o,8 mm |  | 30000
10* | łączniki niezbędne do stworzenia zestawu do pobrania krwi w systemie zamknietym o ile w danej metodzie są niezbedne. |  | podać ilość wymaganą do ok.30000 pobrań: ………
kapilary
| strzykawki |  | 5000
X | Wartość ogółem | X | X | X | X | x |  | x
* | jeżeli system nie wymaga łącznikaWykonawca nie wypełnia tej rubryki i pod tabelką zamieszcza odpowiednią adnotację.
Wymagania jakie musi spełniać zamknięty system pobierania krwi:
1.zapewnienie bezpieczeństwa przy pobieraniu i wykonywaniu badań
2.korek:a) uniemożliwiający samoczynny wypływ i parowanie krwi
b) wykonany z tworzywa, łatwy w manipulacji nie hamujacy dołączanej probówki przy kolejnych wymianach probowek podczas pobierania krwi c)zapewniający szczelność i łatwość przy wielokrotnym otwieraniu
3.igła uniemożliwiająca wypływ krwi podczas łączenia z probówką
4.końcówka igły zapewniająca łatwe połączenie z resztą zestawu
5.możliwość pobierania krwi do probówki lub buteleczki z pożywką (do badań mikrobiologicznych)
6.konstrukcja zestawu musi umożliwiać wkłucie igły pod właściwym kątem
7.każda probówka musi być zaopatrzona w etykietę umożliwiającą podpisanie probówki
8. Probówki do badań hematologicznych i hemostazy dostosowane do podajników w analizatorach
9.zestaw powinien zawierać probówki o różnej pojemności zgodnie z formularzem cenowym
10.probówki wykonane z tworzywa sztucznego, nie tłukące się podczas transportu
11.zestaw eliminujący hemolizę i mikroskrzepy
12.system współpracujący z igłą i strzykawką typu luer
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ
Note on C8: labor: