## 4
Pakiet 4 - Suche testy (paski) do analizy moczu z dzierżawą czytnika do ich analizy
Paski do analizy moczu z dzierżawą czytnika i podłączeniem czytnika do Laboratoryjnych Systemów Informatycznych(LIS).
Paski powinny zawierać co najmniej 10 pól reakcyjnych dla nastepujących badań/parametrów :urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, pH, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy, glukoza
Parametry graniczne czytnika:
1. Interfejs: RS 232
2. Wydajność - co najmniej 200 ozn. / godz.
3. Oznaczane parametry: urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, pH, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy, glukoza.
4. Możliwość rejestracji wyników
5. Wewnętrzna drukarka
6. Możliwość przechowywania w wewnętrznej pamięci co najmniej 200 ostatnich odczytów.
7. Konieczność współpracy z Laboratoryjnymi systememi informatycznymi- podłączenie umożliwiajace bezposredni tranfer danych z aparatu do LIS oraz zleceń z LIS do aparatu
8. Automatyczna korekcja zasadowego pH i koloru moczu, eliminująca interferencje w oznaczeniach: bilirubiny, leukocytów, azotynów, pH, ciężaru właściwego i białka.
9. Możliwość wpisania barwy moczu i korekty ciężaru właściwego
10. | Automatyczna korekcja fałszywych wyników spowodowanych obecnośćią w próbce kwasu askorbinowego
11. | Zewnętrzyny UPS
Dodatkowo:
1. | Udział w zewnątrzlaboartoryjnej kontroli jakości przynajmniej 1 x na kwartal
2. | Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Sposób konfekcjonowania | Termin przydatności do użycia | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Numer katalogowy | Cena 1 op. brutto | ilość opakowań | Cena netto czynszu dzierżawnego miesięcznie | wartość netto poz.1, 3, 4 = (kol. 5 x 6) poz.2= (24 m-ce x kol. 10) | Vat % | wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Paski do analizy moczu | Opakowanie zawierające nie więcej niż 100 szt. pasków | Co najmniej 3 miesiące od daty dostawy |  | 32 000 pasków
2. | Czynsz dzierżawny czytnika | X | X | X | X | X | X | X
3. | Materiał kontrolny normal i patol.do codziennej kontroli na przynajmniej jednym z poziomów | opakowanie zawierające nie więcej niż 15 ml | Co najmniej 3 miesiące od daty dostawy |  | 100 ml
4. | paski kalibracyjne |  |  |  | ilość pasków kalibracyjnych : ……….. *
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | X | X | X | X | X | X | X | X |  | x
* Wykonawca podaje ilość pasków do kalibracji niezbędną do pracy aparatu na czas trwania umowy. W przypadku gdy aparat nie wymaga kalibracji należy wpisać "nie dotyczy".

## 5
PAKIET 5 – BAKTERIOLOGIA (podłoża gotowe na płytkach, buliony i inne)
Lp. | Nazwa produktu i jego zastosowanie | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Bulion z seleninem do izolacji Salmonella | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 5 mies. |  | 1400 | ml
2 | Chromagar Salmonella | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1000 | szt.
3 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 12000 | ml
4 | Podłoże tioglikolanowe – bulion | probówki (5-7ml) | min. 6 mies. |  | 500 | szt.
5 | Agar Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 800 | szt.
6 | Agar Sabourade płynny | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 1000 | ml
7 | Chrom agar do identyfikacji grzybów | Płytki | min. 6 mies. |  | 200 | szt.
6 | Płytki Levine z eozyną i błękitem metylenowym-agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 10000 | szt.
7 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Probówki (5-9ml) | min. 6 mies. |  | 1000 | szt.
8 | Podłoże Mueller-Hinton Agar z kloksacykliną | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 15 | szt.
9 | Columbia agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 5 tygodni |  | 12000 | szt.
10 | Podłoże z tellurynem potasu- różnicujące Enterococcus faecalis/faecium | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 100 | szt.
11 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywanie bialka A i koagulazy) | op.=100 testów | min. 8 mies. |  | 10 | op
12 | Szybki test aglutynacyjny dla paciorkowców wykrywający grupy: A | buteleczka o poj. 2-3 ml | min. 8 mies. |  | 6 | but.
13 | Szybki test aglutynacyjny dla paciorkowców wykrywający grupy: B | buteleczka o poj. 2-3 ml | min. 8 mies. |  | 6 | but.
14 | Enzym ekstrakcyjny do testu aglutynacyjnego dla paciorkowców grup A i B | buteleczka o poj. 5-10ml | min. 9 mies. |  | 3 | but.
15 | Płytki chromogenne-ilościowe i jakościowe oznaczanie bakterii w moczu; w składzie podłoża surowica końska i tryptofan | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1400 | szt.
16 | Płytki chromogenne do identyfikacji grzybów:Candida albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.Krusei | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 120 | szt.
17 | Płytki chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae GBS | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 600 | szt.
18 | Płytki chromogenne do wykrywania bakterii opornych na karbapenemy | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 10 | szt.
19 | Schaedler Agar z 5% krwią baranią i wit. K3 | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 200 | szt.
20 | Płytki chromogenne do wykrywania Staphylococcus aureus | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1000 | szt.
21 | 1% woda peptonowa z tryptofanem | probówka=3-5ml | 9-12 mies. |  | 200 | szt.
22 | Bulion z Sabouraud i dekstrozą | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 400 | ml
23 | 10% roztwór KOH | butelka o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 100 | ml
24 | Kwas boronowy | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 4 | prob.
25 | EDTA | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 4 | prob.
26 | Agar z Sabouraud z chloramfenikolem i czerwienią fenolową do identyfikacji dermatofitów | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 40 | szt.
27 | Podłoże wybiórcze do izolacji Malassezia furfur | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 80 | szt.
28 | Bulion z peptonem, sorbitolem i solami żółci do izolacji Yersinia enterocolitica | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 400 | ml
29 | Podłoze czekoladowe z poly vitexem | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 400 | szt.
30 | Mannitol Salt agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 800 | szt.
31 | Podłoże Mueller – Hintona do badań lekowrażliwości metodą krążkową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 12000 | szt.
32 | Podłoże Mueller – Hintona +5% krew końska +20mg/l NAD | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 500 | szt.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Wymagania:
Oferowane produkty muszą posiadać certyfikat kontroli jakości - Certyfikat (specyfikcja produktu) dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych, termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności według normy PN 11133
Wszystkie podłoża : probówki, płytki, butelki, ampułki mają być od jednego producenta. Podłoża wymienione w poz. nr 1-22, 24-27, 29-32 posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485/kopię dołączyć do oferty
Płytki z podłożem agarowym foliowane po 10szt. Na folii (koniecznie) etykietka z nazwą podłoża, data ważności, seria , nazwa producenta)
Możliwość przechowywania zafoliowanych płytek z podłożem agarowym w lodówce (bez kartonów)
Pozycja 15: Podłoże musi być wzbogacone surowicą końską, umożliwiające wykrywanie aktywności beta-glukozydazy i beta-galaktozydazy na zasadzie wybarwienia kolonii oraz wykrywanie dezaminacji tryptofanu.
Podłoże powinno umożliwić bezpośrednią identyfikację E.coli bez konieczności potwierdzania indolu. Podłoże w składzie musi zawierać tryptofan.
Podłoże powinno również umożliwić wstępną identyfikację Staphylococcus saprophyticus, Enterobacter sp., Klebsiella sp., E.faecalis, E.faecium, Pseud.aeruginosa, Prtotesu sp. - do oferty należy załączyć zestaw kolorowych instrukcji przedstawiających wzrost poszczególnych gatunków drobnoustrojów w zależności od typu reakcji.
Pozycja 16: Prosimy o dostarczenie kolorowych instrukcji obrazujących wzrost grzybów na płytce: Candida albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata
Pozycja 31 i 32: Nadruk na płytce z agarem centralnie, na środku (nie z boku płytki).
Podłoża z agarem Mueller-Hinton do oznaczania lekowrażliwości muszą w swoim składzie zawierać odpowiednie stężenie kationów wapnia i magnezu zgodnie z zaleceniami EUCAST - wpływa to na uzyskanie właściwych stref z antybiotykami aminoglikozydowymi .