## p 1
Pakiet nr 1. Endoprotezy bezcementowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego ze stopu tytanowego asymetryczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach (100-145mm), w części bliższej pokryty hydroksyapatytem w części dalszej polerowany. Antewersja trzpienia 7stopni, szyjki 5 stopni. Dostawca musi zapewnić dostępność instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi- MIS. |  |  | 40
2 | Panewka typu press-fit wykonana z tytanu; dostępna panewka gwintowana; powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; możliwość wyboru panewki pełnej lub z 3-5 otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi. Opcjonalna dostępność panewki zatrzaskowej i gwintowanej; wymiary zewnętrzne 40-72mm |  |  | 40
3 | Śruba panewkowa |  |  | 15
4 | Insert polietylenowy wykonany z polietylenu typu crosslink z antyutleniaczem z okapem 10 stopni do połączenia z głową metalową |  |  | 40
5 | Głowa metal w zakresie 28-32mm w 4 długościach szyjki |  |  | 30
6 | Głowa metal w zakresie 36-40-44mm w 4 długościach szyjki |  |  | 10
7 | Ostrze piły oscylacyjnej |  |  | 40
Razem wartość pakietu:
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.

## p 2
Pakiet nr 2. Matryce kolagenowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Matryca kolagenowa o wymiarach 9,5cm x 4,8cm x 0,5cm pokryta fibrynogenem ludzkim (5,5 mg/cm2) oraz trombiną ludzką (2,0 j.m./cm2) - sterylna | 1
2. | Matryca kolagenowa o wymiarach 4,8cm x 4,8cm x 0,5cm pokryta fibrynogenem ludzkim (5,5 mg/cm2) oraz trombiną ludzką (2,0 j.m./cm2) - sterylna | 1
3. | Zrolowana matryca kolagenowa o wymiarach 4,8cm x 4,8cm pokryta fibrynogenem ludzkim (5,5 mg/cm2) oraz trombiną ludzką (2,0 j.m./cm2) - sterylna | 12
Razem wartość pakietu:

## p 3
Pakiet nr 3. System do leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
SYSTEM DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU Z FIKSACJĄ RAMION PRZEZ OTWORY ZASŁONIONE
1 | Taśma wykonana z polipropylen/monofilament. Taśma: szerokość 10-12mm, długość 100-130mm. Taśma w plastikowej osłonce. System prowadnic ze stali nierdzewnej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out. Stalowa prowadnica o regulowanej długości służąca do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic z wskaźnikiem głębokości położenia w tkance. System jednorazowy. |  |  | szt. | 30

## p 4
Pakiet nr 4. Implanty i akcesoria artroskopowe barku i kolana
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Śruby kotwicowe stożkowe do stabilizacji obrąbka barkowego w rozmiarze 3mm na jednorazowym wprowadzaczu zaopatrzone we wzmocnioną polietylenową nić o grubości 2, o wytrzymałości na zerwanie min. 15kg oraz o zwiększonej gładkości w 2 kolorach . |  |  | szt | 5
2 | Śruby kotwicowe wykonane z PEEK lub tytanu średnicy 3,5mm do rekonstrukcji obrąbka na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu, zaopatrzone w podwójną wzmocnioną nić o grubości 2 i wytrzymałości min. 15kg |  |  | szt | 3
3 | Śruby kotwicowe wykonane z PEEK średnicy 3,5mm do rekonstrukcji obrąbka na jednorazowym sterylnym, elastycznym wprowadzaczu, zaopatrzone w podwójną wzmocnioną nić o grubości 2 i wytrzymałości min. 15kg. Do zestawu jednorazowe giętkie wiertło oraz celowniki o zerowym, 12-stopniowym i 25stopniowym ukierunkowaniu. Zestaw: kotwica+ wiertło |  |  | szt | 3
4 | Śruby kotwicowe wykonane z PEEK lub tytanu średnicy 5,5 i 6,5mm i długości 13,46 mm do stożka rotatorów, kaniulowane na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu z trokarem umozliwoiajacym wbicie kotwicy, zaopatrzone w 2 wzmocnione nici o grubości 2 i wytrzymałości min. 15kg |  |  | szt | 10
5 | kotwica bezwęzłowa wykonana z PEEK o wymiarach 5,5x19,4mm; umożlwia napięcie z siłą 302N nici kotwic rzędu bliższego w technice 2-rzędowej. Podczas napinania kotwica pęcznieje poprzez nawijanie w jej wnętrzu nici kotwic bliższych (do 3cm nici) |  |  | szt | 3
6 | Przewlekacz szwu, jednorazowy, sterylny, ostro zakończony w 4 opcjach kątowych, lewy i prawy z pętlą nitinolową; końcówka robocza o długości 135mm. Opakowanie 5szt |  |  | op | 1
7 | Kaniule barkowe przezroczyste w trzech średnicach (5mm, 6,5mm, 8mm – rozmiar kodowany kolorystycznie), gwintowane i gładkie, wielomembranowe. |  |  | szt | 5
8 | System rekonstrukcji ACL Endobutton; Mocowanie udowe- podłużna płytka metalowa trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. Mocowanie piszczelowe- śruba biowchłanialna o średnicach w zakresie 7-12mm i różnych długościach. Instrumentarium do pracy przez port AM wyposażone w rozwiertaki elastyczne. Zestaw: mocowanie udowe+ śruba piszczelowa+ drut prowadzący. |  |  | zestaw | 90
9 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 1.4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm +/-1mm. Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertlo wielorazowe, celowniki proste i kątowe oraz obturator. |  |  | szt | 6
10 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2.3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm +/- 0,5mm. Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertlo wielorazowe, celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału. |  |  | szt | 10
11 | Wierło jednorazowe, giętkie, do celowników prostych i kątowych, kodowane kolorem białym, dedykowane do kotwic 1.4mm, średnica wiertła 1.4mm |  |  | szt | 5
12 | Wierło jednorazowe, giętkie, do celowników prostych i kątowych, kodowane kolorem czarnym, dedykowane do kotwic 2.3mm, średnica wiertła 2.3mm |  |  | szt | 5
Razem wartość pakietu:
Instrumentarium musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do jego przechowywania i sterylizacji.

## p 5
Pakiet nr 5. Proteza ścięgna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Silikonowa czasowa proteza ścięgna typ Huntera / nietoksyczna, jałowa/ od nr 3,5 - 6,0 | 40

## p 6
Pakiet nr 6. Siatki przepuklinowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Niewchłanialna siatka przepuklinowa do zaopatrywania metodą klasyczną i laparoskopową, polipropylenowa,płaska z widocznymi paskami, powlekanymi miedzią, wzmacniającymi na całej powierzchni, grubosci 0,53 mm, waga 60g.m2 , pory o wielkosci 1,5 mm | 10cmx 15 cm | 5
|  | 30cm x 30 cm | 5
|  | 15cm x 15 cm | 5
2 | Siatka adhezyjna na jelita | 20 x 30 cm | 1
Razem wartość pakietu:

## p 7
Pakiet nr 7. Ostrza jednorazowe do artroskopii nadgarstka-pasujące do Shevera firmy DE SOUTTER
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Resektor agresywny fi 2,5 mm |  |  | szt. | 5
2 | Resektor fi 2,5 mm |  |  | szt. | 5
3 | Wiertło okrągłe- przycinak fi 2,5 mm |  |  | szt. | 3
Razem wartość pakietu:

## p 8
Pakiet nr 8. Wkręty gąbczaste kaniulowane samogwintujące.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Wkręty gąbczaste kaniulowane samogwintujące o średnicy 3,5 od rozmiaru 20 do 38 |  |  | szt. | 20
2 | Wkręty gąbczaste kaniulowane samogwintujące o średnicy 3,5 od rozmiaru 40 do 50 |  |  | szt. | 10
3 | Wiertło kaniolowane 2,5/1,2/150 |  |  | szt. | 1
4 | Wkrętak daniulowany S2,5 |  |  | szt. | 1
Razem wartość pakietu: