## p. 1
Pakiet nr 1. Matryce kolagenowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Matryca kolagenowa o wymiarach 9,5cm x 4,8cm x 0,5cm pokryta fibrynogenem ludzkim (5,5 mg/cm2) oraz trombiną ludzką (2,0 j.m./cm2) - sterylna | 1
2. | Matryca kolagenowa o wymiarach 4,8cm x 4,8cm x 0,5cm pokryta fibrynogenem ludzkim (5,5 mg/cm2) oraz trombiną ludzką (2,0 j.m./cm2) - sterylna | 1
3. | Zrolowana matryca kolagenowa o wymiarach 4,8cm x 4,8cm pokryta fibrynogenem ludzkim (5,5 mg/cm2) oraz trombiną ludzką (2,0 j.m./cm2) - sterylna | 12
Razem wartość pakietu

## p. 2
Pakiet nr 2. System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
SYSTEM DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU Z FIKSACJĄ RAMION PRZEZ OTWORY ZASŁONIONE
1 | Taśma wykonana z polipropylen/monofilament. Taśma: szerokość 10-12mm, długość 100-130mm. Taśma w plastikowej osłonce. System prowadnic ze stali nierdzewnej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out. Stalowa prowadnica o regulowanej długości służąca do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic z wskaźnikiem głębokości położenia w tkance. System jednorazowy. | 30

## p. 3
Pakiet nr 3. Proteza ścięgna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Silikonowa czasowa proteza ścięgna typ Huntera / nietoksyczna, jałowa/od nr 3,5 - 6,0 | 40

## p. 4
Pakiet nr 4. Protezoplastyka stawu kolanowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zestaw pierwotny, cementowany | 35
2. | Zestaw pierwotny z rozbudową komponentu piszczelowego o podkładki i przedłóżkę | 2
3. | Zestaw pierwotny z komponentem piszczelowym polietylenowym | 3
4. | Cement kostny wysokiej gęstości z gentamycyną; 40 g (opakowanie zbiorcze 10 szt) | 40
5. | Mieszalnik próżniowy ręczny do cementu kostnego | 40
6. | System do płukania kanału szpikowego i loży panewkowej typu "pulse lavage", całkowicie jednorazowy, nie wymaga dodatkowego osprzętu, z autonomicznym zasilaniem akumulatorowym. Posiada tor napływu jaki i tor ssący odpływu. Komplet zawiera system pompujący i szczotkę | 40
Razem wartość pakietu
Opis szczegółowy:
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego; wersja cementowana oraz bezcementowa (klasyczna i w wersji z pokryceim 3D); Element udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm. Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji w 3 wersjach bez dodatków substancji organicznych typu antyutleniacze ale o poprawionych względem polietylenów crosslinkowanych parametrach wytrzymałości oksydacyjnej i mechanicznej: - CR (bez stabilizacji), - PS (z tylną stabilizacją), - CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej), Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym dopuszczającym rotację zewnętrzną /wewnętrzną w zakresie +/-20° w układzie fixed bearing; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych; Dostępna płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS