## 1-3
Pakiet nr 1. Strzykawki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Strzykawki j/u- typu janet trzyczęściowa z lednym lub dwoma reduktorami luer | 100 ml | 800
2. | Strzykawka j.u. - trzyczęściowa z gumowym tłokiem z zakończeniem luer , bezskokowy przezów tłoku , pierścień zabezpieczający przed wysunieciem tłoka skala co 0,5-1 ml | 50 ml | 3000
3. | Strzykawka 2-częściowa j.u.z kryzą ograniczająca wysuwanie się tłoka , załkowita długość skali na cylindrze musi odpowiadć skali nominalnej strzykawki | 20 ml | 68000
4. | Strzykawki 2-częściowe j/u .z kryzą ograniczająca wysuwanie się tłoka , załkowita długość skali na cylindrze musi odpowiadć skali nominalnej strzykawki | 10 ml | 30000
5. | Strzykawki 2-częściowe j/u .z kryzą ograniczająca wysuwanie się tłoka , załkowita długość skali na cylindrze musi odpowiadć skali nominalnej strzykawki | 5 ml | 70000
6. | Strzykawki 2-częściowe j/u .z kryzą ograniczająca wysuwanie się tłoka , załkowita długość skali na cylindrze musi odpowiadć skali nominalnej strzykawki | 2 ml | 70000
7. | Strzykawka j.u tuberkulinowa, 3-częściowa luer, skala co 0,05ml, z igłą nakładaną 0,45*13mm | 1ml | 2000
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 2. Igły
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (op) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Igła iniekc. j.u. (op. = 100szt) | 0,7 x 40 | 15
2. | Igła iniekc. j.u. (op. = 100szt) | 0,5 * 25 | 210
3. | Igła iniekc. j.u. (op. = 100szt) | 0,6 * 30 | 18
4. | Igła iniekc. j.u. (op. = 100szt) | 0,7 * 30 | 36
5. | Igła iniekc. j.u. (op. = 100szt) | 0,9 * 40 | 220
6. | Igła iniekc. j.u. (op. = 100szt) | 1,1 * 40 | 180
7. | Igła iniekc. j.u. (op. = 100szt) | 1,2 * 40 | 720
8. | igła typu motylek (op. = 50szt) | 0,6*30 | 2
9 | lgła iniekc. J.u ( op.=100 szt.) | 0,8x40 | 340
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 3. Igły
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (op) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Igła iniekc. j.u. polerowane elektrochemicznie (op=100szt.) | 0,8 * 40 | 210

## 4-6
Pakiet nr 4. Kaniule
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Kaniula bez portu bocznego, z wymagalnym zdejmowanym elementem ułatwiającym wkłucie, z cewnikiem bez pasków RTG, wykonany z PTFE, przepływ 13ml/min | 24G/ 0,7*19mm | 1500
2. | Kaniula bez portu bocznego, z wymagalnym zdejmowanym elementem ułatwiającym wkłucie, z cewnikiem bez pasków RTG, wykonany z PTFE, przepływ 13ml/min | 0,6*19mm | 1500
Razem wartość pakietu
Pakiet nr 5. Kaniule
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Kaniula bezpieczna dozylna z portem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjeciu z kaniuli . Cieńkoscienny cewni wykonany z biokompatybilnego, termoplastycznego poliuretanu, posiadajćy trzy paski kontrastujące w promirniach RTG. Przezroczysta komora kontrolna z mokroporowatym, hydrofobowym filtrem. Koreczek portu bocznego domykany standardowo. Port dostępu bocznego umieszczony centralnie między skrzydełkami kaniuli, zapewniający całkowitą stabilność podczas uzywania portu bocznego. Elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do dkóry. Igła z trójpłaszczyznowym ścięciem. Opakowanie jednostkowetypu ekologicznego( folia plus papier klasy medycznej) umozliwiający aseptyczne wyjęcie kaniuli. Opis wyrobu po polsku na opakowaniu pijedynczym. Kodowanie kolorystyczne z godnie z norma ISO. | 20G/1,0x32 mm przepływ 59ml/min | 2800
2. | Kaniula bezpieczna dozylna z portem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjeciu z kaniuli w pełni zabezpieczający operatora przed przypadkowym zakłuciemi nieprzewidzianą ekspozycja na krew po wycofaniu igły. Cieńkoscienny cewni wykonany z biokompatybilnego, termoplastycznego poliuretanu, posiadajćy trzy paski kontrastujące w promirniach RTG. Przezroczysta komora kontrolna z mokroporowatym, hydrofobowym filtrem. Koreczek portu bocznego domykany standardowo. Port dostępu bocznego umieszczony centralnie między skrzydełkami kaniuli, zapewniający całkowitą stabilność podczas uzywania portu bocznego. Elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do dkóry. Igła z trójpłaszczyznowym ścięciem. Opakowanie jednostkowetypu ekologicznego( folia plus papier klasy medycznej) umozliwiający aseptyczne wyjęcie kaniuli. Opis wyrobu po polsku na opakowaniu pijedynczym. Kodowanie kolorystyczne z godnie z norma ISO. | 18G/1,3x45mm przepływ 96ml/min | 1500
Razem wartość pakietu
Pakiet nr 6. Kaniule
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Kaniula z portem iniekcyjnym i skrzydełkami, z trójkątnym ostrzem igły i stożkowatą końcówką kaniuli, umożliwiającą łatwe wprowadzanie do żyły; cewnik wykonany z PTFE | 22G/0,8* 25 mm, przepływ 31ml/min | 3500
2. | Kaniula z portem iniekcyjnym i skrzydełkami, z trójkątnym ostrzem igły i stożkowatą końcówką kaniuli, umożliwiającą łatwe wprowadzanie do żyły; cewnik wykonany z PTFE | 20G/1,0* 32mm, przepływ 54ml/min | 10000
3. | Kaniula z portem iniekcyjnym i skrzydełkami, z trójkątnym ostrzem igły i stożkowatą końcówką kaniuli, umożliwiającą łatwe wprowadzanie do żyły; cewnik wykonany z PTFE | 18G/1,2* 45mm, przepływ 80ml/min | 6800
4. | Kaniula z portem iniekcyjnym i skrzydełkami, z trójkątnym ostrzem igły i stożkowatą końcówką kaniuli, umożliwiającą łatwe wprowadzanie do żyły; cewnik wykonany z PTFE | 18G/1,2*32mm, przepływ 80ml/min | 700
5. | Kaniula z portem iniekcyjnym i skrzydełkami, z trójkątnym ostrzem igły i stożkowatą końcówką kaniuli, umożliwiającą łatwe wprowadzanie do żyły; cewnik wykonany z PTFE | 17G/1,4* 45mm, przepływ 125ml/min | 500
6. | Kaniula z portem iniekcyjnym i skrzydełkami, z trójkątnym ostrzem igły i stożkowatą końcówką kaniuli, umożliwiającą łatwe wprowadzanie do żyły; cewnik wykonany z PTFE | 14G/ 2,0* 45mm, przepływ 270ml/min | 100
7. | Kaniula z portem iniekcyjnym i skrzydełkami, z trójkątnym ostrzem igły i stożkowatą końcówką kaniuli, umożliwiającą łatwe wprowadzanie do żyły; cewnik wykonany z PTFE | 16G/1,7*45mm, przepływ 180ml/min | 100
Razem wartość pakietu:

## 7-10
Pakiet nr 7. Kolce przelewowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Kolec przelewowy do przelewania płynów w bezpieczny sposób |  | 1400
Pakiet nr 8. Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych j.u., komora kroplowa o długości min. 5cm, dren o długości min. 150cm, filtr 15μm |  | 42000
2. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych j.u., komora kroplowa o długości min. 5cm, dren o długości min. 150cm, filtr 15μm, nie zawierający ftalanów |  | 9000
3. | Przyrząd do przetaczania krwi |  | 2800
Razem wartość pakietu:
Ad. pakiet nr 8. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta, w komorach kroplowych po zakończeniu infuzji musi być zachowany poziom płynów.
Pakiet nr 9. Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przedłużacze
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z pom. OCŻ z dodatkową skala pomiarową | 150cm | 150
2. | Przedłużacz do pomp infuz. | 120-150cm | 2000
3. | Przedłużacz do pomp infuz. | 200cm | 500
4. | Przedłużacz do pomp infuz. czarny | 150cm | 100
5. | Przedłużacz do pomp infuz. bursztynowy | 150 cm | 300
6. | Przyrząd do pobierania i upustu krwi | - | 30
7. | Kaniula dotętnicza | 20G/1,0 * 45mm | 150
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 10. Koreczki, kraniki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Koreczek do kaniuli, końcówka Luer- lok, pakowana pojedynczo, sterylna |  | 25000
2. | Kranik trójdrożny do linii infuzyjnych z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wszystkie ujścia zamkniete koreczkami, wykonany z poliwenglanu z możliwościa podawania lipidów. |  | 1500
Razem wartość pakietu:

## 11
Pakiet nr 11. Zestawy do kaniulacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm | 8F/12G 1-kanałowy | 15
2. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm | 8F/15G/15G 2-kanałowy | 70
3. | zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm | 8F/14G/18G/18G 3- kanałowy | 35
4. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm | 8,5 F/16G/14G/18G/18G 4- kanałowy | 5
5. | zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł 20 cm | 7 F16G/18G/18G 3 - kanałowy | 30
6. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm | 7F/13G 1-kanałowy | 5
7. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm, | 7F/14G/!18G 2-kanałowy | 50
8. | zestaw do kaniulacji duzych naczyń metodą Seldingera dł 20 cm | 3F/19G 1-kanałowy | 5
9. | zestaw do kaniulacji duzych naczyń metodą Seldingera dł 10 cm | 3F/19G 1-kanałowy | 5
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm | 4F/17G 1-kanałowy | 5
11. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 10 cm | 4F/ 17G 1-kanałowy | 5
12. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 10cm | 5F/16G 1-kanałowy | 5
13. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20cm | 5F/16G 1-kanałowy | 5
Razem wartość pakietu:
Uwaga!
wszystkie zestawy z prowadnicą odporną na zaginanie z bezigłowymi zastawkami na końcach dreników i ze znacznikami położenia .

## 12-19
Pakiet nr 12. Elektrody do symulacji zewnętrznej serca (sterylne)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opak.) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | wielofunkcyjne jednoorazowe ekektrody do defibrylacji, kardiowersji, zewnetrznej stymulacji serca dla dorosłych kompatabilne z defibrylatorem Cardio- Aid 200B Innomed i lifepak 12 Medtronic | 1 op=2 szt. | 4
Pakiet nr 13. Zestawy do punkcji opłucnej, do drenażu nadłonowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zestaw do drenażu nadłonowego, cewnik nr 12, bez balonu, kateter do przekłucia 12mm. | 12F | 5
2. | zestaw do nakłucia jamy opłucnowej z igła veressa | 15G | 20
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 14. Zestawy do drenażu klatki piersiowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej: butelka 1000- 700 ml , 3000 ml , dreny łączące |  | 30
Pakiet nr 15. Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z dwoma otworami | CH 4/ 400 | 100
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z dwoma otworami | CH 6/ 400 | 210
3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z dwoma otworami | CH 8/ 400 | 1000
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z dwoma otworami | CH 10/ 400 | 500
5. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | CH 12/ 600 | 500
6. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | CH 14/ 600 | 3000
7. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | CH 16/ 600 | 3000
8. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | CH 18/ 600 | 1500
9. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | CH 20/ 600 | 300
10. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | CH 22/ 600 | 50
Razem wartość pakietu:
Uwaga!
Ad. pakiet nr 15: Wszystkie cewniki muszą być zakończone atraumatycznie, pakowane w pozycji prostej nie zwijane.
Pakiet nr 16. Łączniki do drenów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Łącznik do drenów schodkowy z aspiracją, z kontrolą siły ssania | 9F | 350
Pakiet nr 17. Cewniki pediatryczne do żyły pępowinowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Cewnik pediatryczny do żyły pępowinowej | CH 4 | 20
2. | Cewnik pediatryczne do żyły pępowinowej | CH 6 | 20
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 18. Kateter do termoablacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Kateter do termoablacji Thermachoice III szt. |  | 5
Pakiet nr 19. Zestaw jednorazowy do wkłuć lędźwiowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | zestaw do wkłucia lędziwiowego |  | 900
Ad.19 poz. 1. skład zestawu: serweta 75x45 szt-1, serweta 50x60 z otworem 10cm szt.1; strzykawka 3 i 5 ml po szt.1; igła 1,2x40 i 05x25 po szt.1; kompres z wł.4 w.7,5x7,5 szt. 10;opatrunek 5x7,2cm szt.1; penseta plastikowa szt.1;

## 20
Pakiet nr 20. Zgłębniki żołądkowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zgłębnik żołądkowy | CH 12*800 | 5
2. | Zgłębnik żołądkowy | CH 14*800 | 10
3. | Zgłębnik żołądkowy | CH 10*0,8m | 10
4. | Zgłębnik żołądkowy | CH16*1m | 60
5. | Zgłębnik żołądkowy | CH18*1m | 100
6. | Zgłębnik żołądkowy | CH20*1m | 100
7. | Zgłębnik żołądkowy | CH22*1m | 50
8. | Zgłębnik żołądkowy | CH30*1m-1,5m | 8
9. | Zgłębnik żołądkowy | CH 32*1,5m | 5
10. | Zgłębnik żołądkowy | CH 24X 1m | 40
11. | Zgłębnik żołądkowy | CH 26 X1m /1,25m | 15
12. | Zgłębnik żołądkowy | CH 28 X 1m | 10
13. | Korek do zgłębnika żołądkowego | - | 20
14. | Zgłębnik Sengstakena silikonowy | 18FR | 5
15. | zgłębnik żołądkowy | CH 08*800 | 20
Razem wartość pakietu:

## 21
Pakiet nr 21. Cewniki Foley`a, Tiemann`a, Nelaton`a, worki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 3-5ml, z prowadnicą | CH 6 | 25
2. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 3-5ml, z prowadnicą | CH 8 | 20
3. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 3-5ml, z prowadnicą | CH10 | 10
4. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml | CH12 | 25
5. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml | CH 14 | 60
6. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml | CH16 | 900
7. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml | CH18 | 900
8. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml | CH 20 | 500
9. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml | CH 22 | 150
10. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml | CH24 | 50
11. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml | CH26 | 10
12. | Cewnik Foley latex. z balonikiem 30-50ml | CH24 | 150
13. | Cewnik Tiemann sztywny, ze skrzywionym końcem | CH10-20 | 60
14. | Cewnik Nelaton z powłoką hydrofil.z otworem | CH 06-22/400mm | 50
15. | Pojemnik na mocz- sterylny | 60 ml | 2000
16. | Pojemnik na mocz- sterylny | 100 ml | 600
17. | worek do godzinowej zbiórki moczu, z podziałką, z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką bezzwrotną z dodatkowym pojemnikiem pomiarowym 500 ml | 2000ml | 120
18. | worek do dobowej zbiórki moczu | 2000ml | 4000
19. | Cewnik Foleya silkonowy z balonem 5-10 ml | CH 12-24 | 10
Razem wartość pakietu:

## 22
Pakiet nr 22. Rurki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Rurka ustno-gardł. sterylna | nr 1/ 70mm | 50
2. | Rurka ustno-gardł. sterylna | nr 2 /80mm | 500
3. | Rurka ustno-gardł. sterylna | nr 3/ 90mm | 200
4. | Rurka ustno-gardł. sterylna | nr 0/ 60mm | 10
5. | Rurka ustno-gardł. sterylna | nr 00/ 50mm | 10
6. | Rurka ustno-gardł. sterylna | nr 000/ 40mm | 10
7. | Rurka intubacyjna bez mankietu | 2 - 5 co 0,5 | 20
8. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 2.5 | 10
9. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 3 | 10
10. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 3.5 | 10
11. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 4 | 10
12. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 4.5 | 10
13. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 5 | 10
14. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 5,5 | 10
15. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 6 | 20
16. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 6.5 | 20
17. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 7 | 70
18. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 7,5 | 180
19. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 8 | 200
20. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 8.5 | 160
21. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 9 | 30
22. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 9.5 | 30
23. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym | nr 10 | 10
24. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 4 | 3
25. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 5 | 3
26. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 6 | 3
27. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 6,5 | 5
28. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 7 | 5
29. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 7,5 | 10
30. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 8 | 10
31. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 8,5 | 10
32. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 9 | 5
33. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 9,5 | 5
34. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym | nr 10 | 3
35. | Prowadnica do trudnych intubacji zagięte z futerałem | 3,3mm 60cm | 5
36. | Prowadnica do trudnych intubacji zagięte z futerałem | 5mm 60cm | 5
37. | Prowadnica do trudnych intubacji zagięte z futerałem | 3,3mm 80cm | 5
38. | Prowadnica do trudnych intubacji zagięte z futerałem | 5mm 80cm | 5
39. | Prowadnica do rurek intubacyjnych | 2,2mm | 3
40. | Prowadnica do rurek intubacyjnych | 3,0mm | 3
41. | Prowadnica do rurek intubacyjnych | 4,0mm | 10
42. | Prowadnica do rurek intubacyjnych | 5,0mm | 15
43. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym, z prowadnicą wygięta w łuk | 7mm | 10
44. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym z prowadnica wygita w łuk | 7,5mm | 10
45. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym z prowadnicą wygieta w łuk | 8,0mm | 10
46. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym z prowadnicą wygięta w łuk | 8,5mm | 10
47. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym z prowadnicą wygięta w łuk | 9,0mm | 10
48. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym z prowadnica wygięte w łuk | 9,5 mm | 5
49. | Rurki tracheostomijne z ruchomym szyldem i możliwością oddsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 8 | 10
50. | Rurki tracheostomijne z ruchomym szyldem i możliwością oddsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 8.5 | 5
51. | Rurki tracheostomijne z ruchomym szyldem i możliwością oddsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 9 | 5
52. | Rurki tracheostomijne z ruchomym szyldem i możliwością oddsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 9.5 | 5
53. | Rurki tracheostomijne z ruchomym szyldem i możliwością oddsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 7.5 | 10
54. | opaska do mocowania rurki trcheostomijnej dla dorosłych regulowana | - | 20
Razem wartość pakietu:

## 23-26
Pakiet nr 23. Pojemnik na mocz dla niemowląt uniwersalny bez gąbki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (szt.) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Pojemnik na mocz dla niemowląt uniwersalny bez gąbki | 1600
Pakiet nr 24. Pojemniki do drenażu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | pojemnik do drenażu typ- redon 250 ml, końcówka dostosowana do róznych drenów, kształt płaski | 2000
2 | pojemnik do drenażu harmonijkowy 250 ml , skalowany co 20 ml, z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwa bez drenu | 50
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 25. Zestaw do tracheostomii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | zestaw do przezskórnej trachotomii metodą Seldingra z prowadnica i seryjnymi rozszerzaczami rozmiar 7 | 5
2 | zestaw do przezskórnej trachotomii metodą Seldingra z prowadnica i seryjnymi rozszerzaczami rozmiar 8 | 10
3. | zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Selindingera z prowadnica i seryjnymi rozszerzaczami rozmiar 9 | 3
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 26. Maski anestetyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Maska anestetyczna rozmiar 2 | 5
2. | Maska anestetyczna rozmiar 3 | 5
3. | Maska anestetyczna rozmiar 4 | 10
4. | Maska anestetyczna rozmiar 5 | 30
5. | Maska anestetyczna rozmiar 6 | 30
6. | Maska anestetyczna rozmiar 7 | 25
Razem wartość pakietu:

## 27
Pakiet nr 27. Ostrza chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (opak.) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Ostrze chirurgiczne wymienne brzuszne, op. =100szt | 23,22,20,15, 12,11,10 | 50

## 28
Pakiet nr 28. Igły do znieczuleń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Igła do znieczuleń podpajęczyn.- standard;ostrze Quincke | 20G*88-90mm | 20
2. | Igła do znieczuleń podpajęczyn.- standard;ostrze Quincke; igła prowadząca 20G | 25G*88mm-90mm | 10
3. | Igła do znieczuleń podpajęczyn.- standard; ostrze Quincke | 22G*88mm-90mm | 10
4. | Igła do znieczuleń podpajęczyn.- standard;ostrze Quincke | 18G*90mm | 30
5. | Igła do znieczuleń podpajęczyn. typu pencil point; igła prowadząca 22G | 27G*90mm | 30
6. | Igła do znieczuleń podpajęczyn.typu pencil point igła prowadząca 20G | 26G*90mm | 1000
7. | Igła do znieczuleń podpajęczyn.typu pencil point;igła prowadząca 20G | 26G x 130mm | 20
8. | Igła typu Tuohy | 18 G x 90mm | 20
9. | Igła typu Tuohy | 16G x 90 mm | 20
10. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - standard; ostrze Quincke | 22G*x40 mm | 30
11. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzopon. rozszerz. | 18G | 5
12. | Zestaw do znieczuleń igła w igle | 18Gx 130 mm | 5
13. | Cewnik do zniecz.zewnątrzopon. | 20G | 5
14. | Filtr p/bakter. do znieczul. zewnątrzopon. płaski | 0,02 µ | 10
15. | Igła do znieczuleń podpajęczyn.- standard;ostrze Quincke | 18G*50mm | 10
16. | igła do znieczuleń podpajęczyn.- standard ostrze Quincke | 20G*50mm | 30
17. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - standard; ostrze Quincke | 22G*50mm | 30
18. | Igła do znieczuleń podpajęczyn.-Pencil-point | 24G*90mm | 10
19. | igła do punkcji lędźwiowaz mandrynem | 22G*35-38mm | 20
Razem wartość pakietu:

## 29-32
Pakiet nr 29. Igły atraumatyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Atraumatyczna igła do neurostymulacji pasująca do stymulatorów: Plexygon, Stimuplex HNS 12, Life-Tech Ezstim II- model ES400 | 15˚-17˚ 21G-22G - L50mm | 10
2. | Atraumatyczna igła do neurostymulacji pasująca do stymulatorów: Plexygon, Stimuplex HNS 12, Life-Tech Ezstim II- model ES401 | 30˚ 21-22G - L50mm | 10
3. | Atraumatyczna igła do neurostymulacji pasująca do stymulatorów: Plexygon, Stimuplex HNS 12, Life-Tech Ezstim II- model ES403 | 15˚-17˚ 21-22G-L70-85mm | 10
4. | Zestaw do stymulacji nerwów z igłą 18G - 50mm - 30o, kompatybilny do stymulatorów Plexygon, Stimuplex HNS 12, Life-Tech Ezstim II- model ES400 i pod kontrolą USG | - | 10
5. | Zestaw do stymulacji nerwów z igłą 18G - 85mm - 30o, kompatybilny do stymulatorów Plexygon, Stimuplex HNS 12, Life-Tech Ezstim II- model ES400 i pod kontrolą USG | - | 30
6. | tępa igła do blokady pod kontrola USG bez uzycia stymulatora nerwów 50mm rozmiar 22 G szlif 30° | - | 100
7. | tępa igła do blokady pod kontrola USG bez uzycia stymulatora nerwów 85mm rozmiar 21 G szlif 30° | - | 200
8. | igła do blokoadt splotu z wykorzyastaniem stymulatora i USG dł. 85mm rozmiar 21G | - | 100
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 30. Cewniki z trokarem z CPV
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Cewnik z trokarem z PCV z linią radioznacznikową, pakowane w sztywny tubus | CH 28/40cm | 20
2. | Cewnik z trokarem z PCV z linią radioznacznikową, pakowane w sztywny tubus | CH 24/40cm | 20
3. | Cewnik z trokarem z PCV z linią radioznacznikową, pakowane w sztywny tubus | CH 20/40cm | 10
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 31. Kraniki i rampy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | koreczki do zamykania końcówek męskiej i żeńskiej |  | 230
2. | uchwyt do mocowania ramp wielokranikowych |  | 5
3. | dren Y z dwoma zastawkami i dwoma zaciskami |  | 10
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 32. Zestawy do monitorowania ciśnienia met. inwazyjną z przetwornikiem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną z przetwornikiem |  | 50
2. | zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego z możliwością pobierania krwi tętniczej w systemie zamknietym z portem luer zintegrowanym z linią i kranikiem trójdrożnym |  | 5
Razem wartość pakietu:
Uwaga ad. pakiet 32: Zestawy mają być kompatybilne z monitorami:
1) Datex – Ohmeda Cardiocap 5: 4 kable
2) Mindray - Beneview 5: 1 kabel
3) Mindray - Beneview 8: 2 kable
4) Spacelabs: 1 kabel

## 33-44
Pakiet nr 33. Przewody, cewniki, szczotki, zaciskacze
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Przewód powietrza(dren tlenowy) gwiazdkowy przekrój zapobiegający zginaniu, końcówka do połączenia na wcisk | 2,1 m | 180
2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos | - | 3800
3. | Zaciskacz do pępowiny czysty mikrobiologicznie, o długości ramienia 5,5 cm | - | 1100
4. | Szczotka sucha jałowa | - | 4000
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 34. Zestawy do odsysania dróg oddechowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | sterylny zestaw do pobierania próbek śluzu pacjenta - lejek/ łącznik schodkowy | Ch 16-18 | 230
2. | zamkniety ststem do oddsysania z rurki intubacyjnej z możliwością stosowania 48 godz. | Ch 14-16-18 / dł 54 cm | 200
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 35. Katetery
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Kateter 16G o długości 70 cm o przepływie 23 ml/min, z kaniulą 14G |  | 5
2. | Kateter 14G o długości 70 cm o przepływie 61 ml/min, z kaniulą 12G |  | 5
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 36. Przyrządy do żywienia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Przyrząd do żywienia przy użyciu pompy typu Applix Smart uniwersalny do opakowań typu easy bag i butelek z wymienną końcówka i łącznikiem do zgłebników ( Varioline) |  | 300
2. | Przyrząd do żywienia metodą grawitacyjną przez zgłebnik żoładkowy |  | 50
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 37. Przyrządy do żywienia, zgłębniki i pegi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Przyrząd do żywienia, zestaw PEG | CH18*40 | 40
2. | Worek o pojemności 1000/2500ml z zestawem do podawania diet metodą grawitacyjna z wlwewm oraz podziałką co 500 ml z komorą kroplowa , zaciskiem rolkowym, z kranikiem zamykanym do podawania leków iłacznikiem do zgłębników | 1000-2500 ml | 300
3. | Zgłębnik z prowadnicą Flocare pur lub równoważny | 10/130cm | 10
4. | Zgłębnik z prowadnicą Flocare pur lub równoważny | 10*110cm | 20
5. | Zgłębnik z prowadnicą Flocare pur lub równoważny | 12*110cm | 20
6. | Uniwersalny zestaw do żywienia przy uzyciu pompy Flocare 800 | - | 250
7. | G- tube gastrostomia balonikowa | 18 | 10
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 38. Przyrządy do żywienia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Przyrząd do żywienia przy użyciu pompy typu kangaroo do butelek i opak. typu easy bag 3 w 1 |  | 300
Pakiet nr 39. Elektrody, introduktory
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zestaw z zastawką do wpowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych | 6F | 3
2. | Zestaw z zastawką do wpowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych | 7F | 3
3. | Elektroda do czasowej stymulacji serca z dystalnym miękkim, zagiętym końcem do stymulatora MIP-801 | 6F | 3
4. | Elektroda do czasowej stymulacji serca z dystalnym miękkim, zagiętym końcem do stymulatora MIP-801 | 7F | 3
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 40. Filtry
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Filtr antybakteryjny/ wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci HEPA HME z portem do kapnografii ,objętość martwa 60-80 ml , objętość oddechowa 500-1500, | wlot:22F/15M, wylot: 22M/15F | 2000
2. | Filtr antybakteryjny/ wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci HEPA HME z portem do kapnografii objętość martwa 25-50 ml , objętość oddechowa 100-750 | wlot:22F/15M, wylot: 22M/15F | 30
3. | Filtr antybakteryjny/ wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci HEPA HME z portem do kapnografii objętość martwa do 17 ml , objętość przepływu 25, noworodkowy | wlot: 22F, wylot: 22M/15F | 50
4. | Filtr antybacteryjny/wirusowy z wimiennikiem ciepła i wilgoci do tracheostomii dla dorosłych | - | 25
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 41. Układy oddechowe, przestrzenie martwe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Układ oddechowy dla dorosłych, z łącznikiem do pomiaru kapnografii i dodatkową gałęzią i z workiem oddechowym 2- litrowym |  | 180
2. | Przestrzeń martwa rozciągalna od 20ml do 40ml z regulacją długości od 70mm do 150mm; rozmiar wejścia 22F, rozmiar wyjścia 22M/15F |  | 200
3. | Przestrzeń martwa rozciągalna od 20ml do 40ml, z regulacją długości od 70mm do 150mm, z obrotowym łącznikiem kątowym ; rozmiar wejścia 22F, rozmiar wyjścia 22M/15F |  | 100
4. | Przestrzeń martwa rozciągalna od 20ml do 40ml, z regulacją długości od 70mm do 150mm, z obrotowym łącznikiem kątowym, z portem luer-lock 7,6mm; rozmiar wejścia 22F, rozmiar wyjścia 22M/15F |  | 50
5. | Przestrzeń martwa rozciągalna od 20ml do 40ml, z regulacją długości od 70mm do 150mm, z obrotowym łącznikiem kątowym, z portem luer-lock 7,6mm w celu wprowadzenia cewnika do odsysania lub fiberoskopu; rozmiar wejścia 22F, rozmiar wyjścia 22M/15F |  | 10
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 42. Łyżki plastikowe do laryngoskopu typu Greenlight II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Łyżka plastikowa sterylna typu Macintosh do laryngoskopu typu Greenlight II | nr 2 | 50
2. | Łyżka plastikowa sterylna typu Macintosh do laryngoskopu typu Greenlight II | nr 3 | 400
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 43. Sprzęt do pomiaru rzutu serca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Czujnik do pomiaru rzutu serca | - | 10
2. | zestwa do monitorowanioa ciśnienia z jednorazowym przetwornikiem cisnienia | - | 10
3. | Czujnik do pomiaru rzutu serca z wkłuciem dotętniczym i zestwaem do monitorowania z przetwornikiem ciśnienia | - | 4
Razem wartość pakietu:
Poz 1,2 pakiet nr 43 kompatybilne ze sprzetem firmy Edwards Lifesciences
Pakiet nr 44. Nakłuwacz do palca
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (opak.) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Nakłuwacz do palca jednorazowy, opakowanie a'200szt. | igła 1.8mm | 30
Sprzęt pakowany folia - folia

## 45-53
Pakiet nr 45. Przedłużacze linii infuzyjnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Trójdrożny przedłużacz linii infuzyjnych: 3 zaciski, 3 zawory z końcówkami samozamykalnymi |  | 10
2. | Dwudrożny przedłużacz linii infuzyjnych: 2 zaciski, 2 zawory z końcówkami samozamykalnymi |  | 10
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 46. Układ oddechowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Uniwersalny jednorurowy układ oddechowy o długości 1,8m, kolanko z portem do kapnografii, worek oddechowy 2l z przedłużką 1,5m |  | 150
Pakiet nr 47. Opatrunki do cewników, okleiny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | antybakteryjny opatrunek (gąbka opatrunkowa) do cewników doż. i drenów impregnowany, zawierający 0,2% PHMB | 5x 5cm | 1190
2. | okleina przezroczysta- zabezpieczenie wkłucia centralnego | 10x12 | 1200
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 48. Aparat do pobierania i przygotowywania leku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Aparat do pobierania i przygotowywania leku, posiadający nieruchomą zastawkę otaczającą nasadkę łączącą się ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą przed wyciekaniem; z filtrem bakteryjnym 0,45μm, z zamknięciem zatrzaskowym | - | 5000
Pakiet nr 49. Probówki do wymazów, bakteriologiczne zestawy transportowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Probówka do wymazów sucha bez podłoża w probówce |  | 3000
2. | Bakteriologiczny zestaw transportowy (probówka z żelem) |  | 500
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 50. Układ oddechowy dla noworodka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Układ oddechowy jednorazowego uzytku do aparatu do resyscytacji NEOPUFF, zawierający:- ramię wdechopweniepodgrzewane o długości lini wdechowej min 120cm , połączone z astawką PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączka T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiedniej wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min. Układ przeznaczony jest do podłączenia do respiratora dla niemowląt F&P Neoplus | - | 20
Pakiet nr 51. Worki oddechowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Worek oddechowy | 2 l, z kołnierzem 22F | 20
2. | Worek oddechowy | 1l, z kołnierzem 15F | 3
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 52. Linie do monitowania gazów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Linia do monitowania CO2,3m długości, przeźroczysta, łącznik luer-lok męsko- męski | szt. | 100
Pakiet nr 53. Maski krtaniowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Maska krtaniowa j.u., przeźroczysta, zawierająca: łącznik 15 mm, rurka wentylacyjna, mankiet, balonik kontrolny do wskazania stopnia uzupełnienia mankietu, zaworek do napełniania i opróżniania mankietu; 3 - młodzieżowa/ damska 30-50 kg | szt | 10
2. | Maska krtaniowa j.u., przeźroczysta, zawierająca: łącznik 15 mm, rurka wentylacyjna, mankiet, balonik kontrolny do wskazania stopnia uzupełnienia mankietu, zaworek do napełniania i opróżniania mankietu; 4 - dorośli 50-70 kg | szt | 30
3. | Maska krtaniowa j.u., przeźroczysta, zawierająca: łącznik 15 mm, rurka wentylacyjna, mankiet, balonik kontrolny do wskazania stopnia uzupełnienia mankietu, zaworek do napełniania i opróżniania mankietu; 5 - dorośli powyżej 70 km | szt | 10
Razem wartość pakietu:

## 54
Pakiet nr 54. Przyrządy do żywienia enteralnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Bezpieczna sonda do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalająca na podłączenie do zakończenia Luer) z PCV, do stosoawania do tygodnia. Rozmiar 6Fr, długość 125 cm | Fr 6 /125 cm | 30
2. | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe 10 ml | 10 ml | 30
3. | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe 20 ml | 20 ml | 30
4. | koreczki na strzykawkę typu Nutrisafte | - | 60
5. | plaster do mocowania sondy Griplok | - | 30
Razem wartość pakietu:

## 55
Pakiet nr 55. Akcesoria do Infant Flow
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewnym ramieniem wdechowym, przystosowany do nawilżacza Fisher& Paykel zawierający generator z trzema końcówkami nosowymi.komatybilny z aparatem Infant Flow RT 132 | szt. | 15
2. | Maska nosowa średnia M | szt. | 5
3. | uprząż (mocowanie) Infant Flow rozmiar 26 - 32cm | szt. | 5
4. | uprząż (mocowanie) Infant Flow rozmiar 32-37 cm | szt. | 5
5. | Maska nosowa L duża | szt. | 10
6. | Komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą Fisher&Paykel lub równoważna do nawilżacza MR290 | szt. | 15
Razem wartość pakietu:

## 56
Pakiet nr 56. Akcesoria do respiratora Maquet
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku dla dzieci o wadze do 20 kg, przystosowany do respiratora typu Servo- i firmy Maquet do przepływu gazów poniżej 4l/min. Zestaw posiada: spiralną grzałkę w drenie lini wdechowej i wydechowej, stały przekrój na całej długosci ( 10mm), dren wydechowy zakończony od strony pacjenta łacznikiem Y z kolankiem 55M/15F, komplet adapterów umożliwiających podłączenie do różnych typów respiratoróa, możliwość pełnej współpracy układu z nawilązczem MR850 Fisher&Paykel, komorę nawilżacza ( w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody. posiadający jeden lub dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Kod RT 226 | - | szt. | 20
2. | Silikonowe końcówki nosowe nCPAP kompatybilne z respiratorem Maquet w różnych rozmiarach | M | szt. | 5
3. | Silikonowe końcówki nosowe nCPAP kompatybilne z respiratorem Maquet w różnych rozmiarach | L | szt. | 10
4. | Silikonowe maseczki oddechowe do nCPAP kompatybilne z respiratorem Maquet w róznych rozmiarach | M | szt. | 5
5. | Silikonowe maseczki oddechowe do nCPAP kompatybilne z respiratorem Maquet w róznych rozmiarach | L | szt. | 10
6. | Przyłącze jednorazowego użytku do nCPAP kompatybilne z respiratorem Maquet ( Miniflow nCPAP device ) | - | szt | 20
7. | Filtr przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe zabezpieczające układ wydechowy w respiratorze noworodkowym typu Maquet | - | szt | 20
8. | Czapeczki jednorazowego użytku do NCPAP z układem mocowania przyłącza do NCPAP kompatybilne z akcesoriami do respiratora Maquet | M | szt. | 5
9. | Czapeczki jednorazowego użytku do NCPAP z układem mocowania przyłącza do NCPAP kompatybilne z akcesoriami do respiratora Maquet | L | szt. | 10
Razem wartość pakietu:

## 57
Pakiet nr 57. Worki ogrzewające
| Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Worek chroniacy przed utrata ciepła dla noworodków , sterylny, rozm.33-35 cm, z 3 rozrywalnymi dostępami ułatwiającymi dodtęp do pępka i centralnych cewników żylnych oraz całkowicie rozrywalny tylny dostęp w celu usuniecia worka. | 33-35cm | szt | 5

## 58
Pakiet nr 58. Czujnik do pulsoksymetru jednorazowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | uniwersalny jednorazowy czujnik do pulsoksymetru dla noworodków o masie ciała 0,5-4,0 kg przylepcowy, z końcówką do RS 232 | szt | 50

## 59
Pakiet nr 59. Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka | szt. | 1

## 60
Pakiet nr 60. Filtry do infuzji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | filtr do infuzji neonatologiczny z przedłużką | szt. | 100
2. | filtr do infuzji emulsji tłuszczowych z przedłużką | szt. | 50
Razem wartość pakietu:
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych:
poz.1
1) | 0,2µm filtr z dodatnio naładowaną membraną, zatrzymujący bakterie, endotoksyny, cząsteczki,
2) | możliwość stosowania do 96 godzin
3) | automatyczny odpowietrznik
4) | zamknięcie Luer- lock
5) | wielkość przepływu >2 ml/min, objętość wypełnienia 0,55 ml
poz. 2
1) | 1,2 µm filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia, zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki
2) | automatyczny odpowietrznik
3) | zamknięcie Luer- Lock
4) | możliwość stosowania do 24 godzin
5) | wielkość przepływu > 30 ml/min, objętość wypełnienia 0,55 ml

## 61
Pakiet nr 61. Mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi dla noworodków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Mankiety neonatologiczne do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi w 5 rozmiarach jednorazowe, uniwersalne | 3-6 cm | szt. | 5
2. | Mankiety neonatologiczne do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi w 5 rozmiarach jednorazowe, uniwersalne | 4-8 cm | szt. | 5
3. | Mankiety neonatologiczne do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi w 5 rozmiarach jednorazowe, uniwersalne | 6-11 cm | szt. | 10
4. | Mankiety neonatologiczne do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi w 5 rozmiarach jednorazowe, uniwersalne | 7-13 cm | szt. | 10
5. | Mankiety neonatologiczne do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi w 5 rozmiarach jednorazowe, uniwersalne | 8-15 cm | szt. | 10
Razem wartość pakietu:

## 62
Pakiet nr 62. Łyżki do laryngoskopu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (szt.) na okres 12 m-cy | cena jedn. netto za 1 szt. | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu Miller | 0 | 5
2. | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu Miller | 1 | 5
3. | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu Miller | 2/0 | 5
Razem wartość pakietu

## 63
Pakiet nr 63. Próżnociąg położniczy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (szt.) na okres 12 m-cy | cena jedn. netto za 1 szt. | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Próżnociąg położniczy z automatyczną półtwardą miseczką w kształcie grzyba MysticII M-Style Mushroom z elastyczną końcówką nóżki zapewniająca łatwiejsze wprowadzenie podczas wspomaganych porodów, przy ustawieniu potylicowo tylnim płodu. Elastyczna przyssawka o średnicy 50mm wygina się do 90° w każdym kierunku. | 2

## 64-65
Pakiet nr 64. Kraniki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Kranik 3- drożny z przedłużaczem 7 - 10 cm | szt. | 50
Pakiet nr 65. Strzykawki bursztynowe,
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | strzykawki trzyczęściowa bursztynowa do pom infuzyjnych z akończenuiem luer-lock, skala kontrastująca , niezmywalna, obustronna. Bezskokowy przesów tłoka , tłok zmniejszający przestrzeń martwą do minimum, kryza zabezpieczająca wysuwanie tłoka z pompy - 20 ml | szt | 300
2. | strzykawka trzyczęściowa bursztynowa do pom infuzyjnych z zakończeniem luker-lock, skala kontrastujaca, niezmywalna , obustronna. Bezskokowy przesów tłoka, tłok zmniejsający przestrzeń martwa do minimum, kryza zabezpieczająca wysuwanie tłoka z pompy- 50-60 ml. | szt. | 100
Razem wartość pakietu:

## 66
Pakiet nr 66. Sonda żołądkowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC o długości 40 cm dla podanych rozmiarów kontrastująca w RTG znakowana co 1 cm. od 5 do 35 cm. Sterylna, typ zamknięty, dwa otwory boczne. Oznakowane kolorystycznie zgodnie z normą. Wyposażone w integralny korek zamykający połączony z sondą, wykonane z produktów gwarantujących bezpieczeństwo dla pacjenta, nie zawierające ftalanów (DEHP), wolne od lateksu, nie zawierające produktów odzwierzęcych. Możliwość stosowania do 7 dni bez konieczności wymiany. | 04Fr | szt | 50
2. |  | 06Fr | szt | 50
Razem wartość pakietu:

## 67
Pakiet nr 67. Nebulizator i łączniki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | nebulizator typu cirus do leków deponowanych w tchawicy i oskrzelach dla cząsteczek o 2-5 mikrona zez standardową podstawą , z drenem tlenowym 22F i łacznikiem T dla dorosłych , pojemność nebulizatora 10 ml , skalowana co 2 ml | szt. | 50
2. | łącznik typu T z końcówkami : wlot 22M wylot 15 M i dolny wylot 15 M , pojedynczo pakowane | szt. | 20
3. | łącznik typu T z końcówkami : wlot 22M/15M wylot 22F i dolny wylot 22M, pojedynczo pakowane | szt. | 20
Razem wartość pakietu:

## 68
Pakiet nr 68. Zestaw do pomiaru diurezy pediatryczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Jałowy system do pomiaru diurezy , pediatryczny o właściwościach: -worek na mocz pojemn.150ml; -butla/menzurka z podziałką o pojemn.60ml skalowana co 1 ml ,złącze/drenurologiczny; -rezerwuar spustowy | szt. | 10

## 69
Pakiet nr 69. Pojemniki do tlenoterapii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | wielkość opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opak.) na okres 12 m-cy | cena jedn. op. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Pojemniki wypełnione 0,9%Nack , bądź STERYLNĄ czystą postacią chemicznego H2O, pojemność 500 ml, do tlenoterapii, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, opakowania sterylne, pozostaje sterylne przez min. 70 dni (załączyć co najmniej 1 badanie mikrobiologiczne) W zestawie z butelką poakowana sterylna złączka do podłączenia do reduktora tlenowego kompatabilna z reduktorami posiadanymi przez szpital. | op. | 1 op=15 szt. | 8

## 70
Pakiet nr 70. Klipsy naczyniowe tytanowe jednorazowe do zabiegów laparoskopowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (zasobników) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 zasobnik | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Klipsy tytanowe ML o kształcie podkowy w zasobnikach z 6 klipsami, kompatybilne z klipsownicami do chirurgii laparoskopowej | 60

## 71
Pakiet nr 71. Ostrza do dermatomu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opak.) na okres 12m-cy | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Ostrza do dermatomu TCM3000 BL,sterylne, 75mm | 1op=10 szt | 3

## 72
Pakiet nr 72. Worki laparoskopowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | ENDOBAG 350 ml/10mm Automatyczna prowadnica o średnicy trzonu 10mm pełna metalowa rozkładana obręcz o średnicy otworu wejściowego 6 cm, stalowy drut do zaciągnięcia, pojemność 350 ml. Calkowita długość endobaga w wersji zamknietej 52 cm, a w wersji gotowej do pracy 47 cm. Uchwyt z trzema oczkami na palce ułatwiające manipulowanie | 40
2. | ENDOBAG 670ml/10mm. Prowadnica o średnicy trzonu 10mm, nić z tworzywa do zaciągnięcia, rozmiar 12,7 x 17,7 cm/670 ml, średnica otworu wejściowego 8,7 cm | 20
Razem wartość pakietu:

## 73
Pakiet nr 73. Dreny i końcówki do odsysania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego / sterylny/ CH30- FI 7,00mm/10mm | 500
2. | Koncówka Yankauer standardowa bez kontroli siły ssania CH 23- fi 3,80 mm/7,59 mm | 50
3. | Końcowka Yankauer bez kontroli siły ssania CH 20-Fi 4,45 mm/6,50 mm | 50
4. | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego / sterylny/z łącznikiem Kapkon CH 24 długosci 180 cm | 500
5. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ Poola - zagięta bez kontroli siły ssania | 200
Razem wartość pakietu:

## 74
Pakiet nr 74. Dreny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Dren brzuszny z poliuretanu | F20/200mm | 20
2. | Dren brzuszny z poliuretanu | F22/400mm | 10
3. | Dren brzuszny z poliuretanu | F24/400mm | 30
4. | Dren brzuszny z poliuretanu | F26/400mm | 40
5. | Dren brzuszny z poliuretanu | F28/400mm | 40
6. | Dren brzuszny z poliuretanu | F30/400mm | 30
7. | Dren brzuszny z poliuretanu | F32/400mm | 20
8. | Dren Pezzera | 30 | 10
9. | Dren Pezzera | 32 | 10
10. | Dren Pezzera | 36 | 5
11. | Dren T-Kehr 100% silikon z workiem zabezpieczającym | 14 | 2
12. | Dren T-Kehr 100% silikon z workiem zabezpieczającym | 16 | 2
13. | Dren T-Kehr 100 % silikon z workiem zabezpieczającym | 18 | 2
14. | Dren T-kerhr 100 % silikon z workirm zabezpieczajacym | 20 | 2
15. | Dren T-Kehr 100 % silikon z workiem zabezpieczjacym | 22 | 2
Razem wartość pakietu:

## 75
Pakiet nr 75. Elektrody
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Jednorazowa dzielona elektroda neutralna bez kabla dla doroslych i dzieci.. Długość elektrody 120-124 mm, szerokość elektrody 170-174mm. Dzielona powierzchnia przewodząca 110 cm2. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. elektroda dzielona po obwodzie | 700
2. | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długości 165 mm, do elktrod z trzonkiem fi 2,4 mmm, z kablem o dł 3 m,wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową | 800
3. | czyścik elektrod jednorazowego użytku,sterylny , samoprzylepny | 100
4. | Wielorazowy kabel do jednorazowych elektrod neutralnych.Długości 4,5 m możliwość sterylizacji | 3
Razem wartość pakietu:

## 76-78
Pakiet nr 76. Elektrody, papiery, żele do EKG i USG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Elektroda z żelem do EKG dla dorosłych | szt. | 15000
2. | Elektroda z żelem do EKG dla dzieci | szt. | 300
3. | Papier do EKG do Askarda 58x25 z nadrukiem kratka | rolki | 10
4. | Papier do EKG do Askarda 112x25 z nardukiem kratka | rolki | 200
5. | żel do USG 0,5 litra | szt. | 300
6. | żel do EKG 0,5 litra | szt. | 20
7. | Papier do USG Mitsubishi K61B | szt. | 72
8. | Papier do drukarki SONY typ II UPP-210HDx 25 mm do RTG - ramie C | szt. | 10
9. | Papier do defibrylatora 50x30 | rolki | 20
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 77. Elektroda do długotrwałego monitorowania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (opak.) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Elektroda do EKG żelowana dla noworodków z włókniny przepuszczajacej powietrze, na kleju hipoalergicznym, do długotrwałego monitorowania, wyposażona w przewody z uniwersalną końcówką, każdy w innym kolorze. Elektrody mają posiadać cechy radioprzezierności. Średnica 2-3 cm, w zestawie po 3 w opakowaniu | op. | 30
Pakiet nr 78. Papier do aparatu KTG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (bloczków) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Papier 150x100x150 do aparatu KTG Aphalon FM20/FM30 | bloczki | 400

## 79-80
Pakiet nr 79. Kieliszki, pojemniki, maski, nebulizatory, opaski, termometry
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Kieliszki jednorazowe do leków | op=75szt | 800
2. | Pojemnik na zużyte igły 1 litr | szt. | 700
3. | Pojemnik na zużyte strzykawki 2 litry | szt. | 1200
4. | Pojemnik na odpady medyczne 5 litrów | szt. | 300
5. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu - tulopan | szt. | 10
6. | Pojemnik transportowy na mocz z nakrętka niesterylny 100 ml | szt. | 7000
7. | Maska do podawania tlenu z drenem dla dorosłych M,L,XL. | szt. | 200
8. | Maska do podawania tlenu z drenem dla dorosłych z przedłużeniem o rozmiarach M,L,XL. | szt. | 50
9. | Maska do podawania tlenu z drenem dla dzieci | szt. | 80
10. | Maska o wysokim stężeniu tlenu z drenem | szt. | 400
11. | Nebulizator z drenem i maską dla dorosłych | szt. | 620
12. | Nebulizator z drenem i maską dla dzieci | szt. | 830
13. | Wieszak do pojemnika na mocz | szt. | 200
14. | Etykieta samoprzylepna do opisywania probówek rozmiar 2,5 x 3,5cm | op=1000 szt. | 130
15. | maszynka- golarka medyczna | szt. | 1800
16. | Opaska do identyfikacji noworoska w kolorach niebieski i różowy | szt. | 2500
17. | Opaska do identyfikacji dorosłych | szt. | 11000
18. | Opaska uciskowa automatyczna -staza | szt. | 100
19. | Szpatułka drewniana | szt. | 9000
20. | Zestaw do lewatyw niesterylny | szt. | 400
21. | pojemnik na kał z łopatką | szt. | 1100
22. | pojemnik na badania histopatologiczne 15 - 20 ml | szt. | 900
23. | pojemnik na wycinki histopatologiczne 500 ml | szt. | 100
24. | pojemnik na wycinki histopatologiczne 200 ml | szt. | 400
25. | pojemnik na wycinki histopatologiczne 1 litry | szt. | 65
26. | pojemnik na wycinki histopatologiczne 30 ml | szt. | 500
27. | Szkiełko podstawowe z jednym polem do opisu | op= 50 szt | 4
28. | szczoteczka z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku do pobierania wymazów cytologicznych | szt. | 100
29. | Termometr elektroniczny lekarski | szt. | 30
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 80. Wąż do ssaka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | wąż do ssaka z końcówkami 150 cm | szt. | 500

## 81-87
Pakiet nr 81. Termometr medyczny bezdotykowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | termometr medyczny bezdotykowy na podczerwień | szt. | 8
Pakiet nr 82.Worki (wkłady) jednorazowe do odsysania do systemu zamkniętego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą uszczelniane automatycznie po włączeniu do ssania, z filtrem antybakteryjno- hydrofobowym, bez dodatkowych otworów w poktywie poza króćcem ssania i pacjenta, o udowodnionych włściwosciach bakteribójczych, pojemność 1000 ml | szt. | 1000
2. | wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą uszczelniane automatycznie po włączeniu do ssania, z filtrem antybakteryjno- hydrofobowym, bez dodatkowych otorów w pokrywie poza króćcem ssania i pacjenta , o udowodnionych właściwościach baktweiobójczych, pojemność 2000 ml | szt. | 1500
3. | uchwyt do mocowania drenów na szynie | szt. | 5
Razem wartość pakietu:
Pakiet 82 Wymagania dodatkowe:
1. Dot. poz. 1, 2: Wykonawca dostarczy i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy:
a) 22 szt trwałych pojemników i uchwytów do zamieszczania worków 2 litrowych
a) 39 szt trwałych pojemników i uchwytów do zamieszczania worków 1 litrowych
kompatybilnych z zaoferowanymi workami
2. Ewentualny koszt dostawy i udostępnienia pojemników i uchwytów musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty, ani w formularzu asortymentowo-cenowym).
Pakiet nr 83. Ustniki do endoskopu kompatybilne z endoskopami firmy Pentax
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Ustnik wielorazowy do endoskopu kompatybilny z endoskopami firmy Pentax | szt. | 20
Pakiet nr 84. Wziernik do uszu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Wziernik do uszu 2,5 mm do otoskopu Heine Mini 3000 | szt. | 6500
Pakiet nr 85. Szyny Zimmera
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | szyna aluminiowa Zimmera szer 15 mm długości 460-500mm | szt. | 100
2. | szyna aluminiowa Zimmera szer 20 mm długości 500mm | szt. | 200
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 86. Baseny, kaczki, miski nerkowate, kuwety
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | basen szpitalny wielorazowy | szt. | 10
2. | kaczka sanitarna wielorazowa | szt. | 20
3. | miska nerkowata wielorazowa | szt. | 10
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 87. Okulary ochronne do fototerapii dla noworodków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | okulary ochronne do fototerapii dla noworodków z bardzo miekkiego, hipoalergicznego materiału z możliwością regulacji pozwalającą dopasownie do główki dziecka , z uszczelnieniem ochronnym umożliwijącym otwieranie i zamykanie oczu dziecku.rozmiar 28-34 cm | szt. | 50
2. | okulary ochronne do fototerapii dla noworodków z bardzo miekkiego, hipoalergicznego materiału z możliwością regulacji pozwalającą dopasownie do główki dziecka , z uszczelnieniem ochronnym umożliwijącym otwieranie i zamykanie oczu dziecku.rozmiar powyżek 34 cm | szt. | 200
Razem wartość pakietu:

## 88-92
Pakiet nr 88. Urządzenie do zdejmowania zszywek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Urzadzenie do zdejmowania zszywek F 35-X | szt. | 20
Pakiet nr 89. Worki do resuscytacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Silikonowe worki resuscytacyjne 2000ml z workiem rezerwuarowym | szt | 3
2. | Silikonowe worki resuscytacyjne 500ml z workiem rezerwuarowym | szt | 2
3. | Silikonowe worki resuscytacyjne 250ml z workiem rezerwuarowym | szt. | 2
Razem wartość pakietu:
Uwaga ad. pakiet 89: wszystkie te worki mają być w plastikowym opakowaniu (pudełku).
Pakiet nr 90. Mankiety do infuzji ciśnieniowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Mankiet do infuzji ciśnieniowej transparentny,z ręczną pompką i manometrem zabezpieczajacy ciśnieniowo, zapinany na rzep z wieszakiem, pojemność 500ml | szt. | 3
Pakiet nr 91. Ciśnieniomierz automatyczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Ciśnieniomierz automatyczny , naramienny, który mierzy ciśnienie metodą oscylometryczną, posiadający czytelny wyświetlacz. | szt. | 2
Uwaga ad. pakiet 91: wykonane ze stali nierdzewnej zmatowione nadające się do sterylizacji, współpracujace z w/w rękojeściami
Pakiet nr 92. Ciśnieniomierze
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Ciśnieniomierz zeagarowy naramienny ze stetoskopem, manualny - gruszka z zaworem wlotwym, w etui - mankiet standardowy dla dorosłych z obwodem ramienia 20-33cm | szt | 15
2. | Ciśnieniomierz zeagarowy naramienny ze stetoskopem, manualny - gruszka z zaworem wlotwym, w etui - mankiet dla dorosłych z obwodem ramienia 31-40cm | szt | 5
3. | Ciśnieniomierz zeagarowy naramienny ze stetoskopem, manualny - gruszka z zaworem wlotwym, w etui , pediatryczny z mankietami dla noworodka, niemowląt i dzieci - mankiety o szerokości: 9 cm, 11 cm, 14 cm | szt | 5
Razem wartość pakietu: