## 1.
Pakiet 1. Suche testy (paski) do analizy moczu z dzierżawą czytnika do ich analizy.
Paski do analizy moczu z dzierżawą czytnika i podłączeniem czytnika do Laboratoryjnych Systemów Informatycznych(LIS).
Paski powinny zawierać co najmniej 10 pól reakcyjnych dla nastepujących badań/parametrów: urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, pH, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy, glukoza
Parametry graniczne czytnika:
1. Interfejs: RS 232
2. Wydajność - co najmniej 200 ozn. / godz.
3. Oznaczane parametry: urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, pH, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy, glukoza.
4. Możliwość rejestracji wyników
5. Wewnętrzna drukarka
6. Możliwość przechowywania w wewnętrznej pamięci co najmniej 200 ostatnich odczytów.
7. Konieczność współpracy z Laboratoryjnymi systememi informatycznymi- podłączenie umożliwiajace bezposredni tranfer danych z aparatu do LIS oraz zleceń z LIS do aparatu
8. Automatyczna korekcja zasadowego pH i koloru moczu, eliminująca interferencje w oznaczeniach: bilirubiny, leukocytów, azotynów, pH, ciężaru właściwego i białka.
9. Możliwość wpisania barwy moczu i korekty ciężaru właściwego
10. | Automatyczna korekcja fałszywych wyników spowodowanych obecnośćią w próbce kwasu askorbinowego
11. | Zewnętrzyny UPS
Dodatkowo:
1. | Udział w zewnątrzlaboartoryjnej kontroli jakości przynajmniej 1 x na kwartal
2. | Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Sposób konfekcjonowania | Termin przydatności do użycia | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość szt. zamówienia na okres 36 m-cy | j.m. | Numer katalogowy | Cena 1 op. brutto | Ilość szt. lub ml w op. | ilość op. | Cena netto czynszu dzierżawnego miesięcznie | wartość netto poz.1 i 3 = (kol. 5 x 6) poz.2= (36 m-cy x kol. 11) | Vat % | wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Paski do analizy moczu | Opakowanie zawierające nie więcej niż 100 szt. pasków | Co najmniej 3 miesiące od daty dostawy |  | 46500 | szt.
2. | Czynsz dzierżawny czytnika | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3. | Materiał kontrolny normal i patolgiczny do codziennej kontroli na przynajmniej jednym z poziomów z czego materiału kontrol.patologicznego powinno być 2 x wiecej ( powinna być częśćiej wykonywana ) | opakowanie zawierające nie więcej niż 15 ml | Co najmniej 3 miesiące od daty dostawy | cena za 1 ml: | 400 | ml
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X

## 10 (hidden)
Pakiet 10 – BAKTERIOLOGIA
Testy identyfikacyjne, krążki do antybiogramów oraz diagnostyczne
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | cena jednostkowa netto | Numer katalogowy | Cena netto 1 op. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 8) | Podatek VAT % | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae. | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 600 paneli
2 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram dodatnich (gronkowce,enterokoki,streptokoki) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 120 paneli
3 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram ujemnych (Haemophilus, Neisseria) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 40 paneli
4 | Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae | Krążki pakowane po 50 szt.; fiolka-50szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 12 fiolek
5 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BV do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 10 op.
6 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BVX do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 10 op.
7 | Krążki do antybiogramów- wykaz anybiotyków w załączniku do pakietu nr 10 | Krążki pakowane w fiolkach po 50 szt. | min. 6 m-cy | ceny jednostkowe netto zgodnie z załączonym wykazem |  |  | 1578 fiolek
8 | krązki diagnostyczne z cefinazą | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 4 op.
9 | krązki diagnostyczne z BC (Moraxella/Neisseria) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 8 op.
10 | Krążki diagnostyczne Novobiocyna(Staph.saprophyticus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 4 op.
11 | Krążki diagnostyczne Furazolidon (Staph./Micrococcus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 2 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x
Wymagania Pakiet 10:
Testy identyfikacyjne (punkt 1, 2 i 3) oparte o minimum 29 cech biochemicznych, zamknięty format paneli (bez wycieków), konstrukcja testów umożliwiająca
1-etapową inokulację, brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników, odczyt w świetle białym oraz UV oparty o metodę chromogenną oraz fluorogenną
Wykonawca zapewni na swój koszt lampę UV oraz krążki do antybiogramów kopmatybilne z dyspenserami w ilości 3 szt.Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego
producenta, każdy krązek musi posiadać stałe, nie zmieniające się stężenie oraz oznaczenie nazwy antybiotyku (1 wyraźny skrót). Krążki pakowane w pojedyncze hermetycznie
zamknięte fiolki, posiadające swój niezależny pochłaniacz wilgoci. Krążki muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych (kopię dołączyć do oferty).
Spełnienie w/w wymagań potwierdzić materiałami informacyjnymi producenta/kopie dołączyć do oferty
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## zał. do pak. 10 (hidden)
Załącznik do Pakietu 10
Krążki do antybiogramów, fiolka=50szt.
| nazwa antybiotyku | stężenie | Przewidywana ilość fiolek | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-30 | 70
2 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-3 | 2
3 | Amikacyna | AN-30 | 70
4 | Ampicylina/Sulbactam | SAM-20 | 70
5 | Ampicylina | AM-10 | 50
6 | Ampicylina | AM-2 | 30
7 | Azytromycyna | AZM-15 | 2
8 | Aztreonam | ATM-30 | 5
9 | Cefotaxime | CTX-30 | 20
10 | Cefotaxime | CTX-5 | 70
11 | Cefoxitin | FOX-30 | 30
12 | Ceftazidime | CAZ-30 | 20
13 | Cefadroxil | CFR-30 | 50
14 | Cefuroxime | CXM-30 | 70
15 | Ciprofloxacin | CIP-5 | 50
16 | Clindamycin | CC-2 | 30
17 | Ertapenem | ETP-10 | 10
18 | Ceftazidime | CAZ-10 | 70
19 | Cefepime | FEP-30 | 70
20 | Chloramphenicol | C-30 | 10
21 | Imipenem | IPM-10 | 60
22 | Doxycykline | D-30 | 5
23 | Erytromycyna | E-15 | 30
24 | Cefaklor | CEC-30 | 5
25 | Gentamycyna | GM-10 | 50
26 | Gentamycyna | GM-30 | 20
27 | Ceftriakson | CRO-30 | 10
28 | Linezolid | LZD-10 | 4
29 | Jałowe krążki |  | 4
| Netylmycyna | NET-10 | 20
| Kwas fusydowy | FA-10 | 4
| Meropenem | MEM-10 | 60
| Mupirocin | MUP-200 | 10
| Nitrofurantoina | FM-100 | 50
| Neomycin | N-30 | 5
| Norfloksacyna | NOR-10 | 50
| Ofloksacyna | OFX-5 | 10
| Oxacillin | OX-1 | 20
| Lewofloksacyna | LEV-5 | 10
| Penicillin | P-1 | 20
| Penicillin | P-10 | 5
| Piperacillin | PIP-30 | 50
| Piperacillin/Tazobactam 100/10 | TZP-36 | 50
| Rifampicyna | RF-5 | 5
| Streptomycyna | S-300 | 5
| Trimethoprim/Sulfamethoxazol | SXT | 80
| Teicoplanina | TEC-30 | 10
| Tetracyklina | TE-30 | 20
| Ticarcillin/Clavulan | TIM-85 | 20
| Ticarcillin | TIC-75 | 10
| Tobramycyna | NN-10 | 20
| Vancomycyna | VA-5 | 20
| CTX/CLA (dla ESBL) |  | 4
| CAZ/CLA (dla ESBL) |  | 4
| Dalfopristin/Quinupristin | SYN-15 | 20
| Kwas nalidyksowy | NA-30 | 4
| Tigecyklina | TGC-15 | 5
razem

## 11 (hidden)
Pakiet 11 – BAKTERIOLOGIA (buliony i inne)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Bulion z seleninem do izolacji Salmonella | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 4000 | ml
2 | Salmonella, Shigella Agar | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 7000 | ml
3 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 16000 | ml
4 | Podłoże Thioglikolan – bulion | probówki, op.=20szt | min. 6 mies. |  | 400 | szt.
5 | Agar Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 7000 | ml
6 | Skosy z podlożem Kliglera | Skosy w probówkach ( skos o objętości ok. 3ml) | min. 6 mies. |  | 500 | szt.
7 | Podłoże z cjankiem potasu (KCN) Citrobacter/Salmonella | probówka, op.=20szt. | min. 1 mies. |  | 100 | szt.
8 | Columbia agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 1,5 mies. |  | 20000 | szt.
9 | Agar zwykły(niskie wymagania odżywcze) | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 400 | ml
10 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywanie bialka A i koagulazy) | op.=100 testów | min. 9 mies. |  | 12 | op
11 | Szybki test aglutynacyjny dla paciorkowców wykrywający grupy: A,B,C,D,F,G | Enzym ekstrakcyjny-butelka a 12ml, odczynniki grupowe na 50 testów=1 zestaw | min. 9 mies. |  | 4 | op
12 | Kwas boronowy | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 16 | amp.
13 | EDTA | but.=100ml | min. 9 mies. |  | 4 | but.
14 | Płytki chromogenne-ilościowe i jakościowe oznaczanie bakterii w moczu | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 300 | szt.
15 | Płytki chromogenne do identyfikacji grzybów:Candida albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.Krusei | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 150 | szt.
16 | Płytki chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae GBS | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 300 | szt.
17 | Płytki chromogenne do wykrywania bakterii opornych na karbapenemy | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 50 | szt.
18 | Podłoże chromogenne do wykrywania Salmonella, Shigella oraz laktozo-dodatnich Salmonella sp. | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 3 mies. |  | 2000 | ml
19 | Płytki chromogenne do wykrywania Staphylococcus aureus | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | Do 3 mies. |  | 300 | szt.
20 | 1% woda peptonowa z tryptofanem | probówka=3-5ml | 9-12 mies. |  | 100 | szt.
21 | Sabouraud Dextrose Bulion | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 300 | ml
22 | 10% roztwór KOH | butelka o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 200 | ml
23 | Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenicolem/Fungisel Agar z czerwienią fenolową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. (podłoże dwusekcyjne) | Do 3 mies. |  | 40 | szt.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X |  | x
Do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości
Certyfikat dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych,
termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności według normy PN 11133
Wszystkie podłoża: probówki, płytki, butelki mają być od jednego producenta oraz posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485/kopię dołączyć do oferty
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 12 (hidden)
Pakiet 12 -Testy bakteriologiczne do wykrywania Enterobacteriaceae, Enterokoków
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer katalogowy | cena jednostkowa netto | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae za pomocą 16 testów biochemicznych -stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. Zestaw zawiera 60 testów | min. 12 mies. |  |  |  | 40 op.
2* | indol | odczynnik płynny w buteleczkach, nie większych niż 25 ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12 but.
3* | olej parainowy sterylny | parafina do stwarzania warunków mikroareofilnych odczynnik płynny w buteleczkachn nie większych niż 25 ml op.=3x25ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12op.
4* | fenyloalanina | odczynnik płynny w buteleczkach,nie większych niż 25 ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12 but.
5 | Zestaw do identyfikacji szczepów Enterococcus za pomocą 8 testów biochemicznych-stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. Zestaw zawiera nie więcej niż 40 testów | min. 12 mies. |  |  |  | 4 op.
6 | pyratest | odczynnik do Enterococcus | min. 12 mies. |  |  |  | Podać ilość odpowiednią dla 160 testów: ……….
7 | odczynnik do testu PYR | odczynnik do Enterococcus | min. 12 mies. |  |  |  | Podać ilość odpowiednią dla 160 testów: ……….
8 | OXI – test | testy do wykrycia oxydazy cytochromowej; op.=50 testów | min. 9 mies. |  |  |  | 8 op.
9 | Krążki diagnostyczne dla Haemophilusa -Bacytracyna 10 UI | op.=100 testów | min. 9 mies. |  |  |  | 20 op.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X | X |  | x
*Pozycje 2,3,4 jeżeli nie ma ich w zestawie do pozycji nr.1
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Wraz z testami biochemicznymi zalecany jest program komputerowy do oceny testów (interaktywny, w języku polskim)
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 13 (hidden)
Pakiet 13 – BAKTERIOLOGIA
E-Testy – do określenia minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Ampicillin/Sulbactam 2/1 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
2 | Piperacillin/Tazobactam 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
3 | Ceftazidime 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
4 | Cefotaxime 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
5 | Benzylpenicillin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
6 | Imipenem 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
7 | Amikacin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
8 | Ciprofloxacin 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
9 | Trimethoprim/Sulphamethoxazole (1/19) 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
10 | Colistin 0,016 - 256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
11 | Vancomycin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
12 | Amoxicillin/Clavulanic acid (2/1) 0,016 - 256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 2op.
13 | Meropenem 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 2op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
E–Test: pasek zawierający stopniowo zmieniający się gradient stężeń antybiotyku musi być wykonany z plastiku (nie papierowy)
Muszą posiadać opinię z Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów.
Wymagane jest przeszkolenie pracowników laboratorium i lekarzy na oddziałach (dwa szkolenia dla lekarzy - na koszt Wykonawcy) przez wykwalifikowane osoby.
Wszystkie paski E-Testy muszą pochodzić od jednego producenta
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Termin dostawy: 3 dni robocze
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 14 (hidden)
Pakiet 14 - BAKTERIOLOGIA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Saszetki do wytwarzania środowiska z podwyzszonym CO2 | saszetki do wytwarzania środowiska z podwyższonym CO2 w postaci foliowych torebek op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 20 op.
2 | Saszetki do wytwarzania środowiska dla drobnoustrojów żyjących w warunkach beztlenowych | saszetki w postaci foliowych torebek op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 12 op.
3 | Plastikowe woreczki z klipsami dla saszetek z gazem | op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 4 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dolaczyć certyfikaty kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 15 (hidden)
Pakiet 15 - Bakteriologia
Podłoża mikrobiologiczne sypkie oraz gotowe na płytkach
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Uniwersalne podłoże różnicujące oparte na przepisie Lewina z eozyną i błękitem metylenowym | Podłoże sypkie w opakowaniu 500g | min. 12 mies. |  | 8000 | g
2 | Płytki Levine z eozyną i błękitem metylenowym-agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
3 | Podłoze czekoladowe z poly vitexem | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 500 | szt.
4 | Mannitol Salt agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
5 | Podłoże Mueller – Hintona do badań lekowrażliwości metodą krążkową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm w opakowaniach po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 12000 | szt.
6 | Podłoże Mueller-Hinton II Agar z kloksacykliną | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 50 | szt.
7 | Podłoże Mueller – Hintona +5% krew końska +20mg/l NAD | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1000 | szt.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X |  | X
Wymagania:
Podłoża gotowe na płytkach o średnicy ok. 90 mm, do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości
Certyfikat dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych,
termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności podłoża według normy PN 11133
Wszystkie podłoża od jednego producenta
Odczynniki muszą posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485/ kopię dołączyć do oferty
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 16 (hidden)
Pakiet 16 - BAKTERIOLOGIA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Clostridium difficile-Toksyna A/B – szybki test immunochromatograficzny | Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia-szybki test do wykrycia toksyny A/B bezpośrednio w próbkach kału op.=20 testów | min. 6 m-cy |  |  | 6 op.
Jednorazowo dołączyć do odczynnika instrukcję w języku polskim
Wynik odczytu testu wraz z wykonaniem: 40-60 minut
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna, cieplarka
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Test kasetkowy wykrywający antygeny toksyny A/B Clostridium difficile musi również zawierać pasmo kontrolne przebiegu poprawności reakcji
oraz kontrolę dodatnią i ujemną antygenu drobnoustroju.
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 17 (hidden)
Pakiet 17 - BAKTERIOLOGIA
Butelki do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych
kompatybilne do automatycznego systemu do posiewów krwi BD BACTEC 9050
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | BACTEC Plus Aerobic /F Medium | Butelka do hodowli bakterii tlenowych, zawiera żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 14 op.
2 | BACTEC Anaerobic/F Standard Bottle | Butelka do hodowli bakterii beztlenowych, op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 14 op.
3 | BACTEC PEDS Plus/F Pediatric Medium | Butelka do hodowli bakterii w próbkach o małej objętości (np. pobierane od dzieci); zawiera żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 10 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x |  | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 18 (hidden)
Pakiet 18 - BAKTERIOLOGIA
Surowice do aglutynacj szkiełkowej dla Salmonella sp.
Szybki test lateksowy do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Surowica Salmonella dla antygenu HM | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
2 | Surowica Salmonella dla antygenu DO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
3 | Surowica Salmonella dla antygenu CO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
4 | Surowica Salmonella dla antygenu BO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
5 | Surowica Salmonella dla antygenu Hgm | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
6 | Szybki test lateksowy do wykrycia antygenu O dla enteropatogennych szczepów Escherichia coli | opis produktu poniżej | min. 12 mies. |  |  | 4 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Ad. poz. 6
Test lateksowy dla wykrycia szczepów enteropatogennych powinien zawierać:
odczynnik poliwalentny A
odczynnik poliwalentny B
odczynnik poliwalentny C
lateks kontrolny
płytki do oznaczeń
bagietki
ulotka informacyjna w języku polskim tak dla lateksu jak i dla wykonania testu serologicznego dla Salmonella
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 19 (hidden)
Pakiet 19 - BAKTERIOLOGIA
Zestaw do barwienia metodą Grama
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Fiolet krystaliczny | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
2 | Odczynnik Lugola | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
3 | Odbarwiacz | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
4 | Fuksyna karbolowa | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x

## 20 (hidden)
Pakiet 20 - BAKTERIOLOGIA
Testy do oceny lekowrażliwości drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze – metoda manualna
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Panele do oceny lekowrażliwości drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze | panele | min. 6 mies. |  |  | 60 paneli
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Zestaw musi zawierać lekowrażliwość co najmniej na takie antybiotyki jak:
5-fluorocytozyna, amfoterycyna B, mikonazol, ketokonazol, itraconazol, flukonazol, które występują w dwóch różnych stężeniach, z obecnością barwnego wskaźnika
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna, cieplarka
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 28 (hidden)
Pakiet 28 - BAKTERIOLOGIA
Testy do diagnostyki: Mycoplasma/Ureaplasma - ocena półilościowa, identyfikacja, test lekowrażliwości – metoda manualna
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Testy/panele do diagnostyki Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. | testy/panele biochemiczne | 6 mies. |  |  | 7op.
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim
Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym panelu, który również musi zawierać ocenę półilościową wyhodowanego drobnoustroju oraz kontrolę wzrostu
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 29 (hidden)
Pakiet 29 - BAKTERIOLOGIA
Szczepy wzorcowe zgodnie z zaleceniami EUCAST 2011
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Escherichia coli ATCC 25922 | do 12mies. |  |  | 1op.
2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | do 12mies. |  |  | 1op.
3 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | do 12mies. |  |  | 1op.
4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | do 12mies. |  |  | 1op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x |  | x | x |  | x
Szczepy wzorcowe 0-1 pasaż oryginalnych liofilizowanych hodowli ATCC
Szczepy wzorcowe mogą być w formie liofilizowanych ampułek, liofilizowanych krążków, podłoża transportowe
Każdy szczep wzorcowy musi posiadać swój certyfikat-metryka

## 30 (hidden)
Pakiet 30 - BAKTERIOLOGIA
Fiolki do przechowywania szczepów wzorcowych
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | sterylne fiolki zawierające około 25 koralików wraz z z roztworem hipertonicznym gwarantującym przeżywalność mikroorganizmów również tych o wysokich wymaganiach odżywczych | min. 12 mies. |  |  | 1op.
Zaszczepiona fiolka z koralikami szczepem wzorcowym może być przechowywana w temp. od -20ºC do -80ºC
Produkt musi posiadać fiolki w różnych kolorach - mix

## 31 (hidden)
Pakiet 31 - Pipety automatyczne
Pipety atomatyczne jednokanalowe współpracujące ze standowrdowymi końcówkami do pipet
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Numer | cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 10 ul |  |  | 1 szt.
2 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 25 ul |  |  | 1 szt.
3 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 50 ul |  |  | 1 szt.
4 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 200 ul |  |  | 2 szt.
5 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 1 ml |  |  | 1 szt.
6 | Pipeta automatyczna o nastawnej pojemności od 10-100 ul |  |  | 1 szt.
7 | Pipeta automatyczna o nastawnej pojemności od 100-1 ml |  |  | 1 szt.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x |  | x

## 32 (hidden)
Pakiet 32 - Zamknięty system do pobierania krwi próżniowy lub aspiracyjno próżniowy + sprzęt do pobierania krwi na gazometrię
lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA TECHNICZNE | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk w op | Cena netto za op. | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | probówki do badań biochemicznych w surowicy ze srodkiem przyśoieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 4 do 6 ml z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem środkiem przyśpieszającym wykrzepianie krwi i separację surowicy | 20000
2 | probówki do badań biochemicznych w surowicy-probówki z granulatem lub innym srodkiem przyspieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 9 do 11 ml. z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem i z środkiem przyśpieszającym wykrzepianie krwi i separację | 2000
3 | PROBÓWKI z EDTA do badań z zakresu biologii molekularnej i immunologii | Probówki o pojemności od 3 do 6 ml z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem i EDTA | 1000
4 | PROBÓWKI DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH Z PRZEKŁUWALNYM KORKIEM PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z PODAJNIKIEM | Probówki do badań hematologicznych na 1ml krwi, z rozpylonym antykoagulantem – EDTA-K2, z przekłuwalnym korkiem i polem do opisu | 20000
5 | PROBÓWKI DO BADAŃ HEMOSTAZY Z PRZEKŁUWALNYM KORKIEM PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z PODAJNIKIEM | Probówki do koagulologii na 1,8 ml krwi z przekłuwalnym z korkiem , polem do opisu, (zawierajace 0,2 ml 3,2 % roztworu dwuwodnego cytrynianu sodu )i z wyraźnie zaznaczonym miejscem ,do którego należy wypełnić probówkę krwią | 10000
6 | PROBÓWKI z heparyną do badań z zakresu biologi molekularnej i immunologii | Probówki z heparyną litową o objetośći od 3 - 6 ml | 1000
7 | propówki z heparyną litową | Probówki z heparyną litową o objetośći od 2 - 3 ml | 10000
8 | probówki do OB. z rurką ( rurka z podziałką umożliwiajacą odczyt OB. lub bez podziałki ale w tym przypadku Wykonawczapewni co najmniej 1 statyw umożliwiajacy odczyt OB.) | Probówka do OB., na końcową objętość nie większą niż 2 ml, z rurką zawierającą podziałkę | 10000
9 | igły kompatybile z zestawem o średnicy o,8 mm |  | 30000
10* | łączniki niezbędne do stworzenia zestawu do pobrania krwi w systemie zamknietym o ile w danej metodzie są niezbedne. |  | podać ilość wymaganą do ok.30000 pobrań: ………
kapilary
| strzykawki |  | 5000
X | Wartość ogółem | X | X | X | X | x |  | x
* | jeżeli system nie wymaga łącznikaWykonawca nie wypełnia tej rubryki i pod tabelką zamieszcza odpowiednią adnotację.
Wymagania jakie musi spełniać zamknięty system pobierania krwi:
1.zapewnienie bezpieczeństwa przy pobieraniu i wykonywaniu badań
2.korek:a) uniemożliwiający samoczynny wypływ i parowanie krwi
b) wykonany z tworzywa, łatwy w manipulacji nie hamujacy dołączanej probówki przy kolejnych wymianach probowek podczas pobierania krwi c)zapewniający szczelność i łatwość przy wielokrotnym otwieraniu
3.igła uniemożliwiająca wypływ krwi podczas łączenia z probówką
4.końcówka igły zapewniająca łatwe połączenie z resztą zestawu
5.możliwość pobierania krwi do probówki lub buteleczki z pożywką (do badań mikrobiologicznych)
6.konstrukcja zestawu musi umożliwiać wkłucie igły pod właściwym kątem
7.każda probówka musi być zaopatrzona w etykietę umożliwiającą podpisanie probówki
8. Probówki do badań hematologicznych i hemostazy dostosowane do podajników w analizatorach
9.zestaw powinien zawierać probówki o różnej pojemności zgodnie z formularzem cenowym
10.probówki wykonane z tworzywa sztucznego, nie tłukące się podczas transportu
11.zestaw eliminujący hemolizę i mikroskrzepy
12.system współpracujący z igłą i strzykawką typu luer
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ
Note on C8: labor:

## 2.
Pakiet 2. BAKTERIOLOGIA (podłoża gotowe na płytkach, buliony i inne).
Lp. | Nazwa produktu i jego zastosowanie | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Bulion z seleninem do izolacji Salmonella | Probówki (5-7ml) | min. 6 mies. |  | 1200 | szt.
2 | Chromagar Salmonella | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
3 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 18000 | ml
4 | Podłoże tioglikolanowe – bulion | probówki (5-7ml) | min. 6 mies. |  | 1200 | szt.
5 | Agar Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
6 | Agar Sabourade płynny | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 1000 | ml
7 | Chrom agar do identyfikacji grzybów | Płytki | min. 6 mies. |  | 200 | szt.
8 | MacConkey Agar z fioletem krystalicznym | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 12000 | szt.
9 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Probówki (5-9ml) | min. 6 mies. |  | 1500 | szt.
10 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Probówki (25-30ml) | min. 6 mies. |  | 150 | szt.
11 | Podłoże Mueller-Hinton Agar z kloksacykliną | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 30 | szt.
12 | Columbia agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 1,5 mies. |  | 1500 | szt.
13 | Columbia CNA Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 1,5 mies. |  | 12000 | szt.
14 | Schaedler CNA Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 1,5 mies. |  | 1200 | szt.
15 | Schaedler KanaVanco Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 1,5 mies. |  | 1200 | szt.
16 | Płytki chromogenne-ilościowe i jakościowe oznaczanie bakterii w moczu; w składzie podłoża surowica końska i tryptofan | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 2400 | szt.
17 | Płytki chromogenne do identyfikacji grzybów:Candida albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.Krusei | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 180 | szt.
18 | Płytki chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae GBS | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 900 | szt.
19 | Płytki chromogenne do wykrywania bakterii wytwarzających karbapenemazy- CARBA | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 750 | szt.
20 | Płytki chromogenne do wykrywania Staphylococcus aureus | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1500 | szt.
21 | 1% woda peptonowa z tryptofanem | probówka=3-5ml | 9-12 mies. |  | 300 | szt.
22 | Bulion Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | probówki (5-7ml) | Do 6 mies. |  | 150 | ml
23 | Kwas boronowy | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 6 | prob.
24 | EDTA | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 6 | prob.
25 | Agar z Sabouraud z chloramfenikolem i czerwienią fenolową do identyfikacji dermatofitów | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 60 | szt.
26 | Podłoże wybiórcze do izolacji Malassezia furfur | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 60 | szt.
27 | Yersinia CIN Agar (z dodatkiem cefsulodyny,novobiocyny, irgasanu) | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 60 | szt.
28 | Podłoze czekoladowe z poly vitexem | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 600 | szt.
29 | Mannitol Salt agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 150 | szt.
30 | Podłoże Mueller – Hintona do badań lekowrażliwości metodą krążkową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 10000 | szt.
31 | Podłoże Mueller – Hintona +5% krew końska +20mg/l NAD | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 700 | szt.
32 | Odczynnik PYR | buteleczka o pojemności 10-15 ml | min. 2 mies. |  | 6 | szt.
33 | Płytki kontaktowe TSA | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 150 | szt.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Wymagania:
Oferowane produkty muszą posiadać certyfikat kontroli jakości - Certyfikat (specyfikcja produktu) dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych, termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności według normy PN 11133
Wszystkie podłoża: probówki, płytki, butelki, ampułki mają być od jednego producenta oraz posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485.
Płytki z podłożem agarowym foliowane po 10szt. Na folii (koniecznie) etykietka z nazwą podłoża, datą ważności, serią, nazwą producenta.
Możliwość przechowywania zafoliowanych płytek z podłożem agarowym w lodówce (bez kartonów).
Pozycja 16: Podłoże musi być wzbogacone surowicą końską, umożliwiające wykrywanie aktywności beta-glukozydazy i beta-galaktozydazy na zasadzie wybarwienia kolonii oraz wykrywanie dezaminacji tryptofanu.
Podłoże powinno umożliwić bezpośrednią identyfikację E.coli bez konieczności potwierdzania indolu. Podłoże w składzie musi zawierać tryptofan.
Podłoże powinno również umożliwić wstępną identyfikację Staphylococcus saprophyticus, Enterobacter sp., Klebsiella sp., E.faecalis, E.faecium, Pseud.aeruginosa, Protes sp. - powinny posiadać zestaw kolorowych wzorców przedstawiających wzrost poszczególnych gatunków drobnoustrojów
Pozycja 19: Płytki CARBA wykrywające bakterie oporne na karbapenemy muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa
Pozycja 30 i 31: Nadruk na płytce z agarem centralnie, na środku (nie z boku płytki).
Podłoża z agarem Mueller-Hinton do oznaczania lekowrażliwości muszą w swoim składzie zawierać odpowiednie stężenie kationów wapnia i magnezu zgodnie z zaleceniami EUCAST - wpływa to na uzyskanie właściwych stref z antybiotykami aminoglikozydowymi .

## 3.
Pakiet 3. BAKTERIOLOGIA. Dzierżawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości (z zestawem komputerowym i drukarką) wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego.
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2012 | Podać
Lp | WYMAGANE PARAMETRY |  | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych: minimum 15 |  | tak
2 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, drukarki UPS'u oraz urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej |  | tak
3 | Możliwość jednoczesnej inkubacji i analiz wraz z antybiogramami zgodnie z potrzebami Zamawiającego |  | tak
4 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości, umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  | tak
5 | Możliwość osobnego wykonania identyfikacji lub antybiogramu |  | tak
6 | Aparat powinien mieć możliwość dwukierunkowej transmisji danych |  | tak
7 | Automatyczny przebieg analiz |  | tak
8 | Identyfikacja drobnoustrojów: bakterie Gram-ujemne, Gram dodatnie Neisseria/Haemophilus , bakterie beztlenowe i Corynebacterium , grzybów deożdżopodobnych |  | tak
9 | Oznaczenie lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych, bakterii Gram-dodatnich oraz grzybów drożdżopodobnych |  | tak
10 | Średni czas identyfikacji większości bakterii 6-8 godzin |  | tak
11 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości bakterii 6-8 godzin |  | tak
12 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii ( S,I,R ) |  | tak
13 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne EUCAST oraz CLSI |  | tak
14 | Zaawansowany System Expertowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, zawierający aktualne wytyczne EUCAST-u |  | tak
15 | Możliwość definiowaniai wprowadzania do systemu komentarzy przez użytkownika |  | tak
16 | Wykaz rodzajów testów do identyfikacji i lekowrażliwości w załączniku do Pakietu nr 3 |  | tak
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Dzierżawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i określania lekowrażliwości zawiera:
1. Dostawę i instalację analizatora bakteriologicznego
2. Uruchomienie, bezpłatne przeszkolenie pracowników Laboratorium obsługujących dzierżawiony analizator
3. Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy, tj. wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej
4. Zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego analizatora
5. Gotowość serwisu technicznego w przypadku awarii nie może przekroczyć 48-72 godziny od daty zgłoszenia awarii
6. Niezmienność cen dzierżawy analizatora bezwzględnie ma obowiązywać przez cały okres, tj. 36 miesięcy od daty dostarczenia, uruchomienia oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników Laboratorium

## załącznik do pak.3.
Pakiet 3. Bakteriologia. Załącznik do pakietu.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Przewidywana ilość zamówienia sztuk/testów na okres 36 m-cy | Cena jednostkowa netto jednego testu | ilość testów w opakowaniu | Numer katalogowy | cena jednego opakowania netto | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram-ujemnych (Enterobacteriaceae,niefermentujące:Pseudomonas,Acinetobacter) | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 3000
2 | Testy do identyfikacji ziarniaków Gram-dodatnich (gronkowce paciorkowce) | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 1200
3 | Testy do identyfikacji Neisseria/Haemophilus | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 180
4 | Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 120
5 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 120
6 | Testy do lekowrażliwości dla pałeczek Gram-ujemnych | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 900
7 | Testy do lekowrażliwości dla ziarniaków Gram-dodatnich | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 900
8 | Testy do lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 120
9 | Materiały zużywalne: ilość adekwatna do przewidywanych ilości testów |  | min. 6 miesięcy | 1 komplet
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| Dzierżawa analizatora |  |  | cena netto | Vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiąc
| cena czynszu dzierżawnego na 36 m-cy |  |  |  | x
ilość op.
Wartość netto ogółem pakietu nr 3:
Wartość brutto ogółem pakietu nr 3: