## Pakiet 1, 2
PAKIET NR 1: Różne.
lp. | Przedmiot zamówienia | Przeznaczenie | Rodzaj opakowania | Pojemność | Ilość gazu | Waga | jednostka miary | Przewidywalna ilość jednostek (na okres 12 miesięcy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent
1 | Tlen medyczny sprężony | medyczny | butla | 40/50L | 6,4m3 | x | szt. | 10
2 | Dzierżawa butli tlenowej / 10 szt. | medyczny | butla | 40/50L | 6,4m3 | x | butlo/dzień | 3650
3 | Tlen medyczny sprężony | medyczny | butla | 10L | 1,6m3 | x | szt. | 10
4 | Dzierżawa butli tlenowej / 15 szt. | medyczny | butla | 10L | 1,6m3 | x | butlo/dzień | 5475
5 | Tlen medyczny sprężony | medyczny | butla | 5L | 0,8 m3 | x | szt. | 3
6 | Dzierżawa butli tlenowej / 2 szt. | medyczny | butla | 5L | 0,8 m3 | x | butlo/dzień | 730
7 | Tlen medyczny sprężony | medyczny | butla | 2L | 0,4-0,43m3 | x | szt. | 55
8 | Dzierżawa butli tlenowej / 30 szt. | medyczny | butla | 2L | 0,4-0,43m3 | x | butlo/dzień | 10950
9 | Dwutlenek węgla medyczny - sprężony | medyczny | butla | 10L | x | 7,5 kg | szt. | 5
10 | Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego sprężonego / 2 szt. | medyczny | butla | 10L | x | 7,5 kg | butlo/dzień | 730
11 | Podtlenek azotu medyczny | medyczny | butla | 10L |  | 7 kg | szt. | 8
12 | Dzierżawa butli do podtlenku azotu / 10 szt. | medyczny | butla | 10L | x | 7 kg | butlo/dzień | 3650
13 | Powietrze sprężone | techniczny | butla | 50L | x | x | szt. | 2
14 | Dzierżawa butli / 2 szt. | techniczny | butla | 50L | x | x | butlo/dzień | 730
RAZEM:
PAKIET NR 2: Mieszanina gazów uśmierzających ból.
lp. | Przedmiot zamówienia | Przeznaczenie | Rodzaj opakowania | Pojemność | Ilość gazu | Waga | jednostka miary | Przewidywalna ilość jednostek (na okres 12 miesięcy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent
1 | Mieszanina gazów: tlenu 50% i podtlenku azotu 50% uśmierzająca ból w trakcie zabiegów. | medyczny | butla | 10 l | 2,8 m3 | x | szt. | 16
2 | dzierżawa butli - do. poz.1 / 3 szt. | medyczny | butla | 10 l | 2,8 m3 | x | butlo/dzień | 1095
3 | Dzierżawa wózka do butli z poz 2 / 1 szt. | medyczny | x | x | x | x | miesiąc | 12
4 | Dzierżawa zaworu dozującego do butli z poz. 2 - 1 szt. | medyczny | x | x | x | x | miesiąc | 12
5 | Ustniki z filtrem (zawór dozujący) do poz. 1 | medyczny | 100 szt. | x | x | x | szt. | 3
RAZEM:
…..................................................................... (podpis)

## Pakiet 3
PAKIET NR 3: Powietrze sprężone.
lp. |  | Przeznaczenie | Rodzaj opakowania | Pojemność | Ilość gazu | jednostka miary | Przewidywalna ilość jednostek (na okres 12 miesięcy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent
1 | Powietrze sprężone | techniczny | butla | 2l | 0,3 m3 | szt. | 3
2 | Dzierżawa butli / 1 szt. | techniczny | butla | 2l | x | butlo/dzień | 365
3 | Powietrze sprężone | techniczny | butla | 5l | 0,8 m3 | szt. | 3
4 | Dzierżawa butli / 1 szt. | techniczny | butla | 5l | x | butlo/dzień | 365
RAZEM:
…..................................................................... (podpis)

## Pakiet 4
PAKIET NR 4: Ciekły azot.
Przedmiot zamówienia | Przeznaczenie | Jednostka miary | Przewidywalna ilość jednostek (na okres 12 miesięcy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent
Napełnienie ciekłym azotem butli Zamawiającego | medyczny | 1 kg | 4070
…..................................................................... (podpis)

## Pakiet 5
PAKIET NR 5: Tlen medyczny ciekły wraz z dzierżawą zbiornika.
lp. | Przedmiot zamówienia | Przeznaczenie | Rodzaj opakowania | Waga | jednostka miary | Przewidywalna ilość jednostek (na okres 36 miesięcy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent
1 | TLEN MEDYCZNY CIEKŁY* | medyczny | ZBIORNIK | x | 1 kg | 107220
2 | DZIERŻAWA ZBIORNIKA (3 TONY) I PAROWNICY | medyczny | ZBIORNIK | 3 t | 1 miesiąc | 36
RAZEM:
* Wykonawca zapewni stałą dostawę tlenu ciekłego poprzez monitoring drogą radiową oraz zapewni Zamawiającemu możliwość kontrolowania danych pracy zbiornika.
Wymagania: 1. Dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż (w momencie demontażu zbiornika przez poprzedniego Wykonawcę), podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i odbiorów ze względu na konieczność zaopatrzenia w tlen medyczny oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy. Wykonawca wykona instalacje odgromową i uziemi urządzenia. Połączenie z rezerwowym źródłem instalacji tlenu z istniejącą rozprężalnią butlową. Termin instalacji - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy i musi być wcześniej uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. Uruchomienie po uzyskaniu stosownych pozwoleń i odbiorów musi odbyć się w tym samym dniu co instalacja zbiornika. 2. W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje bezpłatny całodobowy serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły na własny koszt. Zamawiający wymaga dokonywania w czasie trwania umowy napraw (niezwłocznie), przeglądów technicznych, konserwacji, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych na koszt Wykonawcy. W przypadku awarii zbiornika wymagającej naprawy przez okres dłuższy niż 2 dni, Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika. Koszty odbioru oraz okresowych badań zbiornika przez UDT leżą po stronie Wykonawcy. 4. Wykonawca zapewni dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego. 5. Wraz z dostawami tlenu ciekłego Wykonawca dostarczy Zmawiającemu świadectwo kontroli dostarczonego wyrobu. 6. Wykonawca zapewni stałą dostawę tlenu ciekłego poprzez monitoring drogą radiową oraz zapewni Zamawiającemu możliwość kontrolowania danych pracy zbiornika
…..................................................................... (podpis)